**Załącznik 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia**

**DZP/BZU/484/2020 Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne skażone – COVID-19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Pojemnik na odpady medyczne  O pojemności 60 dm³, ze zdejmowalną pokrywą, przeznaczony do pakowania stałych materiałów niebezpiecznych grupy pakowania II o nr rozpoznawczym UN 3291 (odpad kliniczny stały)  Wykonany z Polietylenu, Wysokiej Gęstości odpornego na uderzenia i chemikalia / PE-HD Liten MB71  Hermetyczne zamknięcie dzięki uszczelce klejowej pod pokrywą.  Produkt musi posiadać:  - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w ADR-2017 i RID-2019  - atest PZH lub równoważny  Kolor produktu: czerwony  Koszt transportu wliczony w cenę oferty | 5 000 szt. |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |