## Pakiet 1
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Szwy wchłanialne (okres całkowitego wchłonięcia 180-210 dni)
Nici syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane z polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego do 70 dni ( 50%- 70% - 28 dni po zaimplantowaniu) i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni - poz 1-8; szew monofilamentowy, wchłanialny, z poliestru poli (p-dioksanonu), zdolność podtrzymywa-nia tkanki: 60% po 4 tyg., absorpcja od 120-180 dni - poz.9
poz. 1-8 System bezwęzłowy do kontrolowanego zamykania tkanek- materiał szewny z jednokierunkowymi zaczepami z igłą chirurgiczną z regulowaną pętlą. Spiralnie rozmieszczone zaczepy umożliwiają aproksymację tkanek bez konieczności wiązania węzłów - poz. 9
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 4/0 | 70-80 | okrągła, 1/2 koła, 20mm | saszetka | 144 |  | 8%
2 |  |  | 3/0 | 70 | tnący czubek, okrągła, ½ koła, 28mm | saszetka | 360 |  | 8%
3 |  |  | 3/0 | 70-80 | okrągła, 1/2koła, 30mm | saszetka | 720 |  | 8% |  |  |  | 1
4 |  |  | 2/0 | 70 | okrągła, ½ koła, 30mm | saszetka | 144 |  | 8% |  |  |  | 1
5 |  |  | 1 | 90 | okrągła, 1/2koła, 40mm | saszetka | 252 |  | 8%
6 |  |  | 1 | 150 pętla | okrągła, 1/2koła, gruba, 40mm | saszetka | 288 |  | 8%
7 |  |  | 1 | 150 pętla | okrągła, ½ koła, 50 mm | saszetka | 312 |  | 8% |  |  |  | 1
8 |  |  | 1 | 150 pętla | okrągła, ½ koła, 65mm | saszetka | 288 |  | 8%
9 |  |  | 2/0 | 20 pętla | igła okrągła 26 mm, 1/2 koła | saszetka | 144 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów określonych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Szwy wchłanialne (okres całkowitego wchłonięcia 60-90 dni)
Nici syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z glikonatu, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po13-14 dniach oraz okresie całkowitego wchłaniania 60-90 dni- poz.1-3 szew monofilamentowy, wchłanialny, z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zdolność podtrzymywania tkanki: 42-76% po 7 dniach, 36-52% po 14 dniach, absorpcja: 90-120 dni - poz. 4
poz. 1-3 System bezwęzłowy do kontrolowanego zamykania tkanek- materiał szewny z jednokierunkowymi zaczepami z igłą chirurgiczną z regulowaną pętlą. Spiralnie rozmieszczone zaczepy umożliwiają aproksymację tkanek bez konieczności wiązania węzłów - poz. 4
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 2/0 | 70-75 | okrągła, 1/2koła, 30mm | saszetka | 36 |  | 8%
2 |  |  | 3/0 | 70-80 | Odwrotnie tnąca, prosta, 60mm | saszetka | 180 |  | 8% |  |  |  | 1
3 |  |  | 2/0 | 70 | ostra, prosta, 60mm+/-5 | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
4 |  |  | 2/0 | 20 pętla | igła okrągła 26 mm, 1/2 koła | saszetka | 144 |  | 8%
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10 % będą uznane za prawidłowe.
5 | Zamawiający dopuszcza wyroby medyczne z oznakowaniami (etykietami) w języku angielskim, wymagane polskie instrukcje użytkowania produktu
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów określonych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Szwy wchłanialne (okres całkowitego wchłonięcia 56-70 dni)
Dostawa nici chirurgicznych, wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, z kopolimeru: 90% glikolidu i 10% L- laktydy powlekanego: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50-40% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25 % - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 dni- poz. 1-39 ; plecionka wchłanialna z kwasu poli glikolowego i mlekowego o krótkim okresie podtrzymywania 5 dni - 50% i wchłaniania ok. 42 dni - poz. 40
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 4/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 17 mm | saszetka | 24 |  | 8%
2 |  |  | 4/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 20 mm | saszetka | 120 |  | 8% |  |  |  | 1
3 |  |  | 3/0 | 2x70 | bez igły | saszetka | 180 |  | 8%
4 |  |  | 3/0 | 90 | okrągła, 1/2 koła, 40mm, pogrubiona | saszetka | 36 |  | 8%
5 |  |  | 3/0 | 70 | okrągła, 1/2 koła, 37 mm | saszetka | 540 |  | 8%
6 |  |  | 3/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 30 mm | saszetka | 216 |  | 8% |  |  |  | 1
7 |  |  | 3/0 | 70-75 | okrągła, 1/2koła 20mm | saszetka | 216 |  | 8%
8 |  |  | 2/0 | 90 | podwójna , okrągła, 1/2 koła, 26 mm | saszetka | 108 |  | 8%
9 |  |  | 3/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła 26mm | saszetka | 300 |  | 8%
10 |  |  | 2/0 | 90 | okrągła, 1/2 koła, 26mm | saszetka | 240 |  | 8%
11 |  |  | 2/0 | 2x70 | bez igły | saszetka | 276 |  | 8%
12 |  |  | 2/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 30mm | saszetka | 480 |  | 8%
13 |  |  | 2/0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła 37mm | saszetka | 480 |  | 8% |  |  |  | 1
14 |  |  | 2/0 | 90 | okrągła, 1/2 koła, 40mm, pogrubiona | saszetka | 288 |  | 8%
15 |  |  | 2/0 | 70-75 | okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła, 30mm | saszetka | 36 |  | 8%
16 |  |  | 2/0 | 70-75 | okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym 1/2 koła, 36mm | saszetka | 36 |  | 8%
17 |  |  | 0 | 70-75 | okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, 1/2 koła, 30mm | saszetka | 72 |  | 8%
18 |  |  | 0 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 35mm | saszetka | 120 |  | 8% |  |  |  | 1
19 |  |  | 0 | 6x45 | bez igły | saszetka | 420 |  | 8%
20 |  |  | 0 | 70 | ostra, 1/2 koła, wzmocniona 36 mm | saszetka | 48 |  | 8%
21 |  |  | 0 | 90 | okrągła, 1/2 koła, wzmocniona 40 mm | saszetka | 564 |  | 8% |  |  |  | 1
22 |  |  | 0 | 70-90 | okrągła, 1/2 koła, wzmocniona lub nie wzmocniona 45 mm | saszetka | 36 |  | 8%
23 |  |  | 0 | 140 | bez igły | saszetka | 300 |  | 8%
24 |  |  | 1 | 150 | bez igły | saszetka | 192 |  | 8%
25 |  |  | 1 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, 43mm | saszetka | 504 |  | 8% |  |  |  | 1
26 |  |  | 1 | 2x70-75 | bez igły | saszetka | 216 |  | 8%
27 |  |  | 1 | 6x45 | bez igły | saszetka | 540 |  | 8%
28 |  |  | 1 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, wzmocniona 40mm | saszetka | 696 |  | 8%
29 |  |  | 1 | 90 | 48mm okragła, z krótkim tnącym zakończeniem ½ koła | saszetka | 180 |  | 8%
30 |  |  | 1 | 70 | 30mm okragła, ½ koła | saszetka | 36 |  | 8%
31 |  |  | 1 | 70-75 | typ J, o zakończeniu krótkim tnącym, okrągła 30mm pogrubiona | saszetka | 252 |  | 8%
32 |  |  | 2 | 3x45 | bez igły | saszetka | 504 |  | 8%
33 |  |  | 2 | 150 | bez igły | saszetka | 24 |  | 8%
34 |  |  | 2 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, wzmocniona 40 mm | saszetka | 60 |  | 8%
35 |  |  | 2 | 70-75 | okrągła, 1/2 koła, wzmocniona lub nie wzmocniona 44 mm | saszetka | 108 |  | 8% |  |  |  | 1
36 |  |  | 8/0 | 30-45 | Lancet, podwójna, 3/8 koła, igła 6 mm | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
37 |  |  | 3/0 | 70 | okrągła, tnący czubek, 22mm+/- 1mm, ½ koła | saszetka | 72 |  | 8% |  |  |  | 1
38 |  |  | 1 | 70 | okrągła, 37mm+/- 1mm, ½ koła | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
39 |  |  | 1 | 90 | okrągła, tępa, ½ koła, 40 mm. | saszetka | 144 |  | 8% |  |  |  | 1
40 |  |  | 1 | 90 | okrągła z zakończeniem krótkim tnącym, 1/2 koła 48mm+/-2mm | saszetka | 576 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane do 10% długości będą uznane za prawidłowe.
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów określonych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Klej tkankowy
Lp | Kod | Nazwa | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 |  |  | Płynny klej tkankowy z polimeru: monometrycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu, barwiony, polimeryzacja w kontakcie z tkanką w czasie 5-7 sekund, | ampułka 0,5 ml | 20 |  | 8%
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Szwy niewchłanialne (nici polipropylenowe)
Nici syntetyczne, niewchłanialne, polipropylenowo-polietylenowe, monofilamentowe.
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 1 | 75 lub 2 x 50 | Tnąca lub odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 90 mm | saszetka | 36 |  | 8%
2 |  |  | 2/0 | 75 | Tnąca, 60 mm+/-2mm, prosta | saszetka | 540 |  | 8% |  |  |  | 1
3 |  |  | 2/0 | 75 | 2 igły okrągłe, 65 mm+/-2mm, proste | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
4 |  |  | 2/0 | 75 | Okrągła, 1/2koła, 30mm | saszetka | 288 |  | 8% |  |  |  | 1
5 |  |  | 4/0 | 75-90 | Okrągła, 1/2koła, 17 mm, podwójna | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
6 |  |  | 5/0 | 75-90 | Okrągła, 1/2koła, 17 mm, podwójna | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
7 |  |  | 6/0 | 75-90 | Okrągła, 1/2koła, 13 mm podwójna | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 – Szwy niewchłanialne (nici plecione)
Nici plecione, syntetyczne, niewchłanialne, wykonane z politereftalanu etylenu powlekane polibutylanem lub wykonane z politereftalatu powlekane silikonem, rdzeń nici opleciony 16 mikrowłóknami lub powlekane silikonem, rdzeń nici opleciony kilkoma spoistymi splotami
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 6/0 | 75 | 2 igły okrągłe 3/8 koła 12 mm | saszetka | 216 |  | 8%
2 |  |  | 5/0 | 90 | tnący czubek,1/2 koła podwójna, 18 mm | saszetka | 72 |  | 8%
3 |  |  | 4/0 | 90 | tnący czubek, 1/2koła podwójna, 18 mm | saszetka | 36 |  | 8%
4 |  |  | 4/0 | 75 | okrągła, 1/2 koła, 26mm | saszetka | 72 |  | 8% |  |  |  | 1
5 |  |  | 3/0 | 75 | okrągła, 1/2 koła, 26mm | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
6 |  |  | 3/0 | 75 | okrągła, 1/2 koła, 30mm | saszetka | 216 |  | 8%
7 |  |  | 3/0 | 3x45 | bez igły | saszetka | 72 |  | 8%
8 |  |  | 2/0 | 3x45 | bez igły | saszetka | 108 |  | 8%
9 |  |  | 2/0 | 75 | okrągła, 1/2 koła, 30mm | saszetka | 1458 |  | 8% |  |  |  | 1
10 |  |  | 0 | 75 | okrągła, 1/2 koła, 30mm | saszetka | 396 |  | 8%
11 |  |  | 0 | 150 | bez igły | saszetka | 72 |  | 8%
12 |  |  | 1 | 90 | okrągła, ½ koła, 37 mm pogrubiona | saszetka | 216 |  | 8%
13 |  |  | 1 | 150 | bez igły | saszetka | 180 |  | 8%
14 |  |  | 2 | 150 | bez igły | saszetka | 648 |  | 8%
15 |  |  | 2 | 4x75 | tnący czubek, 1/2 koła 45 mm | saszetka | 48 |  | 8% |  |  |  | 1
16 |  |  | 2 | 75 | Tnący czubek, 1/2 koła, 40-45 mm wzmocniona lub nie wzmocniona | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
17 |  |  | 2 | 90 | okrągła,40mm, ½ koła | saszetka | 48 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 – Szwy niewchłanialne (nici poliamidowe)
Nici syntetyczne- niewchłanialne , poliamidowe , monofilament
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 0 | Pętla 150 | Okrągła, 48mm+/-2mm, 1/2 koła, pętla | saszetka | 24 |  | 8%
2 |  |  | 1 | Pętla 150 | Okrągła, 48mm+/-2mm, 1/2 koła, pętla | saszetka | 228 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 8
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 – Materiały hemostatyczne
Materiały hemostatyczne dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
Lp | Kod | Nazwa | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | Wosk kostny wykonany z mieszaniny wosku pszczelego, parafinowego i palmitynianu izopropylu lub wosku pszczelego i wazeliny, masa wosku min. 2,95 g | sztuka | 96 |  | 8% |  |  |  | 1
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 9
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 – Wchłanialne materiały hemostatyczne
Lp | Kod | Nazwa | Czas absorpcji | Wymiary w mm | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 7-14 dni | 50 x 70-75 | Gaza hemostatyczna wchłanialna, wykonana z utlenionej celulozy o pH 2,2-4,5 , czas hemostazy to 3-4 min, o zawartości grupy karboksylowej 16-24%, zaopatrzona w samoprzylepne etykiety | saszetka | 60 |  | 8% |  |  |  | 1
2 |  |  | ok. 3 tygodnie | 50 x 70 - 80 x 10 | Sterylna gąbka absorpcyjna do hemostazy wykonana z żelatyny (poch. Wieprzowego) | sztuk | 120 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 10
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 – Siatki przepuklinowe niewchłanialne wykonane z cPTFE
Siatka wykonana z cPTFE , umożliwiająca implantację bezpośrednio na jelita , grubość 0,15mm , gęstość 0,9g/cm2, rozmiar porów 2,4mm
Lp | Kod | Nazwa | Rozmiar siatki | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 15 cm x 10-11 cm | sztuka | 6 |  | 8% |  |  |  | 1
2 |  |  | 20-22 cm x 15 cm | sztuka | 6 |  | 8%
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis na zewnętrznym opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne ma być dostosowane wielkością do rozmiaru siatki. Na opakowaniu wewnętrznym siatki ma być widoczny i czytelny opis /zgodnie z wymogiem SIWZ/ umożliwiający identyfikację siatki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce lub luzem.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 11
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 – Siatki przepuklinowe niewchłanialne
Lp | Kod | Nazwa | Rozmiar siatki | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,48 +/- 0,1 mm , waga 82g/m2, rozmiar porów 0,8 mm
1 |  |  | 7-8 cm x 13-15 cm | sztuka | 20 |  | 8% |  |  |  | 1
2 |  |  | 15 cm x 15 cm | sztuka | 30 |  | 8%
3 |  |  | 35-36 cm x 22-26 cm | sztuka | 35 |  | 8%
Siatka wykonana z polipropylenu, monofilamentowa, płaska, niewchłanialna, grubość 0,57 +/- 0,1 mm, waga 60g/m2, rozmiar porów 1,5 mm z kolorowymi liniami ułatwiającymi umiejscowienie siatki
4 |  |  | 6 cm x 14 cm owalna z otworem na powrózek nasienny | sztuka | 20 |  | 8% |  |  |  | 1
5 |  |  | 7-8 cm x 13-15 cm | sztuka | 50 |  | 8%
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis na zewnętrznym opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne ma być dostosowane wielkością do rozmiaru siatki. Na opakowaniu wewnętrznym siatki ma być widoczny i czytelny opis /zgodnie z wymogiem SIWZ/ umożliwiający identyfikację siatki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce lub luzem.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 12
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12 – Staplery okrężne i liniowe
Lp | Kod | Nazwa | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 |  |  | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie), w zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej techniką klasyczną – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia ( 1 op.=1 szt.) | sztuka | 40 |  | 8%
2 |  |  | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera, łańcuch i pin pozycjonujący zabezpieczający tkankę przed zsuwaniem się. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia ( 1 op.=1 szt.) | sztuka | 48 |  | 8%
3 |  |  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku ), o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia ( 1 op.= 10 szt.) | sztuka | 96 |  | 8%
4 |  |  | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera, łańcuch i pin pozycjonujący zabezpieczający tkankę przed zsuwaniem się. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia ( 1 op.=1 szt.) | sztuka | 48 |  | 8%
5 |  |  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku ), o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia ( 1 op.= 10 szt.) | sztuka | 96 |  | 8%
6 |  |  | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, przedłużony - o długości całkowitej 555 mm do zabiegów laparoskopowych z uszczelniaczem powietrznym, z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie,), w zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia( 1 op.=1 szt.) | sztuka | 6 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 13
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13 – Taśma do zespoleń narządów miąższowych
Taśmy syntetyczne, wchłanialne, plecione wykonane z kwasu poliglikolowego o okresie całkowitego wchłaniania 60-90 dni
Lp | Kod | Nazwa | Grubość taśmy | Długość taśmy w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 3mm | 60 | Igła tępa, ½ koła, 85mm | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
2 |  |  | 3mm | 60 | Igła tępa, ½ koła, 65mm | saszetka | 6 |  | 8%
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
UWAGA! Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Wykonawcy w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów określonych przez SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 14
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14 – Szwy chirurgiczne niewchłanialne
Nici chirurgiczne niewchłanialne
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość igły w mm / ilość igieł | Długość nici w cm | Opis nici | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Wymagane próbki
1 |  |  | 10/0 | 15,3 x 2 szt z pętlą | 20 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe – polipropylen, przekrój igły w mm 0,23 krzywizna igły ¼ koła | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
2 |  |  | 8/0 | 7,13 x 2 szt. | 30 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe – nylon, przekrój igły w mm 0,2 krzywizna igły ½ koła | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
3 |  |  | 9/0 | 6,19 x 2 szt. | 30 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne monofilamentowe – nylon, przekrój igły w mm 0,15 krzywizna igły 3/8 koła | saszetka | 36 |  | 8% |  |  |  | 1
4 |  |  | 10/0 | 6,19 x 2 szt. | 30 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne monofilamentowe – nylon, przekrój igły w mm 0,15 krzywizna igły 3/8 koła | saszetka | 60 |  | 8% |  |  |  | 1
5 |  |  | 7/0 | 6,55 x 2 szt. | 45 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, naturalne,plecione – jedwabne, przekrój igły w mm 0,2 krzywizna igły 3/8 koła | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
6 |  |  | 10/0 | 16 x 2 szt. | 20 | Nić niewchłanialna polipropylenowa 10/0 niebieska, 2 igły proste, szpatułka cięcie boczne 16mm, nić 0,14mm, długość nici 20cm. | saszetka | 12 |  | 8% |  |  |  | 1
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest wyraźny, czytelny opis igły i nitki oraz bezpośredni dostęp do igły po otwarciu saszetki.
2 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczka samoprzylepna na saszetce.
3 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości igły 10%.
4 | Podane długości nici są wartościami minimalnymi, wartości przewyższające zakładane długości do 10% będą uznane za prawidłowe.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 15
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15 – Staplery do mocowania siatek przepuklinowych, endoskopowe i z zakrzywioną główką
Lp | Kod | Nazwa | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 |  |  | Stapler do mocowania siatek chirurgicznych, średnica 5 mm z zawartością 25 syntetycznych wchłanialnych zszywek z dwoma punktami mocowania, wskaźnik ilości pozostałych zszywek, dźwignia z blokadą spustu, sterylny. | sztuka | 12 |  | 8%
2 |  |  | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia. | sztuka | 12 |  | 8%
3 |  |  | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | sztuka | 24 |  | 8%
4 |  |  | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadające dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. Endostapler jednoręczny. | sztuka | 20 |  | 8%
5 |  |  | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. | sztuka | 124 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 16
DZP/PN/97/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16 – Szwy podwiązkowe, laparoskopowe
Nici syntetyczne,plecione, wchłanialne, wykonane z kopolimeru : glikolidu i laktydu , opłaszczone mieszanką kopolimeru : kaprolaktanu i glikolidu oraz stearynianu wapnia. Okres wchłaniania 56-70 dni
Lp | Kod | Nazwa | Grubość nici | Długość nici w cm | Opis igły | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 |  |  | 0 | 52cm, pętla | Pętla podwiązkowa, laparoskopowa z aplikatorem | saszetka | 12 |  | 8%
2 |  |  | 2/0 | 52cm, pętla | Pętla podwiązkowa, laparoskopowa z aplikatorem | saszetka | 12 |  | 8%
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1 | Wymagany jest kod kreskowy lub metryczkowy na saszetce.
2 | Zamawiający przyjmuje tolerancję długości nici 10%.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)