Zawiercie, dnia 15.03.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/5/2021 – Dostawa automatycznego systemu do izolacji kwasów nukleinowych w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym i Oddziale Dziecięcym celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19”

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych wraz z amplifikacją kwasów nukleinowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści system nie zawierający lampy UV ze względu na brak konieczności dekontaminacji aparatu w jego wnętrzu – nowoczesna technologia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści system nie wyposażony w pręty magnetyczne i system grzejny, ze względu na skróconą izolację materiału genetycznego bez konieczności ingerencji w próbkę prętem magnetycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści skróconą izolację materiału genetycznego trwającą max. 10 min, co przyspieszy możliwość wykonania badań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 1.75 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 250 (L) × 165 (W) × 85 (H) mm [10” x 6.5” × 3.5”]?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający baterię litowo-polimerową o pojemności 40 Wh?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie odczynników do ekstrakcji w formie pojedynczych probówek a nie kaset?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Uzasadnienie:**

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się   
z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Pytanie nr 10**

(§ 6 ust. 1 pkt b i d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.