Zawiercie, dnia 15.03.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/5/2021 – Dostawa automatycznego systemu do izolacji kwasów nukleinowych w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym i Oddziale Dziecięcym celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych wraz z amplifikacją kwasów nukleinowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści system nie zawierający lampy UV ze względu na brak konieczności dekontaminacji aparatu w jego wnętrzu – nowoczesna technologia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści system nie wyposażony w pręty magnetyczne i system grzejny, ze względu na skróconą izolację materiału genetycznego bez konieczności ingerencji w próbkę prętem magnetycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści skróconą izolację materiału genetycznego trwającą max. 10 min, co przyspieszy możliwość wykonania badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 1.75 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 250 (L) × 165 (W) × 85 (H) mm [10” x 6.5” × 3.5”]?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający baterię litowo-polimerową o pojemności 40 Wh?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie odczynników do ekstrakcji w formie pojedynczych probówek a nie kaset?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (*) i przypisu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się 
z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie nr 10

(§ 6 ust. 1 pkt b i d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.