## Pakiet nr 1
Zalacznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy Protezy samorozprężalne
Pakiet nr 1 Protezy samorozprężalne
Lp | Opis produktu | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Producent i numer katalogowy
1. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Dwa lassa do repozycji protezy umieszczone dystalnie i proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr | szt. | 3 |  | 8%
2. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , lasso do repozycji, długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu max. 22 Fr | szt. | 3 |  | 8%
3. | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie antymigracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | szt. | 2 |  | 8%
4 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, typu sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, dwa lassa do repozycji, umieszczone dystalnie i proksymalnie, pokryta silikonem, średnica protez od 22 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | szt. | 2 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r. Poz. 211) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Załacznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 2 Stenty samorozprężlane
Lp | Opis produktu | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Producent i numer katalogowy
1. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm) Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | szt | 5 |  | 8%
2. | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnic 6, 8 i 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na prowadnik 0,035. | sztuk | 8 |  | 8%
3. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | sztuk | 5 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r. Poz. 211) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)