|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/49/1/2022 | Zawiercie, 29.11.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostarczanie bielizny sterylnej i niesterylnej oraz drobnego sprzętu medycznego – 11 pakietów**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1:**

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej wykonanej z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 2:**

Pakiet 1, pozycja 1 **-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:**

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 1, pozycja 3 **-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy-ocieplacz wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 1, pozycja 3 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy-ocieplacz w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 1, pozycja 6 **-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8:**

Pakiet 3, pozycja 1 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z serwetą na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (pozycja a) zestawu), z serwetą w rozmiarze 180 x 180 cm zamiast 170 x 170 cm (pozycja c) zestawu, oraz ręcznikami (pozycja g) zestawu 30 x 30 cm? Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z kompresami włókninowymi 40g/m2 4W 10 x 10 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z nożyczkami do cięcia krocza 14,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z serwetą pod pośladki z włókniny 2 warstwowej 114cm x 150cm wzmocnioną w strefie krytycznej oraz zintegrowaną z workiem do zbiórki płynów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu z podkładem wysokochłonnym z folią bez wyraźnej właściwości antypoślizgowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13:**

Pakiet 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu bez podkładu ginekologicznego 34 x 9 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu zapakowany podwójnie do transportu w karton dodatkowo wyłożony workiem foliowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15:**

Pakiet 3, pozycja 2 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16:**

Pakiet 4, pozycja 1 **-** Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 4, pozycja 1 **-** Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Po wywinięciu część przednia utworzy warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 4, pozycja 6 - Wnosimy o odstąpienie od wymogu zgodności serwety z normą PN EN 13795. Wspomniana norma składa się z dwóch części PN-EN 13795-1 Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne oraz PN-EN 13795-2 Część 2 Odzież dla bloków operacyjnych. Część pierwsza  ma zastosowanie do obłożeń operacyjnych, fartuchów chirurgicznych.  Serweta nie jest obłożeniem chirurgicznym ani fartuchem chirurgicznym dlatego nie należy stosować części 1 normy. Natomiast w części 2 wprost wskazano że,  „Odzież dla bloków operacyjnych składa się z kombinezonu lub bluzy ze spodniami”. W związku z tym również PN-EN 13795-2 nie ma ona zastosowania do wyrobu jakim są serwety z włókniny.  W myśl powyżej wskazanych zapisów wymaganie normy PN-EN 13795 dla serwet z włókniny jest bezzasadne i wnosimy o odstąpienie od tego wymogu.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 4, pozycja 6 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina+laminat) o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 4, pozycja 6 -Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21:**

Pakiet 4 pozycja 6 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (włóknina+laminat) o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 22:**

Pakiet 4, pozycja 6 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23:**

Pakiet 4, pozycja 6 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 4, pozycja 6 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x220cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 25:**

Pakiet 4, pozycja 7, 8 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 4, pozycja 9, 10 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów z mankietem o szerokości 7,5 cm (+/-1 cm), spełniających pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 4, pozycja 9, 10 **–** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych fartuchów spełniających wymogi aktualnej normy EN 13795-1:2019? Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 cześć normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 4, pozycja 12-17 **-** Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z pakietu pozycji 12-17. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 4, pozycja 12-14 -Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone w cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozpływanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 4, pozycja 12-14 **-** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’15szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 4, pozycja 15 **-** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci bez wycięcia na kikut pępowiny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 4, pozycja 15 **-** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze 2-6 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 4, pozycja 16 **-** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze 4-10kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 4, pozycja 17 **-** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze 8-16kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 4, pozycja 21 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony na przewody z folii PE 0,05mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 4, pozycja 21 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony o wymiarach 14 x 250 cm lub 16 x 250 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 4, pozycja 22 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony z gumką, w kształcie beretu o wymiarach w stanie rozciągniętym 120 x 120 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 70 x 70 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39:**

Pakiet 4, pozycja 22 **–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie foliowej osłony z gumką, w kształcie walca o wymiarach 90 x 100 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 40:**

Pakiet 4, pozycja 22 **–** Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną z gumką, w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną z zgumką, w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 41:**

Pakiet 4, pozycja 23 **–** Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m2, w kolorze niebieski, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) , wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42:**

Pakiet 4, pozycja 23 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 43:**

Pakiet 8, pozycja 1 **–** Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z

naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 44:**

Pakiet 8, pozycja 2**–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czyścików do elektrod o wymiarze: 50x50x4mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 45:**

Pakiet 8, pozycja 3**–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jednorazowe podkładki neutralizujące z żelem stałym posiadają cechy, które zapewniają całkowitą niezawodność zastosowania podczas zabiegów elektrochirurgicznych. Bezpieczeństwo produktu gwarantuje szeroka aktywna powierzchnia ( 118cm2 ), klejący żel o bardzo niskiej oporności, dobra trwałość oraz przyczepność żelu zapobiegające niepożądanemu odpadnięciu. Wersja dzielona.

Podzielona powierzchnia przewodząca pozwala na podłączenie z zestawami elektrochirurgicznymi typu REM ?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 46:**

Pakiet nr 8 Poz. 1. Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z pakietu nr 8 markera skórnego, który nie jest akcesorium elektrochirurgicznym

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 47:**

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyścik do elektrod, jednorazowy, sterylny, z nitką

dla identyfikacji w rtg, wymiary: 50X50X5MM, przyklejany, pakowany pojedynczo, sterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 48:**

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku,

dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd

równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w

stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy

maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, do każdej elektrody dołączona

informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe

50szt , pakowana po 5szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 49:**

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu uniwersalnego z dodatkowymi łatami chłonnymi, który to zestaw był już z powodzeniem i bez żadnych zastrzeżeń wykorzystywany w poprzedniej i zakończonej już umowie przetargowej przez Zamawiającego?

O składzie:

a) 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm,

b) 2 przyklejane boczne serwety wymiary 75 x 90 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm

c) 1 przyklejana serweta średnia 200 x 170 cm, dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm

d) 1 przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240 cm dodatkowa warstwa wysokochłonna w strefie krytycznej 37,5x70cm, wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego.

e) 1 taśma samoprzylepna 9x50cm

f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu

g). 2 ręcznik chłonny o wymiarze 20x40 cm

Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna 60g/m2, nieprzemakalność min. 152cm H2O,

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz nową Dyrektywą (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR), która zastąpiła Dyrektywę 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 50:**

Dot. Pakietu nr 4, poz. 4Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maseczki wyposażonej w elementy elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 51:**

Dot. Pakietu nr 4, poz. 11Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o wysokich parametrach paroprzepuszczalności i wysokim komforcie użytkowania i gramaturze 45g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 52:**

Dot. Pakietu nr 4, poz. 21Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o grubości 0,03mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych
w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 53:**

Pakiet 8

poz. 3 Ze względu na różnorodność pakietu prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania, co pozwoli na udział w

postępowaniu większej ilości wykonawców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 54:**

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarze: 150x108 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 55:**

Pakiet 4, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię

magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie -

sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 56:**

Pakiet 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 57:**

Pakiet 4, poz. 8

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 58:**

Pakiet 4, poz. 1-4,5, 7-8

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,5, 7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie

ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 59:**

Pakiet 4, poz. 11

Czy zamawiający dopuści bluze z dekoltem wyciętym w kształcie półokrągłym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 60:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 6 miał na myśli wycenę 500 opakowań po 10 szt. (łącznie 5000 fartuchów) czy 500 szt. fartuchów?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza - łącznie 5000 fartuchów.

**Pytania dot. treści projektowanych postanowień umowy:**

**Pytanie nr 61:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w par. 6 ust. 1 pkt a) do 0,5% wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 62:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej w par. 6 ust. 1 pkt c) do 10% wynagrodzenia netto za dany niezrealizowany pakiet określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 63:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 64:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany Projektowanych postanowień umowy.

Załącznik:

- Formularz asortymentowo-cenowy.

Do wiadomości:

opublikowano na stronie BIP