**SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU**

|  |  |
| --- | --- |
| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 | NIP: 649-19-18-293 **Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004** | tel. (0 32) 67-40-200 www.szpitalzawiercie.pl |

Zawiercie, dnia 18.09.2018

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 7 pakietów DZP/PN/65/2018.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego o długości 160 cm, spełniającego pozostałe wymogi.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego  
w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek twarzowych wykonanych z NEOprenu, syntetycznego materiału o podobnych cechach co kauczuk naturalny (NRL), ale bez ryzyka alergii typu 1 (białkowe), nie przeźroczystych w kolorze zielonym. Maski można w całości sterylizować w autoklawie przy maksymalnej temperaturze 137°C. Mają anatomiczny kształt i nadmuchiwany mankiet. Maski są wyposażone w kapturek, umożliwiający nadmuchanie i spuszczenie gazu z mankietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezlateksowych, silikonowych masek z niepompowanym mankietem.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w §7 ust. 1.a) wzoru umowy na „0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień opóźnienia, chyba, że towary nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w §7 ust. 1.b) wzoru umowy na „za opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku o którym mowa w §5 ust 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady”.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kary umownej w §7 ust. 1.c) wzoru umowy na „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7 – dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust 3 na:

*„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.