ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający
Szpital Powiatowy w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, zarejestrowanym
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293; REGON 276271110, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Annę Pilarczyk–Sprycha zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto
na wykonanie / dostawę/usługę :
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z pododdziałem Skórno – Wenerologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie (tj.w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą) oraz przebudowa ( zwiększenie ilości łóżek z 20 na 30 ) Oddziału Paliatywnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich i opracowaniem kosztorysu”.
2. Opis przedmiotu zamówienia
PROJEKT KONCEPCYJNY
1. Inwentaryzacja

PROJEKT KONCEPCYJNY
1. Koncepcja techniczna
- rzuty, przekroje, wytyczne materiałowe,

PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Architektura i Konstrukcja
(w zakresie wymaganym do pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym i
aktami wykonawczymi)
3. Instalacje sanitarne w zakresie PB
- wod.-kan. i hydrantowa
- klimatyzacja
- wentylacja
- gazy techniczne
4. Charakterystyka energetyczna budynku
5. Instalacje elektryczne i niskoprądowe w zakresie PB
- instalacje wewnętrzne siły, oświetlenia, gniazd wtykowych,
- instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
- przyłącza elektryczne część wewnętrzna
- sieć okablowania strukturalnego i telefonów
6. Uzgodnienie p.poż, sanepid, BHP
7. Ekspertyza o możliwości przebudowy

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Architektura i Konstrukcja
2. Instalacje sanitarne
3. Instalacje elektryczne i niskoprądowe
4. Przedmiary, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania robót

NADZÓR AUTORSKI
1 Wizyty na budowie : ………..zł netto za jedną wizytę. Każda wizyta musi być każdorazowo ustalana z Zamawiającym.

Przykładowy zakres rzeczowy :

Oddział zakaźny
1. Dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów w zakresie budowlanym i instalacyjnym
(zmiana lokalizacji szatni, przebudowa śluz w izolatkach, utworzenie śluzy łóżkowej w strefie windy, dostosowanie toalet itp.)
2. Remont wszystkich pomieszczeń w zakresie budowlanym i instalacyjnym
(sufity, posadzki, stolarka drzwiowa, pomieszczenia higieniczno- sanitarne itp.)
3. Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (dodatkowe stanowiska prysznicowe)

Oddział paliatywny
1. Dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów w zakresie budowlanym i instalacyjnym
2. Zwiększenie ilości miejsc z 20 do 30 na oddziale
3. Remont wszystkich pomieszczeń w zakresie budowlanym i instalacyjnym
(sufity, posadzki, stolarka drzwiowa, pomieszczenia higieniczno- sanitarne itp.)
4. Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (dodatkowe stanowiska prysznicowe)

3. Termin realizacji zamówienia
- opracowanie inwentaryzacji i koncepcji technicznej – 2 tygodnie od podpisania umowy
- opracowanie projektu architektonicznego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – 4 tygodnie od zatwierdzenia koncepcji
- opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem- 6 tygodni od zatwierdzenia koncepcji
4. Warunki płatności
4.1 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury.
4.2 Strony ustalają następujące etapy płatności:
  - kwota ……...netto zł po przekazaniu koncepcji

  - kwota ……...netto zł, po wykonaniu wszelkich prac i świadczeń stanowiących przedmiot Umowy
1. 4.3 Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury VAT przez Zamawiającego. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze..
5. Kryteria wyboru ofert : cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. atesty, certyfikaty, posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)
6.1 Projektant oświadcza, że w zakresie projektowania posiada polisy ubezpieczeniowe: polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej architekta nr …………...ważną do dnia: …………….. z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę: ……………….;
6.2 Projektant dysponuje wymaganymi uprawnieniami i legitymuje się wymaganą przynależnością do branżowych izb samorządowych oraz współpracuje z instalatorami posiadającymi uprawnienia branżowe

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
załącznik nr 2
8. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z pododdziałem Skórno – Wenerologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie (tj.w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą) oraz przebudowa ( zwiększenie ilości łóżek z 20 na 30 ) Oddziału Paliatywnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich i opracowaniem kosztorysu”.
nie otwierać przed 5.03.2018 r.
10. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć do 5.03.2018 r do godziny 12.00 w Dziale Technicznym (osobiście lub przesyłką pocztową|)
 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przy ul. Miodowej 14.
11. Wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna na terenie obiektu Szpitala Powiatowego w Zawierciu – Zamawiający nie wyznacza jednej daty dokonania wizji.

        .................................................................
        Data i podpis

załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na .............................................
  1. Nazwa i adres Zamawiającego
Szpital Powiatowy w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14
tel. …………………………….
Godziny urzędowania: ……………………………….
REGON 276271110, NIP 649-19-18-293
www.szpitalzawiercie.pl email: techniczny@szpitalzawiercie.pl

       2. Opis przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………….REGON………………………………….

 4. Cena oferty
      Cena netto……………………………….zł
      Podatek VAT…………………………….zł
      Cena brutto………………………………zł
      Słownie brutto…………………………………………………………………………zł

 5. NADZÓR AUTORSKI
1. Wizyty na budowie : ………..zł netto za jedną wizytę. Każda wizyta musi być każdorazowo ustalana z Zamawiającym.

Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

  6. Termin wykonania zamówienia – ...........................................................................................................
  7. Termin zapłaty za prawidłowo wystawioną i doręczoną fakturę .........................................................................
  7. Oferowany okres gwarancji .................................................................................................................
  8. Termin związania ofertą– ....................................................................................................................
  9. Inne uwagi ......................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:
1. uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do branżowych izb samorządowych .
2. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej architekta nr …………...ważną do dnia: …………….. z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę: ……………….;.
3.……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………
 (pieczęć wykonawcy) data i podpis osoby uprawnionej

załącznik nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
o wykonanie prac projektowych oraz pełnienie nadzorów autorskich

zawarta w , w dniu …..2018 roku, pomiędzy :

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, ul Miodowa 14 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293; REGON 276271110
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Anna Pilarczyk - Sprycha

zwaną w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”
a

zwaną w niniejszej umowie „Projektantem”

I. DEFINICJE.
§ 1.
Użyte w niniejszej umowie pojęcia i sformułowania oznaczają:
1. „Zamawiający” - oznacza podmiot występujący w umowie jako zleceniodawca czynności stanowiących przedmiot umowy.
2. „Projektant” - oznacza występujących w umowie jako zleceniobiorca - wykonawca przedmiotu umowy.
3. „Umowa” - oznacza niniejszą umowę o wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów, z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
4. „Inwestycja” - oznacza zamierzenie inwestycyjne polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla oddziałów: Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z pododdziałem Skórno – Wenerologicznym i Oddziału Paliatywnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
5. „Dokumentacja projektowa” - oznacza opracowania projektowe i kosztorysowe wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi uprawnieniami i legitymujących się wymaganą przynależnością do branżowych izb samorządowych, spełniające wymogi prawa budowlanego i powołanych w nim przepisów szczególnych, w szczególności w zakresie uzyskania branżowych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rzeczoznawczych, a w szczególności wykonanie:
  1. wykonanie koncepcji technicznej wraz z kosztorysem, a w szczególności:
    1. rzuty, przekroje, elewacje, wytyczne materiałowe,
    2. wizualizacje,
    3. wytyczne dotyczące projektów branżowych,
    4. przygotowanie charakterystycznych danych dotyczących zapotrzebowania na media dla projektowanego budynku,
  2. wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
  3. wykonanie projektu architektonicznego, projektu konstrukcji w zakresie projektu budowlanego wraz z kosztorysem
  4. wykonanie projektu konstrukcji w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego ,
  5. wykonanie projektu instalacji sanitarnych wraz z kosztorysem w zakresie projektu budowlanego, a w szczególności:
    1. instalacja c.o.,
    2. instalacja wod- kan i hydrantowa,
    3. instalacja klimatyzacji,
    4. instalacja wentylacji
    5. instalacja gazów technicznych
  6. wykonanie projektu instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z kosztorysem w zakresie projektu budowlanego
    6.1.	instalacje wewnętrzne siły, oświetlenia, gniazd wtykowy
    6.2.	instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
    6.3.	przyłącza elektryczne część wewnętrznych
    6.4. sieć okablowania strukturalnego i telefonów
  7. wykonanie charakterystyki energetycznej budynku,
  8. uzgodnienia projektu przez Strażą Pożarną oraz rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych., BHP
  9. ekspertyza o możliwości przebudowy
  10. projekt wykonawczy wraz z kosztorysem
    10.1	architektura i konstrukcja
    10.2.	instalacje sanitarne
    10.3.	instalacje elektryczne i niskoprądowe
    10.4.	przedmiary, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania robót
  11. Nadzór autorski
    11.1. Wizyty na budowie : ………..zł netto za jedną wizytę. Każda wizyta musi być każdorazowo ustalana z Zamawiającym.

II. DEKLARACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2.
Zamawiający oświadcza, że jest Inwestorem Inwestycji położonej w Zawierciu opisanej powyżej.

§ 3.
Projektant oświadcza, że zapewni opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach o warunkach zabudowy, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa przebudowy oraz kosztorys muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie tj. przepisami jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .
W przypadku zmiany przepisów Projektant zobowiązuje się do aktualizacji projektu do obowiązujących przepisów w ramach ceny usługi.
1. Projektant oświadcza, że zapoznał się z terenem oraz stanem prawnym nieruchomości, na którym ma być realizowana Inwestycja i jego zdaniem realizacja taka jest możliwa.
2. W przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawców, Projektant odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanych prac tak, jak za działanie własne.
3. Projektant zobowiązuje się wykonać powierzone przez Zamawiającego świadczenia zgodnie z uznanymi zasadami sztuki projektowej i budowlanej, wiedzą techniczną i inżynierską, polskimi normami, przepisami branżowymi i standardami obowiązującymi dla danej realizacji, wytycznymi Zamawiającego/Inwestora oraz organów administracji publicznej.
4. Projektant będzie zobligowany do dokonywania wszelkich czynności związanych z formalno – prawną stroną Inwestycji (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień itp.). Zamawiający oświadcza, że udzieli Projektantowi stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji państwowej, z tym zastrzeżeniem, iż Projektant ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność i kompletność przedłożonych do podpisu Inwestorowi dokumentów.

§ 4.
Projektant oświadcza, że w zakresie projektowania posiada polisy ubezpieczeniowe:polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej architekta ….Ważną do dnia: …... r. z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę: ……...
Projektant przyjmuje zobowiązanie do utrzymywania ważności polisy do końca okresu realizacji projektowanej Inwestycji.

III. PRZEDMIOT UMOWY.
§ 5.
1. W trybie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich – dla Inwestycji opisanej w § 1 ust. 4 umowy.
2. W szczególności, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy znajdują się :
  1. Opracowanie koncepcji architektonicznej w zakresie uwzględniającym wytyczne określone przez Zamawiającego.
  2. Opracowanie projektu budowlanego budynku w zakresie architektury zgodnie z programem zatwierdzonej koncepcji architektonicznej oraz koniecznym do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
  1. Sporządzenie i złożenie wniosków, uzyskanie prawomocnych decyzji o Pozwoleniu na Budowę
  2. Sporządzenie informacji BiOZ;
  3. Pełnienie nadzorów autorskich w okresie realizacji Inwestycji.
1. Strony ustalają, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 2.2 niniejszego paragrafu umowy zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi i warunkami wynikającymi z zatwierdzonej w formie pisemnej przez Zamawiającego, koncepcji architektonicznej.
2. Strony ustalają, że wszelkie istotne zmiany założeń i wytycznych projektowych, dokonane przez Zamawiającego po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej i wykraczające poza ustalenia tejże koncepcji będą – jako dodatkowy zakres prac - wymagały zmiany istotnych elementów umowy tj. terminu i wysokości wynagrodzenia.

IV. OBOWIĄZKI STRON UMOWY.
§ 6.
1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego udzielania Projektantowi niezbędnych informacji programowych, i organizacyjnych umożliwiających spełnienie, na etapie projektowania, przyjętych założeń inwestycyjnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się – w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie - do zatwierdzenia przedłożonej koncepcji architektonicznej, a także do bieżącego, niezwłocznego uzgadniania, bądź opiniowania problematyki projektowej, pisemnie przedłożonej przez Projektanta do rozstrzygnięcia..

§ 7.
Projektant zobowiązuje się do wielobranżowego skoordynowania technicznego i skompletowania dokumentacji tak, aby odpowiadała ona celowi, któremu ma służyć. Równocześnie dokumentacja powinna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia - w zakresie wynikającym z przepisów i dyspozycji niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa przebudowy oraz kosztorys muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie tj. przepisami jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .

§ 8.
W wykonaniu przedmiotu umowy Projektant dostarczy Zamawiającemu, w jego siedzibie, 5 egz. dokumentacji skompletowanej i oprawionej zgodnie z wymogami formalnymi oraz 1 egz. dokumentacji na nośniku elektronicznym, zapisany w postaci plików pdf.
Przekazywana dokumentacja będzie zawierać spis opracowań składających się na komplet stanowiący zrealizowany element przedmiotu umowy i podstawę wystawionego oświadczenia o kompletności.

§ 9.
W ramach przedmiotu umowy, Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z dyrektywami prawa budowlanego, w okresie realizacji robót, lecz nie dłużej niż 2 lata od daty uzyskania pozwolenia na budowę dla danego budynku, 2 nadzory autorskie w miesiącu uwzględnia ustalone w umowie wynagrodzenie (określone w § 15 ust 1 Umowy). Pozostałe nadzory będą wykonywane jako odrębne na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.

§ 10.
W toku projektowania Projektant będzie dokonywał pisemnych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie przyjętych technologii oraz standardu wykończenia i jakości projektowanych materiałów.

§ 11.
Strony zobowiązane są do wzajemnego, pisemnego informowania się o przeszkodach zaistniałych w trakcie wykonywania prac projektowych, w wypełnieniu wzajemnych świadczeń.
Równocześnie strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do podjęcia odpowiednich, koniecznych działań skutkujących usunięciem przeszkód i przywróceniem warunków niezakłóconego wykonania przedmiotu umowy.

V. TERMINY WYKONANIA UMOWY, ODBIORY.

§ 12.
Strony ustalają, termin wykonania przedmiotu umowy w okresie …………...od daty podpisania umowy.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że w przypadku gdy opóźnienie wynikać będzie z działań lub zaniechań Inwestora w wykonaniu niniejszej Umowy, będzie to okoliczność zmniejszająca lub wyłączająca odpowiedzialność Projektanta za terminowe wykonanie niniejszej umowy.

§ 13.
1. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty doręczenia, potwierdzi odbiór dokumentacji przekazanej mu w jego siedzibie, protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli stron.
2. Stwierdzenie przez Zamawiającego niekompletności, bądź nieczytelności opracowania stanowić może podstawę do odmowy przyjęcia dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci dokumentację Projektantowi z pisemnym uzasadnieniem odmowy przyjęcia i z oznaczeniem terminu na usunięcie stwierdzonej wady.
3. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za wady, które ujawnią się w okresie późniejszym.

VI. USTALONE WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 14.
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi netto ….. /słownie: ………….. 00/100 /. Do kwoty wynagrodzenia Projektant doliczy PTU VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Projektanta z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności opłaty za opinie, uzgodnienia i sprawdzenia dokumentacji projektowej, reprografię itp., z wyłączeniem opłaty skarbowej za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Uzgodnione wynagrodzenie Projektanta nie obejmuje ewentualnych, dodatkowych czynności, ustalonych, przez strony umowy, do wykonania w trybie § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 15.
1. Wynagrodzenie Projektanta będzie płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Strony ustalają następujące etapy płatności:
  1. kwota ………. netto zł po przekazaniu koncepcji

  1. kwota ……... netto zł, po wykonaniu wszelkich prac i świadczeń stanowiących przedmiot Umowy
2. Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień przyjęcia faktury VAT przez Zamawiającego. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania wpłynęła na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze..

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH.

§ 16.
Projektant oświadcza, że jest właścicielem majątkowych oraz osobistych praw autorskich do opracowań stanowiących przedmiot umowy, a także praw zależnych związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 17.
Z chwilą odbioru Dokumentacji przez Zamawiającego od Projektanta przechodzą na Zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe przysługujące mu do tej Dokumentacji, bez ograniczenia czasowego, ilościowego (a także zależne prawa autorskie), bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
  - zwielokrotniania Dokumentacji każdą techniką, w tym przy zastosowaniu informatycznych sposobów zapisu;
  - digitalizacji Dokumentacji w tym zmiany systemu/formatu zapisu;
  - wprowadzenia Dokumentacji, a także stworzonych na jego podstawie opracowań (utworów zależnych) do obrotu w każdy znany sposób, w szczególności poprzez ich sprzedaż, najem, dzierżawę, leasing, użyczenie;
  - wprowadzenia Dokumentacji do pamięci komputerów, a także do innych podobnych przedmiotów zapisu i przetwarzania danych, reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych,
  - zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem udostępniania w Internecie,
  - wprowadzanie kopii projektów do obrotu gospodarczego,
  - użyczanie, wynajmowanie, lub wydzierżawianie oryginałów projektów lub ich kopii,
  - wykorzystywanie projektów w celu uzyskania zmian w pozwoleniach niezbędnych do zrealizowania Inwestycji.
  - dokonywanie wszelkich zmian w Dokumentacji, które Zamawiający lub Inwestor uzna za celowe i pożądane,
  - wykorzystania Dokumentacji w celu budowy i rozbudowy Inwestycji,
1. Projektant udziela również nieodwołalnego zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego i inne podmioty, a na które zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (w tym Inwestora), z wszelkich opracowań Dokumentacji (utworu pierwotnego). Projektant, a w razie przeniesienia autorskich praw majątkowych na inny podmiot, ten podmiot ma prawo do dokonania opracowań Dokumentacji (w tym wprowadzania zmian, przeróbek i uzupełnień), prawo do upoważnienia innego podmiotu do dokonania opracowań utworu pierwotnego oraz prawo do korzystania opracowań Dokumentacji.
2. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony stwierdzają, iż Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami opisanymi powyżej. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia tych praw na rzecz podmiotów trzecich.
3. Projektant nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego (lub osobę trzecią będąca w posiadaniu Dokumentacji) do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych przysługujących mu do Dokumentacji. Ponadto Projektant jako twórca Dokumentacji zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych względem Zamawiającego lub osoby trzeciej będącej w posiadaniu Dokumentacji (w szczególności nie będzie zgłaszał sprzeciwu), pod rygorem obciążenia Projektanta karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 15 ust 1 Umowy.

§ 18.
W ramach umowy Zamawiającemu będzie wolno zatrzymać kopie rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów związanych z opracowaniami projektowymi, w tym również kopie odtwarzalne /transparenty/lub inne nośniki informacji, dla potrzeb informacji i posługiwania się nimi w czasie budowy i eksploatacji obiektów.

VIII. WADY PROJEKTOWE I KARY UMOWNE.

§ 19.
1. Projektant ponosi odpowiedzialność za wady projektowe ujawnione zarówno w okresie realizacji przedmiotu umowy, jak i w okresie wykonywania robót budowlanych.
2. O ujawnionej wadzie dokumentacji projektowej Zamawiający pisemnie zawiadomi Projektanta niezwłocznie po jej wykryciu, wyznaczając przy tym realny termin jej usunięcia.
3. Projektant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub jeśli nie jest to technicznie możliwe, w terminie technicznie koniecznym do usunięcia wady, przy czym wydłużenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 20.
Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1. w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ;
2. w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad opracowania, - licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad ;
3. za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za tę część dokumentacji, od której odstąpiono
1. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną w wysokości 20 % umówionego wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wysokość kar umownych.
3. Projektant udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, na okres 3 lat licząc od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
4. Przejęcie Dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności wynikającej z jej błędów lub braków. Jeżeli w Dokumentacji zostaną odkryte błędy lub braki, wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub/i Inwestora wynikające z tego tytułu, ponosić będzie Projektant.

§ 21.
1. Do kierowania pracami objętymi niniejszą umową Projektant wyznacza ………..
2. Do koordynowania toku projektowania Zamawiający będzie wyznaczał swoich przedstawicieli kompetentnych w zakresie rozstrzygnięć wnioskowanych przez Projektanta.
3. Decyzja o zatwierdzeniu koncepcji oraz wnioski administracyjne zostaną podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego właściwych do reprezentacji spółki.
4. Czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane przez …………... oraz uprawnionych projektantów branżowych.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY.
§ 22.
1. Zgodną wolą stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
   a) wystąpieniu zwłoki w opracowaniu dokumentacji projektowej lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, która uniemożliwia wykonanie zadania, realizowanego w oparciu o projekt, w terminie założonym przez Zamawiającego ;
   b) rażącego naruszenia przez Projektanta postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z ofertą złożoną przez Projektanta..
3. Projektant może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia zwłoki w płatności wymagalnego wynagrodzenia Projektanta dłuższej niż 45 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do Zamawiającego do zapłaty zaległych płatności.
4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy winny być złożone drugiej stronie pisemnie i staje się ono skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej stronie.
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn nie mających związku z działalnością Projektanta, strony określą, na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego , wysokość wynagrodzenia Projektanta, należnego mu za wykonane już prace projektowe.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 23.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.
.........................................................	..................................................... /Projektant/	/Zamawiający/