DZP/PN/44/2019 Zawiercie, 11.06.2019r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o zakresie podnoszenia 100 - 200 cm ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania wyposażenia podnośnika w oparcie na stopy/kolana ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie odstąpi i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości składania podnośnika ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie odstąpi i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik bez płyty pod stopy ze stabilizującymi paskami ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 pkt 1**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora o udźwigu do 150 kg

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora z zasilaniem akumulatorowym i siłownikiem 3000 N, z funkcją awaryjnego opuszczania, o udźwigu do 150 kg

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia: 690 – 1620 mm

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie zakresu rozstawy podstawy jezdnej 540-940 mm

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora w kolorze niebieskim

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora o długości podstawy 990 mm

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 2 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora z wysokością podstawy 113 mm

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 2 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora wyposażonego w pas do podnoszenia oraz stabilizator na łydki

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Lub

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 2 pkt.1**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora o udźwigu do 300 kg

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora z zasilaniem akumulatorowym i siłownikiem 5000 N, z funkcją awaryjnego opuszczania, o udźwigu do 300 kg

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zakresu podnoszenia: 730 – 1650 mm

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie zakresu rozstawy podstawy jezdnej 690-1040 mm

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 2 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora w kolorze niebieskim

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2 poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora o długości podstawy 1065 mm

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 2 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora z wysokością podstawy 113 mm

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci ”\* i przypisu”.

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 2 poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie pionizatora wyposażonego w pas do podnoszenia oraz stabilizator na łydki

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.