Zawiercie 19.05.2020r

Dotyczy:

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Przeciwdzia-łanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny”

DZP/BZU/225/2020

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pakiet 1: Zamrażarki/chlodziarki laboratoryjne — konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego — zamrażarka laboratoryjna

Zamrażarka laboratoryjna

**1.** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną o maksymalnym gradiencie wynoszącym 6,6 °C ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**2.** Czy Zamawiajacy dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**3.** Czy Zamawiajacy dopuści zamrażarkę laboratoryjną posiadającą klasę klimatyczną 7?. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Zamrażarki/chlodziarki laboratoryjne — konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego — Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

Chłodziarko-Zamrażarka laboratoryjna

**4.** Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną posiadającą system chłodzennia statyczny w zamrażarce, oraz system chłodzenia dynamiczny w chłodziarce ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**5.** Czy Zamawiajacy dopuści chłodziarko-zamrażarkę posiadającą odszranianie automatyczne w chłodziarce oraz odszranianie ręczne w zamrażarce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy Pakietu Nr 3:

**6.** Czy dopuszczają Państwo zakres regulacji temperatur: +2°C / +15°C ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**7.** Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne: 750 x 840 x 2100 mm (SxGxW)i wymiary wewnętrzne (SxGxW): 60 x 68,6 x 150,5 cm przy pojemności 620 litrów ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**8.** Czy dopuszczają Państwo 7 półek metalowych, plastyfikowanych ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**9.** Czy dopuszczają Państwo izolację o grubości 75 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pakietu 1

**10.** Dotyczy: pkt. Nr 15 OPZ Zamawiający wymaga „Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury w komorze". Proszę o korektę tego zapisu, cyfrowy wyświetlacz temperatury znajduje się na zewnątrz urządzenia zgodnie z pkt. Nr 14 OPZ.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje korekty. W załączeniu poprawiony opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1:

Zamrażarki/chlodziarki laboratoryjne — konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego — zamrażarka laboratoryjna.

Dotyczy Pakietu Nr 3:

**11.** Czy dopuszczają Państwo nóżki regulowane w zakresie 45 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**12.** dot. pakiet 6 – Meble specjalistyczne dla Oddziału OIOM - Wózki reanimacyjne – 4 szt, Załącznik nr 2f, pkt 10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeglądów technicznych wózków, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu przeglądów technicznych. W załączeniu zmieniony opis przedmiotu zamówienia Pakiet 6: Meble specjalistyczne dla oddziału OIOM - Wózki reanimacyjne – 4 szt.

Załączniki:

— załącznik 2a Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 1 — zmieniony

— załącznik 2f Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia - pakiet 6 — zmieniony