|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/39/2023 | Zawiercie, 11.05.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do endoskopii**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytanie (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 4 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych?

***Odpowiedź****:* ***Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy zapisów umowy, paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby suma naliczonych na podstawie umowy kar nie mogła przekroczyć 20% wynagrodzenia netto?

**Odpowiedź**:*:* ***Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 3**

Prosimy o ujednolicenie zapisu dotyczącego numeru postępowania – w SWZ jest DZP/PN/38/2023 a w pozostałych dokumentach jest DZP/PN/39/2023.

***Odpowiedź:*** ***Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej. Numer postępowania to DZP/PN/39/2023.***

**Pytanie nr 4**

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 9: Prosimy o dopuszczenie cewnika z ruchomą  
końcówką o średnicy końcówki 4,5 Fr z zachowaniem pozostałych parametrów?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoczesnym spełnieniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ oraz wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.***

**Pytanie nr 5**

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 15: W związku z zakończeniem z dniem 30.09.2024 r.  
europejskiej umowy dystrybucyjnej, uprawniającej naszą firmę do sprzedaży  
metalowych samorozprężalnych protez Hanaro firmy M.I.Tech na terenie Polski,  
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie dostaw  
dotyczących pozycji obejmującej ww. protezy samorozprężalne do dnia  
30.09.2024?

***Odpowiedź:*** ***Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty na jaką została zawarta umowa.***

**Wysłano:**

- materiały postępowania

- e - zamówienia, BIP