Zawiercie 22.05.2017r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  dostawa narzędzi i akcesoriów dla oddziału okulistycznego - 2 pakiety – DZP/PN/25/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

1. Pytanie nr 1

- Pakiet 2, Pozycja 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta krzyżowa o długości 119 mm, taką jak na zdjęciu poniżej? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pytanie nr 2

- Pakiet 2, Pozycja 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, mikronożyczki OSHER IOL takie jak na zdjęciu poniżej? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pytanie nr 3

Pakiet 2, Pozycja 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło o dł. końcówki 6 mm i dł. całkowitej 110 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Pytanie nr 4

- Pakiet 2, Pozycja 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, manipulator taki jak na zdjęciu poniżej? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.