DZP/PN/10/2020 Zawiercie dnia, 03.03.2020 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa myjek dla pacjentów”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pozycji nr 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, bezzapachowe, wstępnie nawilżone o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy pozycji nr 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, antybakteryjne, hipoalergiczne, bezzapachowe, wstępnie nawilżone o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego oraz pielęgnującym aloesu i witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy pozycji nr 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania myjek pakowanych po 8 sztuk, z przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.  
**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4 dotyczy pozycji nr 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjkę jednostronnie środkami o gramaturze 100 g/m2, rozmiar 12x 20 cm, opakowanie 24 sztuki, termin ważności 3 lata, od daty produkcji, produkt pozbawiony lateksu, zgodna ze standardami:

EN ISO 13485:2012

EN ISO 14971:2012

EN 980:2008

EN 1041:2008

EN ISO 15223-1: 2012

EN ISO 10993-1: 2009

EN ISO 10993-5: 2009

EN ISO 10993-10: 2009

EN 62366:2008

93/42/EC

2007/47/EC?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5 dotyczy pozycji nr 1**

Czy zamawiający odstąpi od parametru „myjki pakowanie próżniowe”

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu „myjki pakowanie próżniowe” i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy pozycji nr 1**

Czy zamawiający odstąpi od parametru „myjka potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas oraz Escherichia coli”

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu „myjka potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas oraz Escherichia coli” i podtrzymuje zapisy SIWZ.