Zawiercie, dnia 12.06.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/30/2020 – Dostawa narzędzi chirurgicznych

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 11**

Czy Zamawiający dopuszcza hak korzeniowy wygięty pod kątem 450 i długości 180-185 mm, szerokość łyżki 7 mm, głębokość łyżki 8 mm, odległość o końca trzpienia do brzegu łyżki 4 mm;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 14**

Czy Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny z trzonem o długości 150 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 15**

Czy Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny z trzonem o długości 150 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 17**

Czy Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny z trzonem o długości 150 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym

w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy poz. 23**

Czy Zamawiający dopuszcza szczypce kostne z podwójną przekładnią o długości 230 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy poz. 24**

Czy Zamawiający dopuszcza dłuto rowkowe o długości 200 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 25**

Czy Zamawiający dopuszcza dłuto rowkowe z rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego typu Ferrozell przeznaczonego do normalizowanej sterylizacji parowej 1340C/2 bar;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dotyczy poz. 26**

Czy Zamawiający dopuszcza dłuto rowkowe z rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego typu Ferrozell przeznaczonego do normalizowanej sterylizacji parowej 1340C/2 bar;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9 – dotyczy poz. 28**

Prosimy o wyjaśnienie, którą łyżeczkę kostną wymaga Zamawiający: o rozmiarze 00 - 4,4 mm, czy 0 - 5,2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga łyżeczki kostnej ostrej, owalnej , prostej 5, 2 mm.

**Pytanie nr 10 – dotyczy poz. 29**

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę ssącą o długości 180 mm;.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dotyczy poz.30**

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę ssącą o długości 180 mm;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12 – dotyczy poz.31**

Czy Zamawiający dopuszcza skrobaczkę kostną o długości 210 mm;

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym

w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 13 – dotyczy poz.32**

Czy Zamawiający dopuszcza pokrywę kontenera 1/1 z blachy aluminiowej o grubości 2 mm, o wymiarach 580x280 mm, ze srebrnymi lub złotymi zewnętrznymi ochronami filtrów, pięć szt. filtrów w systemie otwartym do 1200 sterylizacji każdy (dającymi w sumie 6000 cykli);

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14 – dotyczy poz.35**

Czy Zamawiający dopuszcza wannę kontenera o wymiarach 580x280x135, uchwyty odchylane do 900;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 15 – dotyczy poz.36**

Czy Zamawiający dopuszcza matę silikonową do kosza do kontenera uniwersalna o wymiarach 440x230 mm;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16 – dotyczy Warunków bezwzględnie wymaganych – pkt. 9.**

W związku z tym, że przepisy Pzp nie wymagają certyfikacji serwisu, wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od tego punktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 16.06.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 17.06.2020 r. godz. 10:00 / 11:00