Zawiercie, dnia 29.06.2021 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/38/2021 – Dostawa zestawów serwet sterylnych, bielizny sterylnej i niesterylnej oraz materiałów dodatkowych – 12 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-2,6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bluzy chirurgicznej pakowanej razem ze spodniami ?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 3 dotyczy pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bluzy chirurgicznej w wycięciem pod szyją w serek?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wyceny pozycji 1 i 2 w jednej pozycji zamiast w dwóch?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spodni i bluzy smms o gramaturze 43g?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spodni i bluzy smms o gramaturze 45g?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spodni i bluzy bez napu?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 30g?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 20g?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha smms wzmocnionego 40g/m2 pakowany w op. papierowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha bez kartonika i bez etykiet w opakowaniu folia-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha niejałowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych w worek foliowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków z gramatura min 17g?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków bez napotnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków wiązanych na troki?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 10 poz. 6,13-25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 10 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów z rękawami zakończonymi gumka?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 10 poz. 9,10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów z włókniny smms?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 10 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów medycznych z wzmocniona strefa krytyczna na rękawach i w części przedniej o gramaturze 19+13g?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 10 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów barierowych wzmocnionych 33g/m2 +22g?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 10 poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania z włókniny smms?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 10 poz. 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli z włókniny smms?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 10 poz. 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszuli w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Serweta nieprzemakalna w rozmiarze 50x60cm wykonana z Laminatu dwuwarstwowego, (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795-3: Dyrektywa 93/42/EEC, Klasa I sterylna

Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa dla pow. Krytycznej, Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Serweta nieprzemakalna w rozmiarze 75x90cm wykonana z Laminatu dwuwarstwowego, (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Parametry wytrzymałości zgodnie z EN 13795-3: Dyrektywa 93/42/EEC, Klasa I sterylna

Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa dla pow. Krytycznej, Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Serwety z otworem otoczonym taśmą przylepną, o wym. 230 x 250 cm z otworem o średnicy 12cm.

Laminat dwuwarstwowy PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa). Gramatura 60g/m2

Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa, Odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.Z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jałowa serweta przylepna jednorazowego użytku z taśmą lepną o wym. 180x180cm, wykonane z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, , grubość folii 33µm, Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa dla pow. Krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho 188 kPa dla pow. Krytycznej, odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jałowa serweta przylepna jednorazowego użytku z taśmą lepną o wym. 150x240cm, wykonane z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, , grubość folii 33µm, Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa dla pow. Krytycznej, odporność na rozerwanie na sucho 188 kPa dla pow. Krytycznej, odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Wzmocnionej serwety na stolik Mayo wymiarach 79x145cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Folia- PE piaskowana 60 µm niebieska. Wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen.

Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2

Zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa,odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Elastyczne osłony na kończynę, 22 x 75 cm z dwoma mocującymi taśmami 9x50cm wykonana z materiału w części zewnętrznej: elastyczna, nieprzemakalna, niebieska syntetyczna guma , w części wewnętrznej: gaza elastyczna.

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Elastyczna osłona na kończynę 30x120cm z dwoma mocującymi taśmami 9x50cm wykonana z materiału w części zewnętrznej: elastyczna, nieprzemakalna, niebieska syntetyczna guma , w części wewnętrznej: gaza elastyczna.

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jałowa taśma samoprzylepna o wym. 9 x 50 cm w opakowaniu a'1 szt. Wykonana z niebieskiej włókniny poliestrowej typu Wetlaid o gramaturze 40g/m2, pokryta klejem hipoalegicznym.

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 1 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Kieszeń na płyny 30 x 40cm, jednokomorowa z przylepną krawędzią, z 0,5-centrymetrową zakładką foliową stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu. Wykonana z 100 % PEVA, przezroczysta, grubość folii: 40µm.Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Chłonność 137ml/m2., w miejscu dodatkowych padów chłonnych, chłonność 563ml/m2. Odporność na penetrację płynów (chłonność)167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie- służące do archiwizacji danych. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu :

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze

60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2) Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie- służące do archiwizacji danych. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa / włóknina hydrofilowa polipropylenowa) o gramaturze w części podstawowej 55g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 200x280cm z otworem Ø15cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa / włóknina hydrofilowa polipropylenowa) o gramaturze w części podstawowej 55g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze 175x170cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa 60µm / włóknina hydrofilowa polipropylenowa) a w części krytycznej dodatkowa warstwa padu chłonnego, gramatura serwety w części podstawowej 55g/m2, w części krytycznej 110 g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa 60µm / włóknina hydrofilowa polipropylenowa) a w części krytycznej dodatkowa warstwa padu chłonnego, gramatura serwety w części podstawowej 55g/m2, w części krytycznej 110 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo posiadającej wzmocnienie warstwą chłonną w rozmiarze 60x145cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na kończynę w rozmiarze 25x80cm, wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 70 g/m2 i odporności na rozerwanie sucho/mokro 100/50 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na kończynę w rozmiarze 35x120cm, wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 70 g/m2 i odporności na rozerwanie sucho/mokro 100/50 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy z włókniny poliestrowej z warstwą samoprzylepną, wykonaną z powłoki z syntetycznego kauczuku, o całkowitej gramaturze min. 68 g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 1 poz. nr 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej, przylepnej w rozmiarze 38x43cm, wykonanej z foli polietylenowej o grubości 90µm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 5 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie 60x145cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 g/m2 i dodatkowo wzmocnione w części krytycznej padem chłonnym (55 g/m2), całkowita gramatura strefy wzmocnionej 110 g/m2 oraz odporności na przenikanie cieczy 200cm H2O.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 5 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta dodatkowa wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta przylepna z padem chłonnym 170 x 300 cm

- 1 x serweta 280 x 245 cm, otwór U przylepny 10 x 95 cm z padem chłonnym

- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

- 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 g/m2 i dodatkowo wzmocnione w części krytycznej padem chłonnym (55 g/m2), całkowita gramatura strefy wzmocnionej 110 g/m2 oraz odporności na przenikanie cieczy 200cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie na mokro 384 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 48 dotyczy § 6 załącznika nr 4 projektowane postanowienia umowy**

wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1, pkt 1c do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy §6 ust. 1, pkt 1c projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 49 dotyczy pakietu 2 poz. 6**

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie wyraża zgody.

**Pytanie 50 dotyczy pakietu 2, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 51 dotyczy pakietu 10, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 52 dotyczy pakietu 10, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 53 dotycz pakietu 10, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, niebieski, o gramaturze 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 54 dotyczy pakietu 10, poz. 1-3**

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 55 dotyczy pakietu 10, poz. 6**

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej, jednowarstwowej o gramaturze min. 25 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 56 dotyczy pakietu 10, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 57 dotyczy pakietu 10, poz. 8**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 58 dotyczy pakietu 10, poz. 1-5,7-8**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 59 dotyczy pakietu 11, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 60 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ projektowanych postanowień umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis §4 ust. 3 wzoru umowy.

**Pytanie 61 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ projektowanych postanowień umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości **0,5 %** wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki, **nie więcej jednak niż 10 % wartości netto danego zamówienia cząstkowego;**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia netto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za reklamowany przedmiot dostawy.**

c) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10 %** wynagrodzenia netto za **niezrealizowaną część umowy.**

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy §6 ust. 1 pkt a), b), c) projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie

****

Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura min. 62g/m² + łata chłonna

63g/m2, nieprzemakalność min. 100cm H2O. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem

serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.Z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 10 poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maseczki wyposażonej w elementy

elastyczne o długości 17cm +/- 1cm służące do zamocowania wyrobu?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 10 poz. 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha o gr. Min. 17g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 10 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pościel włókninową o gramaturze 20g/m2 o

składzie:

prześcieradło 160 x 210cm,

poszwa 160 x 200cm,

poszewka 70 x 80cm

**Odpowiedź:** Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie 67 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ Projektowanych postanowień umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 68 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ Projektowanych postanowień umowy**

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:** Do wysokości 60 % wartości umowy (§7 ust. 4 projektowanych postanowień umowy – zał. nr 4 do SWZ).

**Pytanie 69 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ Projektowanych postanowień umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w przypadkach określonych w §2 ust 3 i w §7 ust 2 pkt 3 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 70 dotyczy załącznika nr 4 do SWZ Projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Nie, nie wyraża zgody.