## Arkusz1
DZP/TP/8/2023
Załącznik 2 Formularz asortymentowo-cenowy
Parawan sufitowy montowany z jednej strony do ściany
Lp | Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Szyna 120 cm + uchwyty do sufitu 100 cm
2 | Szyna 200 cm + uchwyty do sufitu 100 cm
3 | Szyna 220 cm + uchwyty do sufitu 100 cm
4 | Szyna 230 cm + uchwyty do sufitu 100 cm
5 | Łączna ilość uchwytów
Łączna wartość
Parawan montowany od ściany do ściany
Lp | Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Szyna 260 cm
Łączna wartość
Boks
Lp | Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Szyna 805 cm zakończona łukiem (kont rozwarty) + uchwyty do sufitu 120 cm
2 | Szyna 280 cm + uchwyty do sufitu 120 cm
3 | Łączna ilość uchwytów
Łączna wartość
Parawan półokrągły (w kształcie litery C)
Lp | Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Szyna – szerokość 160 cm (odległość między dwoma mocowaniami do ściany) + uchwyt do sufitu 120 cm
2 | Łączna ilość uchwytów
Łączna wartość
|  | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
Łączna wartość zamówienia
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): …...........
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
1 | System cichobieżny z możliwością łatwej wymiany elementów
2 | Prowadnice aluminiowe lub PCV
3 | Łuki 90°
4 | Haczyki systemowe jezdne, na kółkach
5 | System parawanów podwieszanych do stropu za pomocą sztywnych wieszaków
6 | Wieszak mocowane max. co 100 cm
7 | Wieszaki wykonane z aluminium
8 | System zpobiegający samookaleczeniom
9 | Zabezpieczony przed oderwaneiem od stropu
10 | Prowadnice zawieszone na wysokości 220 cm od posadzki
11 | System zasłon zawieszony na haczykach za pomocą stalowych przelotek (maksymalna odległość między przelotkami 6 cm)
12 | Zasłony o całkowitej długości prowadnic, wysokość do ustalenia z Zamawiającym
13 | Zasłony z materiału atestowanego polliestrowo-bawełnianego o gęstości min. 190 g/m
14 | Możliwość prania w temp. 90°
15 | Kolor zaslon do ustalenia z zamawiającym, min 5 kolorów
16 | Gwarancja na system prowadnic 60 mies.
17 | Gwarancja na zasłony 24 mies.
Data ........................................... ......................................................
Podpis ........................................... ......................................................