**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14 budynek A, B, C oraz wykonanie scenariusza pożarowego dla budynku A, B, C i D**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej rozwiązań zamiennych w stosunku do obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z drogami przeciwpożarowymi oraz wykonanie scenariusza pożarowego dla budynku A, B, C i D.
2. Ekspertyza powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U> z 2015 r. poz. 1422).
3. Ekspertyza ma na celu :

* Wskazanie nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych,
* Wskazanie dostępnych rozwiązań zamiennych lub zastępczych zapewniających alternatywne, nie pogorszone warunki ochrony przeciwpożarowej w budynkach objętych ekspertyzą, nie wymagających ,modernizacji budowlanej obiektu – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań,
* Uzyskanie decyzji/postanowienia o odstępstwie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach od warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu wymienionych w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zaproponowanym w ekspertyzie,

1. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania jak i wyposażenia muszą zostać skonsultowane z użytkownikiem obiektu, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.
2. Wykonaną ekspertyzę Zamawiający przedłoży Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia ewentualnych poprawek.
3. Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku, którego będzie dotyczyć opracowanie ekspertyzy z jednoczesnym zapoznaniem się z materiałami źródłowymi będącymi w posiadaniu administratora budynku.
4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin pomieszczeń, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej.
5. Ekspertyza techniczna powinna być sporządzona i dostarczona Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie edytowalnej dwg oraz pdf w dwóch egzemplarzach – powinna zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną z podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego. Forma elektroniczna przekazana na pendrive/dysk zewnętrzny.

INFORMACJE DOT. BUDYNKU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek główny (Pawilon A, B, C, D oraz SOR) | Powierzchnia (m2) | Wysokość (m) | Ilość kondygnacji | Centrala alarmu poż. do PSP | Rzuty kondygnacji |
| Budynek A, B, C | 3355,44 | 17,25 | 5 | nie | tak |
| SOR | 811,34 | 6,72 | 2 | tak | tak |
| Budynek D | 1050,10 | 11,90 | 4 | tak | tak |