SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 ¦ NIP: 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 | tel. (0 32) 67-40-200 www.szpitalzawiercie.pl zampub@szpitalzawiercie.pl |
| --- | --- |

Zawiercie, 09.10.2018r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa płynów do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatu do terapii nerkozastępczej na czas trwania umowy dostawy

DZP/PN/73/2018

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1 dot. pozycji 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. pozycji 11

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm,20 cm, 25 cm

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.