Zawiercie, dnia 18.11.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/27/2/2020 – Dostawa podkładów, obłożeń sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 5**

Poz. 3-10

Czy zamawiający wydzieli poz.3-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu.

**Pytanie nr 6**

Poz. 10

Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie obok opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 7**

Poz. 10

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie obok opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 8**

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt.
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie obok opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 9**

Poz.5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 10**

Poz.5

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 11**

Poz.5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie obok opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 12**

Poz.6

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perf., 50 m.b.,100 sztuk w roli; wykonany
z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie obok opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zmienia termin składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 23.11.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 25.11.2020 r. godz. 10:00 / 11:00