Zawiercie, dnia 14.09.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/56/1/2021 – Dostawa włókniny SMS na potrzeby sterylizacji.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy pozycji 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na włókninę SMS o następujących parametrach technicznych:

- gramatura 55 g/m2

- Wytrzymałość na rozciąganie (MD) 98,3 N

- Wytrzymałość na rozciąganie (CD) 48,6 N

- Wydłużenie MD 121,5%

- Wydłużenie CD 110%

- opakowanie 250 arkuszy – ilość opakowań zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego z zaokrągleniem w górę

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody.