Zawiercie, 24.07.2018 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa pojemników, drenów i zestawu do diagnostyki jajowodów – 2 pakiety**

**DZP/PN/50/2018**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 100ml bez pola do opisu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 100ml bez pola do opisu, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu asortymentowo cenowym.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków w op=75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na  1200op?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kieliszki w op=75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na  1200op, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z pakietu nr 1 ponieważ znajduje się już ona w pakiecie nr 2 ?

**Odpowiedź:** Zamawiający popełnił błąd i wykreśla pozycję 7 z pakietu nr 1. W załączniku poprawiony zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1**

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-3 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wydziela do osobnego pakietu poz. 1-3 i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1 poz.1**

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz sterylny, indywidualnie pakowany, o max pojemności 120 ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik na mocz sterylny, indywidualnie pakowany, o max pojemności 120 ml, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 1 poz.2**

Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków w postaci tabletek i płynnej, z czytelną podziałką o poj. Max 30 ml, z tworzywa bezpiecznego, nie wchodzącego w reakcje z lekami, jednorazowego użytku, w opak. 75 szt?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza kieliszki do leków w postaci tabletek i płynnej, z czytelną podziałką o poj. Max 30 ml, z tworzywa bezpiecznego, nie wchodzącego w reakcje z lekami, jednorazowego użytku, w opak. 75 szt, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 1 poz.2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.