

Zawiercie, dnia 27.02.2018r.

DZP/PN/3/2018

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) odrzuca w postępowaniu przetargowym pn.

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej przewidzianej w projekcie pn. "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu" - 18 pakietów

w pakietach 11, 12, 15

ofertę firmy:

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Żołny 11

02-815 Warszawa

Zamawiający w dniu 20.02.2018r. na podstawie art. 26 ust 2 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o katalogi, ulotki, karty charakterystyki i inne dokumenty, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiadając na wezwanie w dniu 26.02.2018r. Wykonawca,

w pakiecie 11 nie potwierdził parametru wymaganego w poz. 3 formularza cenowego – „Dystansowana od podłoża”,

w pakiecie 12 nie potwierdził parametru wymaganego w poz. 6 formularza cenowego - „Przenikliwa dla promieni RTG”,

w pakiecie 15 nie potwierdził parametru wymaganego w poz. 2 formularza cenowego – „Zastosowanie: do wybijania szyb, (…)”.

Zamawiający z upoważnienia art. 89 ust 1 pkt. 2 Pzp odrzuca ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Z poważaniem