**Załącznik nr 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy – sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych do znakowania materiału laboratoryjnego**

**na okres 12 miesięcy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa artykułu** | **J.m.** | **Ilość arkusików** | **Cena jedn.**  **za etykietę** | **Cena jedn.**  **za arkusik** | **Wartość netto** | **Wys.**  **podatku**  **VAT %** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość brutto** | **Producent/nr katalogowy** |
| 1. | Zestaw po 2 etykiety | szt. | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw po 3 etykiety | szt. | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw po 4 etykiety | szt. | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw po 6 etykiet | szt. | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw po 8 etykiet | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw po 10 etykiet | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | Razem | |  |  |  |  |  |

1. Wszystkie etykiety gotowe do użytku, z nadrukowanym kodem
2. W zestawach („arkusikach”) po 2, 3, 4, 6, 8, 10 etykiet
3. Druk technologią termotransferową z kalką utwardzaną
4. Podkład półbłysk
5. Wymiary: etykiety – 40 x 14 mm, kodu kreskowego – 25 x 10 mm
6. Centralnie nadrukowany kod kreskowy, poniżej odpowiadający mu numer
7. Numeracja 10 – cyfrowa
8. Termin ważności nadrukowany na etykiecie
9. Gwarancja unikalności numeracji kodów kreskowych
10. Symbol identyfikujący daną partię znajdujący się na etykiecie
11. Odporność na zamrażanie ( do -30 stopni C )