## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Filtr do materacy
| Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Filtr antybakteryjny, sterylizowalny do materacy HicoDecubimat 390, posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 100
2 | Pokrowiec na materac Hico-Decibimat 390 | szt. | 5
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
| Data ........................................... ...................................................... |  | (pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Stanowisko do resuscytacji noworodka (Panda Warmer)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Zbiornik układu ssścego do stanowiska do resuscytacji noworodka PANDA WARMER - posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 50
2 | Zestaw oddechowy, neonatologiczny, typ T, jednorazowego użytku. Op. 20 szt. | opak. | 2
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Dreny
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Dren T-Kehra, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, długość 38cmx16cm, pakowany podwójnie, sterylny
A | CH – 08 | szt | 2
B | CH – 10 | szt | 2
C | CH – 12 | szt | 25
D | CH – 14 | szt | 30
E | CH – 16 | szt | 25
F | CH – 18 | szt | 20
G | CH – 20 | szt | 20
2 | Dren T-Kehr z workiem zbiorczym. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem large lock oraz transparentny worek zbiorczy o pojemności 800 ml. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Skalowany co 50 ml- skala pionowa oraz ukośna. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. Rozmiary: CH08-CH24. w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt | 30
3 | Wymienny worek do drenażu dróg żółciowych. Transparentny worek zbiorczy o pojemności 800 ml. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Skalowany co 50 ml- skala pionowa oraz ukośna. Łącznik typu Larde-Lock do podłączenie z drenem T-Kehr. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt | 15
4 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt. | 10
5 | Cewnik Foleya silikonowy dwudrożny,wewnątrz opakowania dodatkowo strzykawka z gliceryna do wypełnienia balonu, pasek kontrastujący w RTG wraz z oliwką na zakończeniu, opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia rozmiar F 10, F 12; dł. 31cm, balon 5ml, sterylny, 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | szt | 20
6 | Cewnik Tiemanna ze znacznikiem na łączniku kierunku wgięcia końcówki dystalnej, Ch8 CH10 CH 12 CH 14 CH 16 CH 18 CH 20 CH22, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 200
7 | Cewnik Foleya, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany podwójnie worek/papier-folia (worek z poprzeczną perforacją do otwarcia), z plastikową zastawką luer do napełniania balonu, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru cewnika, rozmiar i pojemność balonu na zastawce. Na cewniku nadrukowany : rozmiar ,poj. Balonu. Rozmiary : CH6-CH10, dł. 270 mm, z prowadnicą.
A | CH – 6 (z elastyczną prowadnicą do zakładania cewnika, pojemność balonu 3ml) | szt. | 10
B | CH – 8 (z elastyczną prowadnicą do zakładania cewnika, pojemność balonu 3ml) | szt. | 20
C | CH – 10 (z elastyczną prowadnicą do zakładania cewnika, pojemność balonu 3 ml) | szt. | 10
8 | Cewnik Foleya, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany podwójnie folia- folia/papier, z gumową zastawką luer do napełniania balonu, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru cewnika, rozmiar i pojemność balonu na cewniku. Sterylny - sterylizowany EO.
A | CH – 12 | szt. | 30
B | CH – 14 | szt. | 350
C | CH – 16 | szt. | 1500
D | CH – 18 | szt. | 2500
E | CH – 20 | szt. | 1000
F | CH – 22 | szt. | 250
G | CH – 24 | szt | 50
9 | Worek na mocz do dobowej zbiorki 2000 ml, posiadający zastawkę antyrefluksyjną, zawór spustowy typu poziomego. | szt. | 10000
10 | Pojemnik do próbki moczu dla dzieci | szt. | 2000
11 | Sonda Sengstakena silikonowa z prowadnicą Ch 16,CH 18 i CH 21, dwa balony wykonane z silikolatexu, znaczniki głębokości, długość 100 cm, CH 14 dł. 65cm. Końcówka dystalna wyposażona w cztery otwory. Trzykanałowa, oring RTG między balonami. | szt. | 24
12 | Cewnik Pezzera wykonany z latexu silikonowanego z trzema otworami w końcówce dystalnej, długość 40cm, sterylny
A | CH – 20 | szt. | 10
B | CH – 22 | szt. | 10
C | CH– 24 | szt. | 10
D | CH – 26 | szt. | 10
E | CH – 28 | szt. | 10
F | CH – 30 | szt. | 10
G | CH – 32 | szt. | 10
H | CH – 34 | szt. | 10
I | CH – 36 | szt. | 10
13 | Cewnik Nelaton
A | Ch – 6 | szt. | 30
B | Ch – 8 | szt. | 30
C | Ch - 10 | szt. | 45
D | Ch - 12 | szt. | 20
E | Ch - 14 | szt. | 40
F | Ch – 16 | szt. | 100
G | Ch – 18 | szt. | 100
H | Ch – 20 | szt. | 15
I | Ch – 22 | szt. | 30
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Układ oddechowy I
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 2021-09-11 | 4x8
1 | Pojedyncza rura do respiratora transportowego FLIGHT 60, będącego w posiadaniu Zamawiającego, zbudowana z rur gładkich w środku | szt. | 250
Zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Rurki intubacyjne, układy i osprzęt, maski
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Rurka intubacyjna z mankietem z otworem Murphyego, z balonem kontrolnym z widocznym rozmiarem. Od 3,0-10,0, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 3000
2 | Rurka intubacyjna zbrojona ze zbrojeniem na całej długości rurki z otworem Murphyego od 7,0-8,5, sterylna, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 150
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu z widocznym rozmiarem. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 100
4 | Rurka ustno-gardłowa sterylna rozmiary: 0,0; 0; 1,0; 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 4000
5 | Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno. Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT 500 ml,utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml | szt. | 3000
6 | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem). Rozmiar z niżej wymienionych: od 6,0mm do 10,00 co 1,00 mm. | szt. | 1
7 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z poliuretanu w kształcie stożka o grubości ok 10 mikronów i portem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, obrotowym łącznikiem 7,0; - 9,0 sterylna | szt. | 30
8 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i obrotowym łącznikiem w rozm 7,0- 10,0 sterylna | szt. | 120
9 | Rurka tracheostomijna z PCV z mankietem uszczelniającym z 2 kaniulami wewnętrznymi typu Shiley rozm 6 - 10 | szt. | 45
10 | Rurka tracheostomijna z wydłużeniem dystalnym, mankietem i kaniulą wewnetrzną. Bardzo długa giętka rurka przedłużona część dystalna z mankietem uszczelniającym nr 8 | szt. | 6
11 | Rurka tracheostomijna z wydłużeniem dystalnym, kaniulą wewnętrzną, bez mankietu. Bardzo długa giętka rurka przedłużona część dystalna bez mankietu uszczelniającego nr 8 | szt. | 6
12 | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier. | szt. | 4000
13 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, sterylny z portem do podawania tlenu i odsysania | szt. | 700
14 | Filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno. Zakres objętości oddech. 200-1500 ml. Przestrzeń martwa 65-70ml, filtr mechaniczny z membraną filtrującą harmonijkową, opakowanie folia- papier, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99% ,skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,992% wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml | szt. | 3000
15 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku | szt. | 200
16 | Obwód oddechowy, o dł. 120 cm sterylny, pediatryczny do respiratora zbudowany z rur gładkich w środku. | szt. | 10
17 | Obwód oddechowy, sterylny do aparatu do znieczulenia długość 2 rur 160 cm, 3 rura 80 cm, worek oddechowy 2l zbudowany z rur gładkich w środku | szt. | 500
18 | Łącznik typu kolanko z portem do kapno | szt. | 15
19 | Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania min. 72 h ,obrotowa zamykająca zastawka , możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultramiękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika, na wyposażeniu martwa przestrzeń , naklejki do oznaczania dni, sterylne koreczki zabezpieczające . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier .Do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP Do rurek tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP | szt. | 25
20 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 7,0. | szt. | 20
21 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 8,0 | szt. | 10
22 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 8,0. | szt. | 20
23 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rurka 9,0. | szt. | 10
24 | Prowadnica Bougie Ch 15, długość 600 mm, wielorazowego użytku z wygiętym końcem zapakowana w futerał | szt. | 30
25 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem, mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 4 | szt. | 10
26 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem,mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 5 | szt. | 20
27 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem, mankiet zapewniający sprężystość nawet przy wyjętym wentylu. Łącznik maski o średnicy 156 mm, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie ( temp.134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu i ftalanów, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 6 | szt. | 10
28 | Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla noworodków NO.1 | szt. | 5
| Maseczki silikonowe wielorazowe kompatybilne z aparatem AMBU dla wcześniaków NO.0 | szt. | 5
30 | Resuscytator jednorazowego użytku, worek wykonany z materiału SEBS, dla noworodków, pojemność dostarczana 150 ml, objętość resuscytatora 220 ml, zawór ograniczający ciśnienie, rezerwuar 300 ml, maska rozmiar 0 | szt. | 2
31 | Resuscytator silikonowy do sterylizacji w autoklawie min. 134 stopni C, z rezerwuarem tlenu i ogranicznikiem ciśnienia, uchwyt na rękę: noworodkowy - (objętość oddechowa 150 ml, objętość rezerwuaru 100 ml; dziecięcy - (objętość oddechowa 450 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; dla dorosłych - (objętość oddechowa 1100 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30
32 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SOFT Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny sylikonu i PCV - półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanej na kołnierzu. Rozmiary od: 6,0 mm do 10 mm co 1,0 mm. Do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10
33 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza wykonana z czystego sylikonu , z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wewnętrznej, zewnętrznej , długości, rodzaju i średnicy mankietu z obturatorem i łącznikiem 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary: Śr. wew. (mm)/Śr. zew. (mm)/Dł. (mm): 6,0/8,7 - 110; 7,0/10,0/120;8,0/11,0/130;9,0/12,3/140. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 8
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
[7 empty] | APTEKA | Zaopatrzenie

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 – Infuzja
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 500
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt. | 50
3 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki | szt. | 7000
4 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej, ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 100
5 | Koreczek ochronny Luer-Lock damsko/męski; biały,czerwony, niebieski - do wyboru podczas zamawiania; karbowane boki dla lepszego uchwytu. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, nr serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny. Opakowanie 200 sztuk | opak. | 100
6 | Koreczek ochronny Luer-Lock męskie; biały; karbowane boki dla lepszego uchwytu, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, nr serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny.Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi złącza Luer-Lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączenia | szt. | 50000
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: strzykawka niskoporowa 10 ml ze skalą eliptyczną 3,6 i 8ml, Igła Tuohy 18G dł. 80 mm ze stałymi skrzydełkami i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówką G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne, mały filtr płaski 0,2 um, system mocowania filtra do skóry, zatrzaskowy łącznik mocujący filtr zewnątrzoponowy do skóry | szt. | 20
8 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej. Zestaw składa się z opaski pneumatycznej o długości 24, 27 i 29 cm,.(do wyboru przez zamawiającego) zawierającej dwa balony: pierwszy uciskający miejsce nakłucia oraz drugi mniejszy będący bezpośrednio nad pierwszym w celu zabezpieczenia jego prawidłowego ułożenia, Opaska wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego podgląd miejsca nakłucia wraz ze znacznikiem centralnego miejsca ucisku. Strzykawka o objętości 22 ml służąca do napełniania balonów powietrzem z mechanizmem precyzyjnego upuszczenia powietrza o 2 ml. zmniejszając tym samym siłę ucisku. Op. 15 szt. | opak. | 15
9 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80 mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 8000
13 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości min. 50 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 150000
11 | Aparat jednorazowego użytku do przetaczania leków w pompie infuzyjnej objętościowej Infusomat Space z silikonowym elementem kontaktującym się z pompą. Komora kroplowa dwuczęściowa dł. 9,5 cm i filtrem 15 μm w komorze. Górna część komory sztywna przystosowana do czujnika kropli, dolna cześć komory elastyczna, Dren dł. 250 cm bez zawartości latexu i DEPH. Opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 150
12 | Zestaw do podawania płynów infuzyjnych i leków przy użyciu pomp objętościowych produkcji MEDIMA będących w posiadaniu Zamawiajacego. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów i lateksu wyrób jednorazowego użytku. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm, Dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dł. 270 cm. | szt. | 200
13 | Zestaw do podawania płynów prostych do pompy objętościowej Fresenius Agilia ( posiadanej przez zamawiającego ) o długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 15 μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. Zestaw VL ST 00 lub kompatybilny, opakowanie pojedyncze, sterylne. | szt. | 150
14 | Przedłużacz do pomp 1,5 m i 2,0 m do wyboru przez zamawiającego w momencie zamawiania do leków światłoczułych bursztynowy bez ftalanów. | szt. | 1500
15 | Zestaw do przetoczeń do pompy infuzyjnej ASCOR AP 31P będącej w posiadaniu Zamawiajacego | szt. | 100
16 | Zestaw do pomp infuzyjnych objętościowych ALARIS GW 800 będących w posiadaniu Zamawiającego , przezroczysty, jednorazowego użytku, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP z wbudowanym w linię zaworem anti- syphon, kompatybilny z mniejszymi pompami. | szt. | 100
17 | Sterylny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych UNI - ASCOSET lub równoważny, kompatybilny z pompą perystaltyczną Ascor AP31; zestaw bez wkładki silikonowej, długość zestawu min. 220 cm. Deklaracja zgodności CE, Instrukcja w języku polskim, data ważności na opakowaniu min. 12 miesięcy od dostarczenia. | szt. | 150
18 | Igła iniekcyjna j. użytku (1 opak. = 100 szt.) opakowanie jednostkowe kodowane kolorystycznie, kolor nasadki i kod opakowania zbiorczego.
A | 0,45 x 22 mm | opak. | 40
B | 0,6 x 60mm | opak. | 20
C | 0,6 x 80mm | opak. | 20
D | 0,8 x 50mm | opak. | 20
E | 0,8 x 80mm | opak. | 20
F | 1,6 x 40mm | opak. | 20
19 | Tępa igła do pobierania leków z fiolek z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 0 , bez filtra, rozmiar 18G/1,2mm x 40mm | szt. | 100
20 | Igła Motylek do żył obwodowych. | szt. | 100
21 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190 mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25 mm., w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pakowana pojedynczo. | szt. | 30
22 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22 G długość 120 mm wyposażona w rowkowany uchwyt z srebrnym pryzmatem dającym wizualizację wypływu płynu do komory. | szt. | 60
23 | Igła do płukania portu z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym 22 G x 25 mm | szt. | 10
24 | Igła do płukania ran z kulką o prostym kształcie wykonana z matowej, szczotkowanej stali szlachetnej. Igły znajdują się w sterylnych opakowaniach jednostkowych i w dyspenserach. Łączenie Luer przeźroczyste. | szt. | 50
25 | Lancet do testów punktowych alergologicznych. 200 sztuk w opakowaniu | opak. | 4
26 | Kaniula neoflon, wykonana z PTFE widocznej w aparacie USG bez pasków kontrastujących w RTG, średnica zewn. kaniuli 0,6 mm, 26Gx19 mm- Kaniula do wlewów dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli, przepływ 13 ml/min, wielkość przepływu oryginalnie zapisane na opakowaniu jednostkowym, opakowanie bezpieczne typu TYVEC . Kolor fioletowy. | szt. | 700
27 | Kaniula neoflon, wykonana z PTFE widocznej w aparacie USG bez pasków kontrastujących w RTG, średnica zewn. kaniuli 0,7 mm, 24Gx19 mm - Kaniula do wlewów dożylnych bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli, przepływ 13 ml/min, wielkość przepływu oryginalnie zapisane na opakowaniu jednostkowym, opakowanie bezpieczne typu TYVEC. Kolor żółty. | szt. | 700
28 | Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch ( czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni. | szt. | 300
29 | Zestaw zamknięty do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley'a, zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley'a . Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego. Bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mmHg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 10
30 | Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren o długości 150cm, nr katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny | szt. | 100
31 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 100
32 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przezroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zamontowany na złączu Luer-Lock zintegrowanym z zastawką bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 100
33 | Aparat do przetaczania krwi i produktów krwiopochodnych z worków; przeźroczysty mocny tępy zapobiegający ewentualnym przebiciom worka kolec jednokanałowy, zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej bez filtra przeciwbakteryjnego zgodnie zaleceniem, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu jeziorka; 200 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o powierzchni 11cm² podwieszony minimalizujący uszkodzenie krwinek; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren 150cm wyposażony w filtr hydrofobowy zatrzymujący krew lub produkt krwiopochodny na końcu drenu podczas napełniania, złącze Luer-Lock obrotowe, sterylny, bez zawartości DEHP. | szt. | 100
34 | Aparat do przetaczania krwii i produktów krwiopochodnych z worków i butelek z gumowym korkiem; przeźroczysty mocny ostry kolec dwukanałowy zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu jeziorka; 200 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o powierzchni 11cm² podwieszony minimalizujący uszkodzenie krwinek; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren 180cm, złącze Luer-Lock obrotowe, sterylny, bez zawartości DEHP. | szt. | 100
35 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | szt. | 60000
36 | System przelewowy międzystrzykawkowy w połączniu Luer-Lock z stabilnym uchwytem zapobiegającym kontaminacji systemu połączeniowego, sterylny. | szt. | 100
37 | Nasadka kompatybilna z butelką Ecoflac umożliwiajaca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do butelki oraz podłączenie aparatu do infuzji bez konieczności wyciągania fiolki. | szt. | 200
38 | Rozgałęziacz wielokanałowy do infuzji dożylnych 2-u światłowy, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych , krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Sterylny, opakowanie typu folia -papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 20
39 | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania linii infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membranę. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. | szt. | 200
40 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,3 mm i długości 18 cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 0,9 ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min. 32 mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przezroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | szt. | 200
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Dla poz. 39 na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego załączamy badanie laboratoryjne potwierdzające możliwość użytkowania do 7 dni
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 – Strzykawki
| Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.
A | 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml | opak. | 1000
B | 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml | opak. | 1500
C | 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml | opak. | 2000
D | 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml | opak. | 1700
2 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 14000
3 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | szt. | 1500
4 | Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, końcówka ścięta pod kątem | szt. | 6000
5 | Strzykawka jednorazowego użytku typu Janet, 100 ml wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie przewodu słuchowego ( dł. 28,8; średnica podstawy 10,8 mm) Łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia, sterylna, op. folia-papier | szt. | 2000
6 | Strzykawka do insuliny z gumowym tłokiem redukującym pojemność resztkową, igła 0,4 x 13 mm(1 opak = 100 sztuk) | opak. | 15
7 | Strzykawka do tuberkuliny z tłokiem gumowym o konstrukcji redukującej pojemność resztkową z igłą 0,45 x 12 mm (1 opak = 100 szt.) | opak. | 85
8 | Strzykawka z wtopioną igłą 0,45x12,7 mm o pojemności 1 ml, bez przestrzeni martwej, skala co 0,01ml, sterylna, x 100szt | opak. | 12
9 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 3ml po 100szt. | opak. | 2
10 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 5ml po 100szt. | opak. | 2
11 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj.10ml po 100 szt. | opak. | 2
12 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówka Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze umieszczona poziomo pod skalą, sterylizowana EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, posiadająca mankiet foliowy służący do otwierania opakowania posiadający specjalne przetłoczenia, zapewniająca pewny uchwyt, poj. 20 ml po 50 szt. | opak. | 2
13 | Strzykawka 2 ml z heparyną litową do gazometru COBAS będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4000
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 – Elementy wyposażenia dla bloku chirurgii ogólnej
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Ewakuator laparoskopowy, pojemność 200 ml, 400 ml, do aplikacji przez troakar fi 10. | szt. | 210
2 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich ładowana skokowo z regulowaną głębokością wkłucia, fi 18 mm, dł. 250 mm. | szt. | 120
3 | Klips naczyniowy, polimerowy , rozmiar XL ( zamykający tkankę do 16 mm) pakowany w magazynek po 6 sztuk, kompatybilny z klipsownicą Grena będącą w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 1450
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 – Czujnik SpO2
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Czujnik przepływu jednorazowego uzytku SpiroQuant do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 20
2 | Filtr wlotu powietrza kompatybilny do respiratora BENNETT 700 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 2
3 | Filtr wdechowy, wielokrotnego użytku do respiratora Bennet 840 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 6
4 | Filtr wydechowy, wielokrotnego użytku do respiratora Bennet 840 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 6
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 – Kardiomonitory
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 2021-09-11 | 4x8
1 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar M. | szt. | 2
2 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 2000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar L. | szt. | 1
3 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar M . | szt. | 15
4 | Mankiet wielorazowego użytku dla dorosłych do pomiaru RR kompatybilne z kardiomonitorem EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego rozmiar L. | szt. | 10
5 | Węże do mankietów, dł. 2,5 m z szybkozłączką, do w/w. | szt. | 3
6 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi kompatyblny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 200
7 | Kabel główny IBP kompatybilny z zestawem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, do kardiomonitora EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
8 | Czujnik Sp O2 silikonowy na palec, wielorazowego uzytku kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 25
9 | Kabel 3 żyłowy, złącze zielono – pomarańczowe, do kardiomonitora EMTEL FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 3
10 | Wielorazowe odprowadzenia EKG ( 3 odprowadzenia), zatrzask, długość 0,6 m, kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 30
11 | Czujnik temperatury ciała, wielorazowego użytku, kompatybilny z kardiomonitorem EMTEL 3000 będącym w posiadaniu Zamawiajacego | szt. | 10
12 | Przedłużacz do czujnika SpO2, Nellcor, kompatybilny z kardiomonitorem Emtel FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 3
13 | Wielorazowy czujnik do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, Respironics, do kardiomonitora Emtel FX 3000 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
14 | Adapter wielorazowy do czujnika CO2, do kardiomonitora Emtel posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
15 | Adapter jednopacjentowy do czujnika CO2, do kardiomonitora Emtel posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APATATURA MEDYCZNA

## Pakiet 11
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 – Dozowniki tlenu
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Dozownik tlenu medycznego z przepływomierzem nawilżaczem o przepływie od 0 – 15 litrów na minutę. Typ A 21, model II z pojemnikiem nawilżacza wielorazowego użytku do sterylizacji. | szt. | 15
2 | Pojemnik nawilżacza wielorazowego użytku do sterylizacji w temp. 134 st.C, kompatybilny do w/w | szt. | 50
3 | Nawilżacz (butelka) wielorazowy G3/8” do nawilżania tlenu. Butelka z polisulfonu oraz chromowanego mosiądzu, z możliwością sterylizacji do temp. 121 stopni C (temperatura sterylizacji podana na butelce), | szt. | 100
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 12
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12 - Gąbki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 2021-09-11 | 4x8
1 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12 cm x 0,5 cm grubości. Gramatura co najmniej 110 g/m 2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Informacja o hypoalergicznosci żelu oraz skład żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 24 szt. | opak. | 3000
2 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 24 cm x 0,5 cm grubości. Gramatura co najmniej 110 g/m 2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. Informacja o hypoalergicznosci żelu oraz skład żelu na pojedynczym opakowaniu handlowym. Opakowanie jednostkowe 12 szt. | opak. | 400
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZNIE

## Pakiet 13
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13 – Ssaki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Wkład do ewakuacji treści płynnej kompatybilny z pojemnikiem produkcji Technologie Medicale będącym w posiadaniu Zamawiającego, pojemność nominalna 1,4 L lub 2,0 L – do kanistra 2000 ml, króciec do ssaka i króciec do pacjenta zabezpieczony silikonową nasadką | szt. | 200
2 | Filtry antybakteryjny do ssaka elektrycznego Mevacs będącym w posiadaniu Zamawiajacego | szt. | 50
3 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 1400 ml | szt. | 150
4 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 2000 ml | szt. | 50
5 | Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych Flovac 2 L | szt. | 1
6 | Wkład jednorazowy miękki wykonany z polietylenu, kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym Flovac, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy, Pojemność 2000 ml | szt. | 30
7 | Dren silikonowy 12/8mm i 10/7mm do wyboru przez zamawiającego | mb. | 30
8 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml na wkłady workowe, wykonane z (nie)przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 10
9 | Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 300
10 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 10
11 | Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 2000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 1500
12 | Pojemnik wielorazowego użytku 3000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 5
13 | Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 3000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 100
14 | Filtr bakteryjno – wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12 mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6 g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssacych. | szt. | 10
15 | Wspornik automatyczny do pojemnika do ssaka Mevacs mocowany do szyny. | szt. | 10
16 | Substancja żelująca w opakowaniach 2 kg | szt. | 30
17 | SSAK FAZZINI F30
A | Zbiornik 1L z poliwęglanu do sterylizacji (1210 C) | szt. | 2
B | Pokrywa zbiornika1 L do sterylizacji w autoklawie | szt. | 1
C | Filtr antybakteryjny z łącznikiem 8 x 11mm | szt. | 30
D | Zestaw drenów silikonowych (krótki -40 cm., długi – 120 cm) 8 x 14 (do autoklawizacji) | kpl | 2
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Fazzini 31 | szt. | 10
18 | SSAK NEW HOSPIVAC 350
A | Wkłady workowe jednorazowe FLOVAC poj. 2 L, wykonany z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo - antybakteryny, który dziala również jko system ntyprzelewowy. | szt. | 100
B | Filtr antybakteryjny do ssaka HOSPIVAC 350 | szt. | 30
C | Zbiornik 2 L w komplecie z pokrywą | szt. | 1
D | Łącznik drenów do ssaków HOSPIVAC | szt. | 4
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac 400 | szt. | 6
19 | SSAK MEDELA BASIC
A | Silikonowy dren do sterylizacji 7x 12 mm | m.b. | 30
B | Filtr antybakteryjny do ssaka Medela typu Vario będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 50
C | Filtr kompatybilny do ssaka Medela Basic 30 będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 70
D | Pojemnik wielorazowy do Medela 2500 ml będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2
E | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących. | szt. | 50
F | Wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 2500ml, kompatybilne ze zbiornikami Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: port pacjenta i port szeregowy, dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne, zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy), ochrona przeciwbryzgowa, łącznik kątowy, system umożliwiający wymianę bez konieczności odłączania od źródła ssania. | szt. | 400
20 | SSAK ASKIR 20 i 30
A | Zestaw rur do Askira ( 1,7 m przewody 6 x 10 mm) plus filtr antybakteryjny | kpl | 20
B | Zestaw drenów silikonowych z łącznikiem do New Askir 20 i 30 | kpl | 16
C | Filtr antybakteryjny do ssaka Askir 20 i 30 | szt. | 20
D | Pojemnik z poliwęglanu z pokrywą wielorazowego użytku , pojemność 1 litr, do ssaka New Askir 30, autoklawonalny | szt. | 5
21 | SSAK HERSIVILL V7 plus ac
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10
B | przewody ssące | szt. | 10
C | zbiornik na płyny | szt. | 2
22 | SSAK VTHORAX VICTORIA II
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10
B | przewody ssące | szt. | 10
C | Zbiornik 1l | szt. | 2
23 | SSAK SU-2
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10
B | Przewody ssące silikonowy , śr.7mm , dł.1,5m | szt. | 10
C | Zbiornik - Profesjonalny zestaw dedykowany do nebulizatorów Andy Flow, Skład zestawu: - maska dla dorosłych, ustnik, wężyk - 100cm., instrukcja obsługi w języku polskim. Rozpylacz zakwalifikowany jako urządzenie medyczne klasy Iia | szt. | 2
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA/ ZAOPATRZENIE

## Pakiet 14
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14 – Pojemniki na odpady medyczne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Pojemnik na odpady medyczne posiadający atest PZH, z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału zakaźnego w pojemniku, etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcja użytkowania. Pojemniki wykonane z polipropylenu lub polietylenu nie wydzielające szkodliwych substancji przy spalaniu, kolor czerwony.
A | 0,2 litra | szt. | 650
B | 0,7 litra | szt. | 1700
C | 1 - 1,5 litr | szt. | 3000
D | 2 litry | szt. | 500
E | 5 litrów | szt. | 3000
F | 10 litrów | szt. | 3750
G | 20 litrów | szt. | 450
H | 30 litrów | szt. | 110
I | 60 litrów | szt. | 50
2 | Pojemnik na odpady medyczne posiadający atest PZH, z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału w pojemniku, etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcja użytkowania. Pojemniki wykonane z polipropylenu, nie wydzielające szkodliwych substancji przy spalaniu, kolor żółty.
A | 5 litrów | szt. | 20
3 | Pojemnik na odpady medyczne z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału w pojemniku, etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Pojemniki wykonane z polipropylenu, nie wydzielające szkodliwych substancji przy spalaniu, kolor NIEBIESKI
A | 1 litr | szt. | 2000
B | 5 litrów | szt. | 2000
C | 10 litrów | szt. | 2000
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 15
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15 – Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Zestaw kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Empower CTA posiadanym przez Zamawiającego. Pakowany po 5 zestawów. Zestaw składa się z: dwa tłoki, łącznik Y oraz 5 jednorazowych linek pacjenta z dwoma jednokierunkowymi zaworami LUER LOCK o długości 12 cm każda. Zestaw przeznaczony do pracy przez nie więcej niż 12 h i / lub 5 pacjentów. | opak. | 100
Szpital Powiatowy w Zawierciu dysponuje automatycznym iniektorem kontrastu typu EMPOWER CTA nr 10020903 firmy Bracco.
Zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 16
600
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16 – Podkłady, obłożenia niesterylne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Worki na zwłoki, kolor biały, folia polietylenowa, rozmiar 220x90 cm, grubość folii 0,15 mm, zamykane na 2 zamki o grubości „5”, cztery uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo w woreczki, w komplecie 4 sztuki rękawiczek foliowych jednorazowych. | kpl | 1200
2 | Worki na zwłoki: kolor biały, folia polietylenowa, rozmiar 120x90 cm, grubość folii 180 mikronów, zamykane na 2 zamki o grubości „5”, cztery uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo w woreczki, w komplecie 4 sztuki rękawiczek foliowych jednorazowych. | kpl | 30
3 | Podkład medyczny podfoliowany biały kolorowy nadruk 50cm/50mb perforacja 38cm/50cm kids (132/100 odc). | rolka | 50
4 | Podkład medyczny podfoliowany biały 50cm/50mb perforacja 38cm/50 cm (132/100 odc). | rolka | 400
5 | Podkład ochronny MIDI, celulozowy, niefoliowany, dwuwarstwowy, chłonny, długość nawoju 50 m, szerokość odcinka 50 cm. perforacja 37,5 cm. Gramatura nie mniejsza niż 17 gr/m2 | rolka | 500
6 | Podkład podfoliowany, dwuwarstwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii, nieprzemakalne. Rozmiar 33 cm/25 m listek, perforacja co 50cm. | rolka | 300
7 | Podkład podfoliowany dwuwarstwowy wykonany z jednej warstwy celulozy i warstwy folii, nieprzemakalne. Rozmiar 50 cm/ 40 m listek, perforacja co 50 cm. | rolka | 300
8 | Pokrowce/ochraniacze na buty, z folii. Op. 100 szt. | opak. | 2
9 | Pokrowiec medyczny jednorazowego użytku, niejałowy. Przeznaczony do zakładania na materace, kozetki, nosze itp. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Wyposażony w gumki. Rozmiar 90x200 cm. Opakowanie - 5 szt. | opak. | 750
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 17
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17 – Paski do glukometru wraz z najmem glukometrów
Tabela 1 - Paski do glukometrów
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Paski do glukometrów oparte na metodzie biosensorycznej, zawierające enzym GOD ( oksydazy glukozy) 1 op. x 50 szt.;Obszar chłonny paska testowego umieszczony na szczycie paska na zasadzie kapilary zasysającej krew; Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze. Zakres temperatury przechowywania pasków od min 4 do min. 40 st. C. Termin przydatności pasków po otwarciu fiolki .wynoszący min. 6 msc. | opak. | 1500
Wymagania:
1) Zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
2) Certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 lub równoważny spełniający pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w w/w, wystawiony przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę w języku polskim
3) Zamawiający wymaga dostarczania 1 x na kwartał płynów kontrolnych o 3 różnych zakresach ( niski, prawidłowy i wysoki) w ilości odpowiadającej testowanym glukometrom, pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta.
4) Termin ważności po otwarciu płynu kontrolnego min. 6 mies.
5) Wykonanie walidacji we wszystkich komórkach organizacyjnych Zamawiającego 1 x na kwartał
6) Po podpisaniu umowy, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w zakresie użytkowania i walidacji glukometrów dla 50 osób.
7) Po podpisaniu umowy, Zamawiający wymaga dostarczenie instrukcji obsługi glukometru, pasków testowych oraz płynu kontrolnego w języku polskim.
Tabela 2 - Najem glukometrów
Lp | Opis przedmiotu | Ilość | Cena czynszu netto (za 1 szt. za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena czynszu brutto (za 1 szt. za 1 m-c) | Wartość netto (za 100 szt. za 12 m-cy) | Wartość VAT | Wartość brutto (za 100 szt. za 12 m-cy) | Producent | Numer katalogowy
1 | Glukometry kompatybilne z zaoferowanymi paskami, na czas trwania umowy. Glukometr - spełniający standard ISO 15197:2015 potwierdzony certyfikatem,Zakres pomiaru ≤ 20 mg/L do ≤ 600 mg/dL. Warunki robocze glukometru od 10 do min. 40 st. C, Automatyczne kodowanie glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów), bez konieczności sprawdzania zgodności kodu na glukometrze z kodem znajdującym się na opakowaniu pasków. Glukometr skalibrowany do osocza, próbka krwi do pomiaru 0,5 - 0,8 µl; | 100 szt.
Tabela 3 - Wartość łączna
Lp | Opis | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Tabela 1 - Paski do glukometrów
2 | Tabela 2 - Najem glukometrów
Razem
Wartość łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 18
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18 – Ostrze do strzygarki akumulatorowej
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 2021-09-11 | 4x8
1 | Ostrze jednorazowe, standardowe kompatybilne z strzygarką CareFusion, będącą w posiadaniu Zamawiającego, szerokość ciecia 32,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu | szt. | 300
2 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych, kompatybilne z strzygarką CareFusion, będącą w posiadaniu Zamawiajacego,szerokość cięcia 25 mm, wysokość strzyżenia 0,23 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu. | szt. | 25
3 | Ostrze jednorazowe do włosów grubych kompatybilne z strzygarką CareFusion, będącą w posiadaniu Zamawiajacego, szerokość ciecia 39,4 mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer LOT na każdym ostrzu. | szt. | 25
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 19
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19 – Filtry do respiratora
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Membrana zastawki wydechowej do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. Pakowane 5 sztuk | opak. | 5
2 | Filtr wlotu powietrza kompatybilny do respiratora RAPHAEL posiadanego przez Zamawiającego. Pakowane 30 sztuk | opak. | 20
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA

## Pakiet 20
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20 – Sprzęt I
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem rozmiar: M, L, XL | szt. | 2500
2 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem | szt. | 20
3 | Pneumotachograf dPP jednorazowego użytku | szt. | 3000
4 | Przewód do pneumotachografu dPP | szt. | 3
5 | Skalpele jednorazowego użytku przeźroczystą osłonką ostrza umożliwiajacą rozpoznanie kształtu, aplikacja na klik poprzez suwak umieszczony na obudowie jedną ręką, mechanizm bezpieczeństwa uniemożliwiający powtórne użycie, rozm. 10, 11, 12, 13, 15, 15c, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36. według potrzeb Zamawiającego. Opakowanie po 10 sztuk | opak. | 40
6 | Igła iniekcyjna j. użytku (1 opak. = 100 szt.) opakowanie jednostkowe kodowane kolorystycznie, kolor nasadki i kod opakowania zbiorczego.
A | 0,45 x 16mm | opak. | 25
B | 0,5 x 25mm | opak. | 200
C | 0,55 x 25mm | opak. | 50
D | 0,5 x 40mm | opak. | 100
E | 0,6 x 30mm | opak. | 300
F | 0,7 X 30mm | opak. | 50
G | 0,7 x 40mm | opak. | 800
H | 0,8 x 40mm | opak. | 1200
I | 0,9 x 40mm | opak. | 1000
J | 1,1 x 40mm | opak. | 400
K | 1,2 x 40mm | opak. | 500
7 | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny do pobierania krwi z opuszka palca do badania testem paskowym, igłowy, typu Medlance lub Medlance Plus 21G/1,8 -2,4 mm (głębokość wkłucia) X 200 szt. | opak. | 40
8 | Igła injekcyjna 2,1x40 14Gx11/2( opak.=100 szt.) | opak. | 2
9 | Igła injekcyjna 1,8 x 40 15G x 1 ½ ( opak.=100 szt.) | opak. | 2
10 | Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 31G (0,25 MM x 5 MM) | opak. | 20
11 | Igła do penów do insuliny a 100 sztuk 30G (0,30 MM x 6 MM) | opak. | 20
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 21
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21 – Opatrunki wraz z najmem urządzenia
Tabela 1 - Opatrunki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm; - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem; - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | zestaw | 2
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm; - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem; - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | zestaw | 5
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm; - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem; - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | zestaw | 3
4 | Zestaw opatrunkowy typu VivanoTec zbiornik na wydzielinę 300 ml x 3 szt lub równoważny | opak. | 10
Razem
Tabela 2 - Najem urządzenia
Lp | Opis przedmiotu | Ilość | Cena czynszu netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena czynszu brutto (za 1 m-c) | Wartość netto (za 12 m-cy) | Wartość VAT | Wartość brutto (za 12 m-cy) | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia 20-200 mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wadu technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat: uderzenia, komunikat: upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramię łóżka oraz pas naramienny. Max.waga urządzenia 2 kg. | 1 szt.
Tabela 3 - Wartość łączna
Lp | Opis | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Tabela 1 - Opatrunki
2 | Tabela 2 - Najem urządzenia
Razem
Wartość łączną z tabeli 3 proszę podać w formularzu ofertowym.
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 22
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 22 – Wymazy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Wymazówka do pobierania próbek z powierzchni oraz narzędzi medycznych kompatybilna z urządzeniem LX 25 posiadanym przez Zamawiającego. Ilość w opakowaniu 100 sztuk. | opak. | 4
2 | Wymazówka do pobierania próbek z wody kompatybilna z urządzeniem LX 25 posiadanym przez Zamawiającego. Ilość w opakowaniu 100 sztuk. | opak. | 2
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 23
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 23 – Test ureazowy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Test ureazowy do H.pylori suchy | szt. | 1000
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 24
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 24 – Sprzęt III
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Basen jednorazowy z masy papierowej – pulpy 1,5 - 2 litry | szt. | 200
2 | Fartuch ochronny z folii (1 opakowanie-100 sztuk) | opak. | 200
3 | Maszynka typu Gallant stosowana w celu przygotowania pola operacyjnego. Karbowany uchwyt zapewnia pewny chwyt. Wycięcie zapewnia dokładny widok golonego miejsca. Posiada specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza. Posiada możliwość odłamania ostrza po użyciu. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte chromem. Możliwe golenie na mokro i na sucho. Jednorazowego użytku. Rozmiar 6,5 x 4,5cm. | szt. | 3500
4 | Kaczka jednorazowa z masy papierowej – pulpy o pojemności min. 0,8 - 1 litr | szt. | 800
5 | Kanka do odbytu Ch 16 G | szt. | 10
6 | Koc termiczny – folia życia, wym.: 160 x 210 cm. (+/- 10 cm) | szt. | 20
7 | Końcówka do odsysania typ Yankauer z kontrolą ssania CH 20 - CH 23; dł 155mm opakowanie podwójne wewnętrzne foliowe, zewnętrzne foliowo- papierowe, zagięta z czterema otworami odbarczającymi, końcówka schodkowa, sterylna | szt. | 20
8 | Lusterko laryngologiczne jednorazowe do badania krtani | szt. | 2000
9 | Okulary dla noworodków do fototerapii. Wykonane z miękkiego, hipoalergicznego materiału. Dostosowują się do kształtu głowy, posiadają miękkie paski z rzepami. Rozmiar (obwód głowy): 24-33 cm. | kpl. | 5
10 | Okulary dla noworodków do fototerapii. Wykonane z miękkiego, hipoalergicznego materiału. Dostosowują się do kształtu głowy, posiadają miękkie paski z rzepami. Rozmiar (obwód głowy): 30-38 cm. | kpl. | 8
11 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | szt. | 2500
12 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt | szt. | 1500
13 | Osłona na głowicę do USG | szt. | 6000
14 | Pałeczka do wymazów drewniana sterylna z wacikiem dł.20cm, op.a’100szt. | opak. | 4
15 | Penseta anatomiczna jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo papier- folia, dł.140 mm. Wymaga się opisu na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 250
16 | Przyrząd do usuwania kleszczy typu lasso | szt. | 20
17 | Rozcinacz do klamer do pępowiny | szt. | 10
18 | Słoje do dobowej zbiórki moczu plastikowe poj. 2,0 litra | szt. | 20
19 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku 1 rolka 25 szt. | rolka | 40
20 | Sterylne szczoteczki umożliwiające jednoczesne pobieranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i sfery transformacji. Wykonana z polietylenu z charakterystycznym układem "włosków" o odpowiednim kształcie (półokrągłe w przekroju), właściwej giętkości, zaokrąglone, bez ostrych wypustek. posiadający deklarację zgodności CE. Produkt typu: "Cervekx Brusha" pakowane pojedynczo | szt. | 2000
21 | Szczoteczka cytologiczna, sterylna miotełka | szt. | 2000
22 | Szkiełka podstawowe ekonomiczne, cięte krawędzie 90 stopni, z 1 matowym polem 1 op. = 50 szt. | opak. | 200
23 | Szkiełka laboratoryjne z matową końcówką a'50 szt. | opak. | 100
24 | Szpatułka laryngologiczna drewniana 1 op. = 100 szt. | opak. | 400
25 | Szyna Zimmera aluminiowe z gąbką 26 cmx20 mm | szt. | 50
26 | Szyna Zimmera aluminiowe z gąbką 46 cmx20 mm | szt. | 100
27 | Szyna Zimmera aluminiowe z gąbką 40 cmx20 mm | szt. | 300
28 | Szyna Zimmera aluminiowe z gąbką 50 cmx20 mm | szt. | 200
29 | Ustnik plastikowy jednorazowy do pneumotachografu dla dorosłych, dla dzieci w zależności od Zamawiającego | szt. | 600
30 | Ustniki do spirometru Spiro 31 Control. Ustnik jednorazowy, wykonany z tektury powlekanej folią od zewnątrz. Każdy ustnik oddzielnie pakowany w foliowej osłonce. Produkt mikrobiologicznie czysty Op. 50 szt. | op. | 2000
31 | Wieszaki na worki na mocz | szt. | 1200
32 | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, skala co 100 ml. Przezroczysty, wyposażony w system twist off do zamknięcia worka zamkniecie uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt | szt. | 2000
33 | Wziernik do otoskopu jednorazowy średnica 2,5 mm | szt. | 1600
34 | Wziernik do otoskopu jednorazowy średnica 4 mm | szt. | 2000
35 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku , rozmiar M, S, L, XS, w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 15000
36 | Wzierniki nosowe jednorazowego użytku sterylne | szt. | 12000
37 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku niesterylne dla dorosłych Ø 5,2 mm, dł.4cm a’50szt. | opak. | 150
38 | Wzierniki uszne jednorazowego użytku niesterylne dla dorosłych Ø 5,2 mm, dł.4cm a’50szt. | opak. | 151
39 | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 900
40 | Zestaw do lewatywy z workiem o poj. Min. 1750 ml, dren o długości min. 150 cm z klamrą zaciskową, końcówka z otworem centralnym oraz min. jednym otworem bocznym, fabrycznie naniesiony środek nawilżający - opak. indywidualne typu folia/folia | szt. | 1500
41 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku do badania ucha, gardła i nosa Looker Max /wziernik uszny, wziernik nosowy i łopatka na język (szpatułka) dla dorosłych – 4 mm | kpl. | 200
42 | Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku do badania ucha, gardła i nosa Looker Max /wziernik uszny, wziernik nosowy i łopatka na język (szpatułka) dla dzieci – 2 mm | kpl. | 500
43 | Staza automatyczna wielorazowego użytku | szt. | 150
44 | Jednorazowe kieliszki wykonane z polipropylenu wolnego od bisfenolu (BPA). Materiał, z jakiego wykonany jest kieliszek umożliwiający wizualną obserwację podawanego leku. Pojemność 30 ml. Dostępny w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Opakowanie 90 szt. | opak. | 1200
45 | Pojemnik na mocz, sterylny, pakowany indywidualnie o pojemności 120 - 150 ml z polem do opisu | szt. | 4000
46 | Kieliszki do leków,do podawania leków w postaci tabletek i płynnej,z czytelną podziałką, pojemność 25 ml. tworzywo bezpieczne nie wchodzące w reakcje z lekami, jednorazowego użytku. a 90 szt. | op. | 1500
47 | Spodenki do kolonoskopii op. 10 szt. | op. | 350
48 | Torba izolacyjna dla wcześniaków, sterylna, jednorazowego użytku, wielkość ± 50x50 cm., certyfikat CE, instrukcja w języku polskim, data ważności na opakowaniu min. 12 mies. od dostarczenia. | szt. | 8
49 | Zestaw do tamponady krwotoków poporodowych, podwójny lekki balon - zewnętrzny na 0,9% NaCl, wewnętrzny na powietrze, strzykawka o pojemności 60 ml, woreczek drenażowy a 500 ml, trzy końcówki z zaworami. | zestaw | 1
50 | Wymazówka z podłożem transportowym wg Amies bez węgla. | szt. | 3000
51 | Silikonowy dren do sterylizacji o średnicy wewnętrznej 7 mm | szt. | 2
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 25
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 25 – Aktywny generator (noworodki)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Aktywny generator kompatybilny z aparatem medinCNO I medinSINDI jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwiająca precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiadająca przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | szt | 12
2 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystpsowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL, wg potrzeb Zamawiającego | szt | 12
3 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL,wg potrzeb Zamawiającego | szt | 12
4 | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i masezek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, .wg potrzeb Zamawiającego | szt | 12
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA/ZAOPATRZENIE

## Pakiet 26
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 26 – Układ oddechowy dla noworodków (IV)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków kompatybilny z aparatem medinCNO I medinSINDI. Zestaw posiadający: - dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm - dren ciśnieniowy - odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F - wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów. - komorę nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850 Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym. | szt | 12
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA

## Pakiet 27
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27 – Osprzęt II
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 2021-09-11 | 4x8
1 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych dł. 2,5 m. do pomiaru CO2 10 sztuk w opakowaniu | opak. | 15
2 | Pułapki wodne dla dorosłych do pomiaru CO2, kompatybilne z aparatem MINDRY model SV600. 10 sztuk w opakowaniu | opak. | 15
3 | Złącze typu „T” dla dorosłych kompatybilne z nebulizatorem Aerogen podsiadanym przez zamawiającego. 10 sztuk w opakowaniu | opak. | 15
4 | Membrana nebulizatora kompatybilne z nebulizatorem Aerogen podsiadanym przez zamawiającego. 10 stuk w opakowaniu | opak. | 10
5 | Obwód oddechowy dla dorosłych, dł. 150 cm, rury gładkie wewnętrznie 22mm, trójnik Y z 2 portami odłączalny od rur, sterylny, kompatybilnyy z respiratorem MINDRY model SV600 posiadanym przez zamawiającego. 25 sztuk w opakowaniu | opak. | 15
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APARATURA MEDYCZNA

## Pakiet 28
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28 - Zestaw do diagnostyki jajowodów
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Zestaw do diagnostyki drożności jajowodów metodą HyFoSy- metoda piankowa, pozwalajaca na uzyskanie wysokiej jakości obrazów pod USG. Składający się ze zintegrowanego zestawu strzykawek, łącznika i kompatybilnego katetera z balonem.. Jeden zestaw przeznaczony do wykonania jednego badania. Rozmiar F7-F8 ilości w zależności od Zamawiającego. | zestaw | 30
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
APTEKA

## Pakiet 29
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 29 - Łyżki światłowodowe
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Macintosh, rozmiar 4, | szt | 750
2 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Macintosh, rozmiar 3, | szt | 750
3 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Macintosh, rozmiar 2 | szt | 50
4 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Macintosh, rozmiar 1, | szt | 50
5 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Miller, rozmiar 0* | szt | 50
6 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Miller, rozmiar 1* | szt | 50
7 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Miller, rozmiar 2* | szt | 50
8 | Łyżka światłowodowa, jednorazowa typ Miller, rozmiar 00* | szt | 50
9 | Uchwyt/ rękojeść do łyżek światłowodowych, wielorazowy, kompatybilny z wielorazowymi i jednorazowymi łyżkami światłowodowymi. Wykonany ze stali nierdzewnej, z możliwością sterylizacji w autoklawie, powierzchnia radełkowana krzyżowo zapewniająca pewny chwyt, dostęp do baterii z bezpieczną zakrętką, mocowanie zgodne z ISO 7376-2020 lub równoważne. Uchwyt kompatybilny z zaoferowanymi łyżkami Macintosh oraz Miller. | zestaw | 43
Razem
W poz. 1-8 oferowane łyżki światłowodowe są kompatybilne z uchwytem światłowodowym wielorazowym TIMESCO MEDIUM będącym w posiadaniu Zamawiającego
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE

## Pakiet 30
Załącznik nr 2 do SWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 30 – Sprzęt jednorazowy do Histeroskopu
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Dren płuczący Pc, jednorazowy , sterylny do Hamou Endomat 26331120-1, Endomat Select, pakowany po 10 sztuk. | opak. | 10
Zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ZAOPATRZENIE