DZP/PN/57/2020

Zawiercie, 30.10.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/57/2020 – Dostawa sprzętu medycznego – 3 pakiety w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 4 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 8 ust. 1 i 3

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

1.W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązku wskazanego w ust. 6, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie lub zlecenia takiej naprawy innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcy, co nie powoduje wyłączenia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych o których mowa w umowie, ani nie pozbawia Zamawiającego żadnych innych uprawnień wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

Pragniemy podkreślić, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności na naprawy dokonywane przez osoby do tego nie upoważnione.

Odpowiedź: Zamawiający z treści pytania wnioskuje, że dotyczy ono treści par. 4 ust. 8. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawiony wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 4 ust. 9

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji treści par. 4 ust. 9

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 4 ust. 9

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1 a i 1b

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w par. 8 ust. 1 i 3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 6 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1 a i 1b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona  0,1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1c

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona  0,1-% wartości części umowy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy - pakietu )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych w umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikuje zapisy pkt „b” ust. 1 par. 6 wzoru umowy. W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1c

Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie Wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. W związku z tym, proponujemy dodanie do par. 8 ust. 2 zdania drugiego postanowienia: „Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 6 ust. 1c

Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy wynosi aż 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Wysokość tej kary jest niezwykle wygórowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary do 10 % wynagrodzenia brutto (określonego dla danej części zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 11 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 Par. 6 ust. 2

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy dodanie do par. 8 zdania o następującej treści: „Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 (dla każdego pakietu odrębnie).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 5 - Par. 7

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy wprowadzenie dodatkowego zapisu do umowy:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 13 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez hamulca centralnego, ale z hamulcami indywidualnymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 14 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści reduktory do butli wbudowane w aparat do znieczulenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 15 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez podgrzewanego modułu pacjenta natomiast z podgrzewanymi czujnikami przepływu (bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika)? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 16 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z awaryjnym zasilaniem z wbudowanego akumulatora na co 90 minut w warunkach standardowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 17 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 18 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 19 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści zastawkę nadciśnieniową APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie z koniecznością skręcania do minimum?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 20 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści aparat z miejscem aktywnym do zamocowania dwóch parowników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 21 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 20

Czy Zamawiający dopuści respirator z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 22 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez trybu CPAP/PSV?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 25

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne tryb wentylacji ciśnieniowo-zmiennej z gwarancją objętości PCV-VG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 24 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji pauzy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 25 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 26 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 28

Czy Zamawiający dopuści aparat z awaryjną podażą O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego w trybie wentylacji ręcznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 27 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 31

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji plateau 5-60%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 28 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 32

Czy Zamawiający dopuści zakres I:E od 2:1 do 1:8?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 29 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, od 20 [ml] do 1500 [ml] i zakres uzyskiwanej objętości od 5 – 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 30 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 34

Czy Zamawiający dopuści bardziej czuły zakres regulacji wyzwalacza przepływowego 0,2 do 10 L/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 31 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. – Pkt 35

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia wdechowego 5-60 cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 32 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wspomagania ciśnieniowego w trybie PSV 2-40 cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 33 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 37

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 34 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 38

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji PEEP od 4 do 30 cmH2O oraz funkcja wyłączenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 35 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 39

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 36 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 40

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 37 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 43

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 38 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 43

Czy Zamawiający dopuści ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) bez prezentacji trendu ekonometru? "

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 39 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 44

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji timera?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 47

Czy Zamawiający dopuści ekran niewbudowany w korpus aparatu, umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 41 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści aparat z kalibracją modułu gazowego wymagającą użycie gazu kalibracyjnego, wykonywaną podczas przeglądu serwisowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 42 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 55

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 43 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 64

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 70

Czy Zamawiający dopuści 3 gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 45 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 71

Czy Zamawiający dopuści test automatyczny z interakcją z personelem w trakcie trwania procedury?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 46 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 81

Czy Zamawiający dopuści monitor z kolorowym ekranem LED o przekątnej 12,1”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 47 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 83

Czy Zamawiający dopuści monitor z akumulatorem wystarczającym na przynajmniej 3 godziny działania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 48 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 83

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości połączenia z bezprzewodową siecią centralnego monitorowania, z możliwością rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 49 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyświetlania do 6 krzywych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 50 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający ekranu z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 87

Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne z 7 dni z rozdzielczością od 10 s (dla skali czasu 20 minut) do 84 minut (dla skali czasu 168h), z możliwością przeglądania danych z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 minuta? Zbyt wysoka rozdzielczość (5 sekund) dla tak dużej skali czasu (1 godzina) mogłaby powodować zbyt długą analizę trendów graficznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 52 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 89

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez oprogramowania realizującego funkcji wymienione w punkcie 89?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 53 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 90

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 54 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 91

Czy Zamawiający dopuści funkcję drukowania realizowaną za pomocą rejestratora podłączonego bezpośrednio do monitora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 55 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 92

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 56 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 96

Czy Zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiarowym 30-300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 57 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 100

Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem TruSignal?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 58 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 100

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza możliwość pomiaru SpO2 algorytmem innym niż Nellcor, czy Zamawiający dopuści również możliwość stosowania czujników zgodnych z równoważnymi algorytmami? Parametr sformułowany w ten sposób pozornie umożliwia zaoferowanie innych rozwiązań, jednak w rzeczywistości zmusza wykonawców do zaoferowania algorytmu Nellcor, który zwiększa koszty zakupu, a którego funkcjonalność może  zostać zapewniona przez inne algorytmy (na przykład FAST lub TruSignal) "

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak dokonuje zmiany zapisu w pozycji nr 100 formularza asortymentowo cenowego – pakiet 2, który otrzymuje brzmienie: Algorytm przedstawiający pomiar istotnych parametrów życiowych pacjenta – wartości wysycenia krwi tlenem – saturacja SpO2.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy – pakiet 2.

Pytanie nr 59 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 102

Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 60 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 103

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 61 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 105

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 62 Dot. Zał. 2 formularz asortymentowo-cenowy PAKIET 2 – aparat do znieczulenia 2 szt. - Pkt 110

Czy Zamawiający dopuści metody stymulacji T4/T1 zamiast T1/T4 oraz T4/Tref zamiast Tref/T4?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 63 Dot. Pakiet 3 – Monitor do badań zwiotczenia - 2 szt. (Pkt 7 Załącznika nr 2) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu możliwości wyświetlania pomiarów NMT na ekranie oferowanego monitora pacjenta. Zamawiający w postępowaniu dopuścił składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety a nasza firma nie będzie oferować w nim monitorów pacjenta, które są przedmiotem zamówienia w ramach innego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 64 Dot. Pakiet 3 – Monitor do badań zwiotczenia - 2 szt. (Pkt 11 Załącznika nr 2) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu kompatybilności urządzenia z oferowanymi aparatami do znieczulania. Zamawiający w postępowaniu dopuścił składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety a nasza firma nie będzie oferować w nim aparatów do znieczulania, które są przedmiotem zamówienia w ramach innego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 65 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Pakiet 2 – Aparat do znieczulania - Ad pkt 25

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy w przyszłości, o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 66 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Pakiet 2 – Aparat do znieczulania - Ad pkt 35

Czy Zamawiający dopuści aparat z ciśnieniem wdechowym regulowanym w zakresie od 7 do 80 cmH2O (hPa)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 67 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Pakiet 2 – Aparat do znieczulania - Ad pkt 42

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia  bez prezentacji pętli p-V i V-przepływ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 68 Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Pakiet 2 – Aparat do znieczulania - Ad pkt 43

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia  bez ekonometru i bez trendu ekonometru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 69 Dot. Pakiet nr 2, Aparat do znieczulania sztuk 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty do znieczuleń spełniające poniżej podane parametry?

| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) | Tak |
| 1a | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | Tak |
| 2 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze | Tak |
| 3 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |
| 4 | Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez minimum 80 min. | Tak |
| 5 | Blat do pisania | Tak |
| 6 | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |
| 7 | Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę | Tak |
| 8 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak |
| 9 | Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu | Tak |
| 10 | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia – pomiar ultradźwiękowy | Tak |
| 11 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |
| 12 | Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 100ml/min | TAK |
| 13 | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min. 170 l/min | TAK |
| 14 | Przepływ wdechowy o dużym zakresie powyżej 190 l/min | TAK |
| 15 | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |
| 16 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 15l/min. | TAK |
| 17 | System aktywnego i wielostopniowego, automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją | TAK |
| 18 | Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK |
| 19 | Mieszalnik sterowany elektronicznie | TAK |
| 20 | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem wartości cyfrowej na monitorze | TAK |
| 21 | W pełni elektroniczny system sterowania parownikiem (nie dopuszcza się regulacji mechanicznej/ręcznej) | TAK |
| 22 | Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalając na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych | TAK |
| 23 | Układ oddechowy | TAK |
| 24 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |
| 25 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l. (nie licząc worka i rur oddechowych) | Tak |
| 26 | Kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |
| 27 | Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 1600 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | TAK |
| 28 | Obejście tlenowe o wydajności minimum 50 l/min. | TAK |
| 29 | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | TAK |
| 30 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |
| 31 | Respirator wbudowany w aparat | TAK |
| 32 | Tryby wentylacji | TAK |
| 33 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu przy pomocy dwustopniowej dźwigni z wentylacji mechanicznej | TAK |
| 34 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |
| 35 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |
| 36 | Możliwość rozbudowy o tryb SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |
| 37 | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości | TAK |
| 38 | Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości | TAK |
| 39 | Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od -1 do -20 cmH2O | TAK |
| 40 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |
| 41 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub AutoFlow | TAK |
| 42 | Możliwość rozbudowy o tryb włączenia przez użytkownika opcji pracy w krążeniu pozaustrojowym HLM | TAK |
| 43 | Przyciski szybkiego dostępu do natychmiastowej zmiany przepływów i stężeń tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego lub przyciskiem | TAK |
| 44 | Zakres PEEP minimum od 0 do 40 cm H2O | TAK |
| 45 | Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH2O | TAK |
| 46 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:9 | TAK |
| 47 | Regulacja częstości oddechu minimum | TAK |
| 48 | od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |
| 49 | Zakres regulacji objętości oddechowej minimum | TAK |
| 50 | od 50 do 1600 ml | TAK |
| 51 | Regulacja ciśnienia wdechu minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |
| 52 | Regulacja wspomagania ciśnieniowego minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |
| 53 | Alarmy | TAK |
| 54 | Niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami | TAK |
| 55 | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |
| 56 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |
| 57 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |
| 58 | Alarm Apnea | TAK |
| 59 | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |
| 60 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą czujnika paramagnetycznego | TAK |
| 61 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |
| 62 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |
| 63 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |
| 64 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |
| 65 | Pomiar ciśnienia Plateau | TAK |
| 66 | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |
| 67 | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |
| 68 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |
| 69 | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | TAK |
| 70 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |
| 71 | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum: | TAK |
| 72 | ciśnienie – objętość | TAK |
| 73 | przepływ – objętość | TAK |
| 74 | Pomiar z wyświetlaniem podatności dynamicznej | TAK |
| 75 | Pomiar z wyświetlaniem podatności statycznej | TAK |
| 76 | Pomiar z wyświetlaniem elastancji | TAK |
| 77 | Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej | TAK |
| 78 | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych, o przekątnej min. 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu z możliwością zmiany położenia ramienia oraz ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat) | TAK |
| 79 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia | TAK |
| 80 | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |
| 81 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |
| 82 | Trendy obejmujące minimum 12 godz. zapisu | TAK |
| 83 | Możliwość podłączenia wyłącznie elektronicznie sterowanych parowników/kaset/modułów do sevofluranu, isofluranu i desfluranu (nie dopuszcza się parowników mechanicznie/ręcznie sterowanych) | TAK |
| 84 | Współpracujący z aparatem parownik/kaseta/moduł elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka wziewnego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez potrzeby dekompresji parownika/kasety/modułu | TAK |
| 85 | Inne | TAK |
| 86 | Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta | TAK |
| 87 | Możliwość wymiany danych poprzez port USB | TAK |
| 88 | Możliwość kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB każdego typu, bez specjalnych zabezpieczeń producenta aparatu | TAK |
| 89 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |
| 90 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |
| 91 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |
| 92 | Monitor modułowy lub kompaktowy. Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” | TAK |
| 93 | Prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie. | TAK |
| 94 | Monitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |
| 95 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |
| 96 | Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu. | TAK |
| 97 | EKG | TAK |
| 98 | Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe | TAK |
| 99 | Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-250/ min | TAK |
| 100 | POMIAR ODDECHU | TAK |
| 101 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |
| 102 | Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-100/min | TAK |
| 103 | POMIAR SATURACJI | TAK |
| 104 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  |
| 105 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |
| 106 | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |
| 107 | Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne | TAK |
| 108 | Zakres pomiarowy w zakresie minimum 25-250 mm Hg | TAK |
| 109 | Na wyposażeniu min. 1 wielorazowy mankiet dla dorosłych | TAK |
| 110 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |
| 111 | Min. 1 kanał pomiarowy | TAK |
| 112 | Zakres pomiaru min od - 30 do + 300 mm Hg | TAK |
| 113 | W zestawie przewód do pomiaru ciśnienia | TAK |
| 114 | POMIAR NMT | TAK |
| 115 | Wbudowany moduł lub urządzenie zewnętrze do pomiaru NMT | TAK |
| 116 | W zestawie odpowiednie do modułu akcesoria do NMT | TAK |
| 117 | POMIAR TEMPERATURY | TAK |
| 118 | Zakres pomiaru min 25-45 C | TAK |
| 119 | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |
| 120 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |
| 121 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |
| 122 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |
| 123 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |
| 124 | Czujnik temperatury skóry | TAK |
| 125 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |
| 126 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |
| 127 | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu | TAK |
| 128 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu, min. 3 osoby | TAK |
| 129 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż raz w roku | TAK |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70 Dotyczy Pakiet nr 1 a, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzęt medyczny, respirator, który nie posiada możliwości podłączenia pod źródło zasilania 12V?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71 Dotyczy Pakiet nr 1 a, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający dopuści respirator, który nie posiada automatycznej kompensacji przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 Dotyczy Pakiet nr 1 a, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie trybu wentylacji wymienionej w pkt. 16 tj. "Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej". Co dokładnie rozumie Zamawiający po pojęciem "wentylacja awaryjna"?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie „wentylacja awaryjna” rozumie wentylację bezdechu. W przypadku braku inicjacji oddechu respirator włącza tryb zastępczy.

Pytanie nr 73 Dotyczy Pakiet nr 1 a, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę no respirator posiadający możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 10-85 % przepływu szczytowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 74 Dotyczy Pakiet nr 1 a, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający dopuści respirator, który posiada następujące parametry:

- Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 60 cmH2O)

- Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 60 cmH2O)

- Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 60 cmH2O)

- Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie 1 – 60 cmH2O)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75 Dotyczy Pakiet nr 1 b, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający dopuści respirator, który nie posiada automatycznej kompensacji przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 Dotyczy Pakiet nr 1 b, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzęt medyczny, respirator, który nie posiada możliwości podłączenia pod źródło zasilania 12V?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 Dotyczy Pakiet nr 1 b, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę no respirator posiadający możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 10-85 % przepływu szczytowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 78  Dotyczy Pakiet nr 1 b, zapisów zamieszczonych w Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo cenowy)

Czy Zamawiający dopuści respirator, który posiada następujące parametry:

- Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 60 cmH2O)

- Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 60 cmH2O)

- Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 60 cmH2O)

- Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie 1 – 60 cmH2O)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było: termin składania i otwarcia ofert: 04.11.2020r. godz. 10.00/11.00

Jest: termin składania i otwarcia ofert: 06.11.2020r. godz. 10.00/11.00