SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

| ul. Miodowa 14, 42–400 Zawiercie REGON: 276271110 ¦ NIP: 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 | tel. (0 32) 67-40-361 www.szpitalzawiercie.pl zampub@szpitalzawiercie.pl |
| --- | --- |

Zawiercie, 22.11.2018r.

DZP/PN/82/2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Serwis wdrożonych systemów Infomedica i AMMS wraz z rozbudową systemu informatycznego i serwisem infrastruktury

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Strona 4 OPZ:

Tryb Nadzwyczajny	Usługi przewidziane zakresem Zamówienia, realizowane przez Wykonawcę, świadczone poza zakresem godzin określonym dla Trybu Standardowego, w tym również w dni wolne od pracy. Dla zgłoszeń dokonywanych w Trybie Nadzwyczajnym, zgłoszenie dokonane w tym czasie uważa się za skuteczne z chwilą dodania do Systemu ServiceDesk oraz potwierdzenia dodania zgłoszenia przez telefon na numer wskazany przez Wykonawcę (dedykowany do zgłoszeń w Trybie Nadzwyczajnym). Do wykonania zgłoszenia 
w Trybie Nadzwyczajnym Zamawiający wyznaczy osoby uprawnione. Zgłoszenie dokonane przez osoby nieuprawnione nie może być traktowane jako Tryb Nadzwyczajny i Wykonawca winien je kwalifikować jako Tryb Standardowy.

Strona 73 OPZ:

Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu numeru telefonicznego (numerów telefonicznych) – HotLine do realizacji zgłoszeń:

- w trybie standardowym

- w trybie nadzwyczajnym

Strona 73 OPZ:

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zgłoszeń w Trybie Nadzwyczajnym i dokonywania zleceń prac poza wyżej wskazanym zakresem dni i godzin świadczenia usług. Wykonawca w ramach dodatkowych zleceń zapewni możliwość świadczenia usług poza wyżej wskazanym zakresem dni i godzin, przy czym zgłoszenie w trybie nadzwyczajnym wymaga każdorazowo uzyskania przez Zamawiającego telefonicznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia u Wykonawcy (bez potwierdzenia telefonicznego, zgłoszenie będzie traktowane jest przez Wykonawcę jak zgłoszenie w trybie standardowym). Wykonawca nie może samodzielnie sklasyfikować zgłoszenia jako realizowanego w trybie nadzwyczajnym, bez telefonicznego potwierdzenia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Ilość roboczogodzin wykonywanych w trybie nadzwyczajnym ustalona jest na nie więcej niż 384 w skali całej umowy.

W OPZ Zamawiający wskazuje na tryb nadzwyczajny, podając informację, iż ilość roboczogodzin jest ustalona na „nie więcej niż 384 w skali całej umowy”. Jednocześnie formularz asortymentowo-cenowy nie zawiera żadnych informacji wskazujących na tą „384 roboczogodzin w trybie nadzwyczajnym”, w związku z czym brak pozycji w której należało by uwzględnić ten koszt (i tym samym ująć go w ofercie).

Prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie właściwej pozycji, lub o wykreślenie ze specyfikacji wszystkich zapisów dotyczących trybu nadzwyczajnego.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 20.11.2018r. z upoważnienia art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp. poprawił zauważoną przez Wykonawcę nieprawidłowość poprzez wykreślenie ze specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ) wszystkich zapisów dotyczących trybu nadzwyczajnego.

Pytanie nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.8.1. Usługi wysokospecjalistycznego wsparcia działu IT

„Usługi wsparcia mają być prowadzone przez cały okres trwania umowy. Usługi wsparcia dotyczyć będą segmentu wyposażenia serwerowni (sprzęt i oprogramowanie systemowe) oraz infrastruktury sieci komputerowej. Zakres usług obejmować będzie następujące komponenty Systemu…”:

W kontekście zapisu:

"Upgrade i serwis oprogramowania backupowego Hitachi Data Protection Suite oraz oprogramowania macierzy Hitachi HUS 110 (firmware) wraz z oprogramowaniem towarzyszącym np. Hitachi Storage Navigator przez cały okres trwania umowy"

Prosimy o wskazanie kiedy (w jakim terminie) kończą się (lub kiedy się skończyły) obecne subskrypcje na wymienione w OPZ elementy/usługi aktualizacji, tj:

- Hitachi Data Protection Suite

- Oprogramowanie macierzy Hitachi HUS 110 (firmware)

- Hitachi Storage Navigator

Jednocześnie Zamawiający nie dookreślił jednoznacznie zakresu oprogramowania, konkretnie dotyczy to zapisu: "...wraz z oprogramowaniem towarzyszącym np. Hitachi Storage Navigator...". Prosimy o wskazania jakie dokładnie jeszcze oprogramowanie "towarzyszące" powinno być objęte wsparciem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, wsparcia merytorycznego przy upgrade w zakresie dostępnych aktualizacji bez konieczności zakupu subskrypcji. W związku z tym Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zapewniał w tym zakresie dodatkowe plany subskrypcyjne u producenta.

Wykaz oprogramowania:

- Hitachi Data Protection Suite wraz agentami na sprzęcie objętym backupem,

- Oprogramowanie macierzy Hitachi HUS 110 (firmware),

- Hitachi Storage Navigator.