Zawiercie, dnia 18.10.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/62/2021 – Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego – 30 pakietów

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 21 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych pakowanych jałowo na polimerowych tackach i zbiorczo w najmniejszych opakowaniach handlowych a’ 3 zestawy,   
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny odpowiednio:

- dla poz. 1: 1 x op.a’3zest.

- dla poz. 2: 2 x op.a’3zest.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 2 – dotyczy projektowanych postanowień umowy**

§ 6- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1, pkt c - do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 B, C, D, 3A**

Z uwagi, na fakt, że pojemniki o najmniejszych pojemnościach na zużyty sprzęt medyczny są przeznaczone do gromadzenia przede wszystkim ostrych odpadów (tj. igły, nożyki, skalpele) oraz w trosce o bezpieczeństwo personelu czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki o pojemności 0,7L, 1L oraz 2L posiadały oprócz wycięć ułatwiających odłączenie igły od strzykawki specjalny otwór dedykowany do bezpiecznego ściągania skalpeli i nożyków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza otwór dedykowany do bezpiecznego ściągania skalpeli   
i nożyków.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 10, wydzieli pozycje 6,7,13,14,15,16,17 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie

miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny sondę Sengstakena o następujących parametrach:

• trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania,

• balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek),

• balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk),

• pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów,

• elastyczna, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków

• przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem

• lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu

• podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski)

• nadrukowana podziałka co 5 cm

• metoda sterylizacji: tlenek etylenu

• rozmiar Ch16, Ch18, Ch21 – długość 105 cm, rozmiar Ch14 – długość 65 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

• Przestrzeń martwa: 35ml

• Waga: 22g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

• Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

•Jałowy: tak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 14**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: mechaniczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

• Przestrzeń martwa: 70ml

• Waga: 36,5 g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: -

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 14**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 15**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 17**

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z 3 rurą o długości 100cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 19**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

• zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

• obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

• zamykany port do podawania leków z końcówką Luer

• przeźroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

• zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

• suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

• system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

• pakowany w rękaw papierowo-foliowy

• rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 19**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

• posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora

• dodatkowa, obrotowa złączka 15mm

• posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer

• posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)

• posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

• posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

• regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

• blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

• samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta

• system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

• cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

• cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

• oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

• w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

• system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

• w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik

• sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

• jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

• pakowana folia/papier

• rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

• rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu równoważnego i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 25-27**

Czy zamawiający dopuści maski z łącznikiem 22 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 30**

Czy zamawiający dopuści resuscytator o objętości 280ml z workiem wykonanym z PCV, objętość rezerwuaru 1600 ml, w zestawie maska nr 1 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 5 poz. 31**

Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o powierzchni antypoślizgowej zapewniającej stabilny chwyt (zamiast uchwytu), noworodkowy - objętość rezerwuaru 1600 ml, dziecięcy - objętość rezerwuaru 1600 ml, dla dorosłych - objętość rezerwuaru 2000 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści gąbkę o gramaturze 100g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1**

Czy zamawiający odstąpi od parametru „żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści myjkę w kształcie rękawicy o wymiarach 17 x 24,5 x 0,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2**

Czy zamawiający odstąpi od parametru „żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki zamykane na 1 zamek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki zamykane na 1 zamek, grubość folii 0,15mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści podkład bez kolorowego nadruku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej perforacji i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 16 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50cm x 50m z perforacją co 38cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer o długości ssawki ok. 16 cm (długość całkowita ok. 27cm?)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 9**

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze M o maksymalnym obwodzie 35cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 10**

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie 40cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu

**Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 32**

Czy zmawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu i podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 34-35**

Do jakiego otoskopu mają być wzierniki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada Otoskopy firmy Riester o numerach katalogowych 2068-200 i 2066-200.

**Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 38**

Czy zamawiający dopuści wzierniki o średnicy 4mm i długości 3,75cm, pakowane po 250 sztuk   
z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 24 poz. 39**

Czy zamawiający dopuści wzierniki o średnicy 4mm i długości 3,75cm, pakowane po 250 sztuk   
z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 33**

Czy ze względu na wysokospecjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz fakt ze towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 30 do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 34 – dotyczy projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej „ w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 35 – dotyczy projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej „w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 - w wysokości 0,5 % wartości netto reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 36 – dotyczy projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
- w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za dany pakiet, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 37 – dotyczy pakietu nr 23**

Prosimy zamawiającego o wskazanie po jakim czasie test powinien dać jednoznaczny zarówno dodatni jak i ujemny wynik. Na rynku polskim dostępne są zarówno szybkie testy dające wynik w 5 minut, testy normalne dające wynik w kilkadziesiąt minut oraz powolne takie, które mogą ostateczny wynik wskazać dopiero po upływie kilkudziesięciu godzin. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiającemu chodzi o testy Szybkie 5 minutowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje szybkich testów.

**Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 23**

Oferujemy testy pakowane po 24 sztuki. Prosimy zmawiającego o potwierdzenie, że zobowiązuje się on do składania zamówień w wielokrotności liczby 24.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie zamawiał według potrzeb.

**Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 23**

Prosimy o zadeklarowanie i wpisanie do umowy minimalnej ilości jednorazowego zamawiania testów, tak byśmy mogli wkalkulować cenę wysyłki w koszt jednostkowy. Większa zadeklarowana jednorazowa ilość pozwoli nam zaproponować lepsze warunki cenowe – różnica może sięgać w skrajnych przypadkach nawet 10%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie zamawiał według potrzeb.

**Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 23**

Wnosimy o wydłużenie 3 dniowego terminu dostaw do 3 dni roboczych. Przykładowo w wypadku złożenia zamówienia 29.19.2021 roku dostawa możliwa będzie nie wcześniej niż w dniu 2.11.2021 roku, a więc jeden dzień po terminie dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił w części XV pkt 1.2) termin dostaw cząstkowych w dniach roboczych, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym.

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 1 pkt 5) Projektowanych postanowień umowy w sposób określony   
w zmienionym załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

**Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 23**

Wnosimy o wskazanie godziny 12.00 jako godziny granicznej w składaniu zamówień. Zamówienie złożone po tej godzinie winno być traktowane jako zamówienie złożone kolejnego dnia. Związane jest to z grafikiem odbiorów firm kurierskich.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 10**

Prosimy o wydzielenie poz. od 6 - 8 , 13, 15-17 do oddzielnego zadania. Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu asortymentowo-cenowym poprzez usuniecie w pakiecie nr 10 pozycji nr 6 i 13. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SWZ.   
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załączniki:

- Zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ

- Zmienione Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.