Zawiercie, dnia 14.02.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/97/2019 – Dostawa nici chirurgicznych, materiałów hemostatycznych i staplerów – 17 pakietów

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 9 poz. 1**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upłynnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięcie w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego sztabka 2,5 g składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 1**

Czy w Pakiecie nr 14 poz. 1 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o przekroju 0.24mm i długości: 15,0mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 2**

Czy w Pakiecie nr 14 poz. 2 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o przekroju o długości: 7,0mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 3 i 4**

Czy w Pakiecie nr 14 poz. 3 i 4 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o przekroju 0,14mm i długości: 6,0mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 5**

Czy w Pakiecie nr 14 poz. 5 Zamawiający dopuści nić z 2 igłami o długości: 6,5mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu 3 poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 36 lancet z mikroostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. Lancet z mikroostrzem jest rozwiązaniem nowocześniejszym, bardziej zaawansowanym technologicznie, pozwalającym na większą precyzję pracy.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu 3 poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści próbkę w pakiecie 3 pozycja 37 igłę o długości 19mm? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczany zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu 3 poz. 39**

Czy Zamawiający dopuści próbkę w pakiecie 3 pozycja 39 igłę okrągłą? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczany zgodnie z SIWZ,

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu 3 poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści próbkę w pakiecie 3 pozycja 40 igłę o długości 50mm? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku realizacji umowy produkt będzie dostarczany zgodnie z SIWZ,

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-39**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powlekanego w 50% kopolimeru glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 50% po 21 dniach po zaimplantowaniu, 25% po 28 dniach, czas wchłaniania bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 3 poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną z kwasu glikolowego o krótkim okresie podtrzymywania po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, syntetyczne, niewchłanialne, wykonane z poliestru, powlekane w całości silikonem?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki przepuklinowe o gramaturze 65-85g/m2, grubości 0,47 mm i wielkości porów 0,5 – 0,8mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki przepuklinowe o gramaturze 65-85g/m2, grubości 0,75 mm i wielkości porów 3,3 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §7 ust. 1.a, 1.b słowa ”opóźnienia” na słowa ”zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1-8 dopuści szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 5-7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5, 6, 7 dopuści igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści nić o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 11, 13, 14**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 11, 13, 14 dopuści nić o długości 180cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 12 dopuści igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 17 dopuści igłę ½ koła okrągło-tnącą 45mm, nić o długości 4x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 6 poz. 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 17 dopuści igłę ½ koła okrągło-tnącą 48mm, nić o długości 75cm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1-2 dopuści szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1-2 dopuści igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 1 dopuści wosk kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu połączonych w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Asortyment międzynarodowego renomowanego producenta, co zapewnia wysoką jakość produktu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku). Asortyment międzynarodowego renomowanego producenta, co zapewnia wysoką jakość produktu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Asortyment międzynarodowego renomowanego producenta, co zapewnia wysoką jakość produktu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 4 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Asortyment międzynarodowego renomowanego producenta, co zapewnia wysoką jakość produktu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 5 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Asortyment międzynarodowego renomowanego producenta, co zapewnia wysoką jakość produktu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 35 – dotyczy wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku niedostarczenia Przedmiotu dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy**;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, lecz dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„w przypadku niedostarczenia Przedmiotu dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 36 – dotyczy wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku opóźnienia w wymianie Przedmiotu dostawy na wolny od wad lub w uzupełnieniu brakującej ilości w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto wadliwego Przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy** ;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, lecz dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

„w przypadku opóźnienia w wymianie Przedmiotu dostawy na wolny od wad lub w uzupełnieniu brakującej ilości w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto wadliwego Przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego Przedmiotu dostawy”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 37 – dotyczy wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 % niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto za dany pakiet określonego w § 4 ust. 1 umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, lecz dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

„w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za dany pakiet określonego w § 4 ust. 1 umowy”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 38 – dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10: Siatkę umożliwiającą implantację bezpośrednio na jelita, kompozytową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze:

* poz. nr 1 – 11 x 14 (specyfikacja wymaga 10 x 10-11 cm),
* poz. nr 2 – 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 20-22 x 15 cm) ?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 39 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 1**

Z uwagi na fakt, iż siatki dootrzewne są siatkami bardzo drogimi zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej w Pakiecie nr 10, poz. 1.

Uzasadnienie:

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 40 – dotyczy pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gaza hemostatyczna wchłanialna, wykonana z utlenionej celulozy o pH 2,7-3,5 , czas hemostazy to 1-2 minuty, o zawartości grupy karboksylowej 16-24%,

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 41 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła. Zszywka o wysokości 4,5mm dla rozmiaru 24 mm, zszywka o wysokości 4,8mm dla rozmiaru 26 mm i 29 mm, zszywka o wysokości 5mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia 1 op.= 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 42 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2 dopuści jednorazowy staplerliniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80 mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia 1 op.= 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 43 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 3 dopuści jednorazowyładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, system ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0 mm . System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia 1 op.= 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 44 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 4 dopuści jednorazowy staplerliniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 100 mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia 1 op.= 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu nr 12 poz. 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 5 dopuści jednorazowyładunek do staplera liniowego z nożem 100 mm, ładunek zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych o przekroju koła, zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance, system ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0 mm . System zamykania (SFS) zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia 1 op.= 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

1. Zamawiający - Szpital Powiatowy w Zawierciu z upoważnienia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje następujących zmian w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym:
2. dokonuje doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 12 pozycja 1, który otrzymuje brzmienie:

 „Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie), w zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej techniką klasyczną – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia ( 1 op.=1 szt.)”.

1. dodaje w pakiecie nr 12 pozycję 6, która otrzymuje brzmienie:

„Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, przedłużony - o długości całkowitej 555 mm do zabiegów laparoskopowych z uszczelniaczem powietrznym, z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie,), w zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm) Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia( 1 op.=1 szt.)

Sztuk – 6. VAT – 8%.”.

1. dokonuje zmiany omyłki w zakresie pakietu nr 3 pozycji 39 na 40 i odwrotnie, aby wymienione pozycje odnosiły się poprawnie do umieszczonego w tym pakiecie opisu.
2. usuwa z załącznika nr 2 do SIWZ – formularza asortymentowo-cenowego pakiet nr 17.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

1. Zamawiający informuje, że zmienia terminu składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 19.02.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 21.02.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

W związku z pkt II lit. d) dokonuje się zmiany zapisów SIWZ w części III ust. 1 poprzez określenie, że przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów.