## Pakiet 2
DZP/PN/33/2022
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Igła systemowa 7, 8, 9 dł. 38 mm; op. 100 szt. | op. | 2500 |  | 8%
2 | Probówka 2 ml z EDTA K2 (morfologia) 75 mm x 13 mm; op. 50 szt. | op. | 4000 |  | 8%
3 | Probówka 5,5 - 6 ml z aktywatorem wykrzepiania (biochemia); op. 50 szt. | op. | 6000 |  | 8%
4 | Probówka z 3,2% cytrynianem sodu (koagulologia) 1-2 ml z podwójną ścianką (PET i PP); op. 50 szt. | op. | 1200 |  | 8%
5 | Probówka z heparyną litową 4 - 6 ml; op. 50 szt. | op. | 20 |  | 8%
6 | Uchwyt systemowy jednorazowego użytku; op. 10 szt. | op. | 30000 |  | 8%
7 | Igła z wizualizacją prawidłowego wkłucia 7, 8; op. 100 szt. | op. | 400 |  | 8%
8 | Igła systemowa 7, 8 z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy dodać do pozycji nr 1 - 2000 igieł systemowych, a odjąć 2000 uchwytów jednorazowych z pozycji 6; op. 100 szt. | op. | 20 |  | 8%
9 | Igła systemowa motylkowa z zabezpieczeniem przeciwko zakłuciu 0,8: długość drenika 170 - 190 mm; op. 100 szt. | op. | 10 |  | 8%
10 | Igła z wizualizacją prawidłowego wkłucia 0,8 zintegrowana z uchwytem i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym; op. 100 szt. | op. | 10 |  | 8%
11 | Systemowy adapter luer; op. 100 szt. | op. | 100 |  | 8%
RAZEM
| Parametry oceniane | TAK | NIE | Wpisać odpowiedź
1 | Wszystkie elementy zamkniętego systemu do pobierania krwi pochodzą od 1 producenta | 10 pkt | 0 pkt
2 | Wszystkie probówki są wykonane z plastiku (PET, PP) | 10 pkt | 0 pkt
3 | Probówki z pozycji: 2, 3, 4, 5 mają zakręcane korki | 20 pkt | 0 pkt
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. produktów w opakowaniach zawierajcych inną ilość, z odpowiednim przeliczeniem przy uwzgldnienieniu wymaganej ilości sztuk
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Zamawiający wymaga 1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi muszą być ze sobą kompatybilne. W przypadku zaoferowania elementów różnych systemów, wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie producentów tych systemów o wzajemnej ich kompatybilności. 2. Wszystkie igły, uchwyty i adaptery luer muszą pochodzić od jednego producenta. 3. Probówki posiadają fabrycznie kalibrowaną próżnię 4. Termin przydatności probówek – min. 9 miesięcy w dniu dostawy (probówka do koagulologii min. 6 miesięcy) 5. Czas wykrzepiania krwi w standaryzowanej probówce biochemicznej – 30 min. 6. Wykonawca przeprowadzi w placówkach zamawiającego szkolenia z prawidłowej techniki pobierania krwi i unikania błędów przedlaboratoryjnych. 7. Opakowania jednostkowe każdej igły muszą zawierać: logo lub nazwę producenta, znak sterylności, termin ważności, znak CE, nr serii. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zarządzania dokumentów: deklaracja zgodności CE z danymi jednostki notyfikowanej (dla produktów, dla których są wymagane) dla wszystkich zaoferowanych produktów.
Data ........................................... ............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)