DZP/PN/93/2018 Zawiercie dnia, 10.01.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn. Dostawa mammografu wraz z montażem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” informuje.

**Pytanie 1 dotyczy punktu 88 załącznika 2A do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące granicznych parametrów techniczno – użytkowych załącznik nr 2A do SIWZ**

Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 88:

„88. Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu w punkcie nr 59 - jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy)”

Czas skanu tomosyntezy wymagany jest bowiem w punkcie nr 87, a nie w punkcie nr 59 – zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 2A do SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje poprawy w punkcie 88 zał. 2A do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące granicznych parametrów techniczno – użytkowych nadając mu brzmienie:

”Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu w punkcie nr 87 - jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy)”. W załączeniu poprawiony załącznik 2A do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące granicznych parametrów techniczno – użytkowych.

**Pytanie 2 dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 20,21 oraz 52 i 53**

W związku z odpowiedziami Zamawiającego, udzielonymi na pytania nr 20 i 21 oraz 52 i 53 prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy leży tylko i wyłącznie wykuciu i umieszczenie kanałów kablowych, natomiast zamknięcie i wykończenie będzie leżało po stronie Wykonawcy, wyłonionego w innym przetargu, na wykonanie robót budowlanych i remontu w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby po stronie Wykonawcy leżało wykucie i umieszczenie kanałów kablowych jak również ich zamknięcie i wykończenie. Pozostałe prace remontowo budowlane zostaną wykonane przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu pt: Roboty budowlane w procedurze zaprojektuj i wybuduj: Poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.”