Zawiercie, dnia 29.03.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/TP/8/2021 – Dostawa pojemników histopatologicznych do przechowywania i transportu próbek

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury   
i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego   
a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 2**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 *„produkty lecznicze oraz* ***wyroby medyczne*** *chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”*, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

*„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 3**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie   
z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru   
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru   
z zamówieniem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający oczekuje wykonania ww. czynności.

**Pytanie nr 5**

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie środków transportu, ale oczekuje, że transport będzie się odbywał na zasadach określonych przepisami prawa.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny do przechowywania i transportu próbek. Wykonany   
z polipropylenu (PP), wyposażony w pokrywę z plombą bezpieczeństwa. Pojemność 2000 ml maksymalna pojemność 2300 ml, średnica górna 170 +/- 0,5 mm, średnica dolna 135 +/- 0,5 mm, wysokość 153 +/- 0,5 mm. Produkt   
i opakowanie nie zawierają lateksu i ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny do przechowywania i transportu próbek. Wykonany   
z polipropylenu, wyposażony w szczelne zamknięcie dociskowe. Pojemność: 2300 ml, średnica górna 174,7 mm, średnica dolna 145,5 mm, wysokość pojemnika 157,4 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o dopuszczenie pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy   
i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml i wymiarach: śr.górna 173,5mm wys. 131mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.