DZP/PN/28/2018 Zawiercie dnia, 07.04.2018r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców informuje.

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz.9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 Pojemniki polipropylenowe histologiczne 500 ml, ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz.9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 Pojemniki polietylenowe histologiczne 500 ml, z pokrywą i zakrętką objęte 23% stawką vat ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 19 i 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 19 i 20 ezy pakowane po 20 sztuk z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 19 i 20.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 19 i 20 dopuści ezy w opakowaniu papierowo-foliowym, łatwym do otwarcia, zapewniającym sterylność? Takie same opakowania są stosowane w przypadku wymazówek transportowych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 5 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zaproponowane rozwiązanie. Zgodnie z art.24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej dostarczy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

**Pytanie 6 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający aby uniknąć niejasności i pomyłek wprowadzi wymóg wpisania w załączniku nr 2 w dodatkowej kolumnie numeru katalogowego oferowanych produktów?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ.

**Pytanie 7 dotyczy §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy §7 ust. 1 ppkt. 1) i 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów/wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

*Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.*

*Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1%  jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365 % wartości nie zrealizowanej dostawy W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9 dotyczy §5 ust. 1 c)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5 % wartości niezrealizowanej umowy”?

*Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy (do 50 %), a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Obecny zapis umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10 dotyczy §8**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 2 pozycja 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

*Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 2 pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,8x38 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 2 pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z HDPE (polietylen o podwyższonej gęstości)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczy Pakiet 2 pozycja 10-13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system próżniowy do pobierania krwi? Opis przedmiotu Zamówienia wskazuje na system próżniowy, a nie próżniowo- aspiracyjny.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 15 dotyczy Pakiet 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i poj. całkowitej 30 ml, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 16 dotyczy Pakiet 3 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne okrągłodenne bez podziałki o wymiarach 16x100mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17 dotyczy Pakiet 3 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. całkowitej 11 ml, użytkowej 10 ml, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 18 dotyczy Pakiet 3 pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i poj. całkowitej 30 ml, o wymiarach 30x80mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo cenowym w postaci „\* i przypisu”.