## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy
Protezy samorozprężalne
Lp | Opis produktu | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Producent i numer katalogowy
1. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Dwa lassa do repozycji protezy umieszczone dystalnie i proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr | szt. | 3 |  | 8%
2. | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , lasso do repozycji, długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu max. 22 Fr | szt. | 3 |  | 8%
3. | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie antymigracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | szt. | 2 |  | 8%
4 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, typu sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, dwa lassa do repozycji, umieszczone dystalnie i proksymalnie, pokryta silikonem, średnica protez od 22 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | szt. | 2 |  | 8%
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r. Poz. 211) Data ........................................... .......................... ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)