Zawiercie, dnia 14.05.2019 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/41/2019 - Dostawasterylnych zestawów do iniekcji doszklistkowych -

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 60 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 75 x 45 cm z otworem o średnicy 8 cm wypełniony folią chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka metalowa do powiek - 1 szt.

- przyrząd do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4 mm - 1 szt.

- pean plastikowy 14 cm - 1 szt.

- strzykawka INSUMED 29G, insulinowa o pojemności 0,5 ml z wtopioną igłą 29Gx12,7 (0,33x12,7mm) ze standardową podziałką elementarną 0,01ml, ze szkłem powiększającym - 1 szt.

- patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4-5 mm - 1 szt.

- kompresy z gazy 17N 8 W 7,5x7,5cm - 5 szt.

- opatrunek oczny z gazy 17N 2W 5X6CM z wkładem chłonnym bawełnianym - 1 szt.

- przylepiec włókninowy 1,25 x 15 cm - 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.