# 

# Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 •

e-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, dnia 13.06.2016 r.

ZP/PN/33/2016

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej

209 000 euro na:

**Dostawę dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.**

**Kod CPV 33 33.10.00.00 -1 - Urządzenia medyczne**

**Kod CPV 162100-4 urządzenia używane na salach operacyjnych**

**SIWZ zatwierdził:**

**p.o. z-ca Dyrektora ds. lecznictwa**

**Szpitala Powiatowego w Zawierciu**

**………………………………………**

**dr n. med. Sławomir Milka**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REGON 276271110 NIP 649-19-18-293

1. **Rozdział I . INFORMACJE OGÓLNE.**
2. **1. Informacja o przedmiocie przetargu.**

Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14.

**2. Tryb postępowania**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych [(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)](http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 209 000 EURO.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.

39 – 46 ustawy.

**3. Nazwa oraz adres zamawiającego:**

**Szpital Powiatowy w Zawierciu**

**42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14**

**tel. 032 67 40 350 , 67 40 361, fax 032 67 215 32**

**Godziny urzędowania: 7,30 – 15,00**

**REGON 276271110, NIP 649-19-18-293**

[**www.szpitalzawiercie.pl**](http://www.szpitalzawiercie.pl/) **email: inwestycje@szpitalzawiercie.pl**

Zamawiający wpisany jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000126179

**W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się znakiem**

**postępowania: ZP/PN/33/2016**

1. **4. Wykonawcy.**
2. w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
3. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie.
5. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

**5. Oferty wariantowe i częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W ramach zadania należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie.

**6. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.

7. Pisemność postępowania

Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską), względnie do rąk własnych.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub pocztą elektroniczną ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.

Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer (032) 67-215-32, natomiast informacje droga mailową należy przekazywać na adres email: inwestycje@szpitalzawiercie.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami, **w sprawie procedury postępowania jest:** Specjalista Działu Zamówień Publicznych - mgr Aneta Tyrała email: inwestycje@szpitalzawiercie.pl, tel. 32/67 40 361 fax: 32/ 67-215-32

8. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja. Wyjaśnienia treści specyfikacji będą stanowić integralną część SIWZ.
5. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej na której udostępnił siwz.
6. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże drogą elektroniczną ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie to Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest siwz.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz taką informacje zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest siwz.

9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN

**Rozdział II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji**

**1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ**

**2. Przedmiotem zamówienia jest:** dostawa fabrycznie nowego dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego Zawierciu.

**3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego o parametrach techniczno - funkcjonalnych, określonych szczegółowo w SIWZ, zał. nr 1 oraz w załączniku do oferty (*Tabela minimalnych granicznych parametrów i warunków wymagalnych technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych)*

Zaoferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie

Polski oraz posiadać oznakowanie znakiem CE zgodnie wymaganiami ustawy o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015r. 876). Do oferty należy dołączyć

katalogi/prospekty wraz z opisami technicznymi oferowanego wyrobu, certyfikaty i deklaracje

zgodności wymagane ww. ustawą.

Dostarczony sprzęt medyczny musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

2) W ramach dostawy niniejszego sprzętu medycznego wykonawca zobowiązany jest do :

a) dostawy i transportu,

b) rozładunku i wnoszenia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

c) montażu, zainstalowania tj. podłączenia i uruchomienia oraz odpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi , wykorzystania i konserwacji przedmiotu zamówienia.

d) przekazania wraz ze sprzętem medycznym karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu, wykazu materiałów eksploatacyjnych.

4) Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt medyczny **minimum 24 miesiące.**

**Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. i będzie premiowany przy ocenie ofert.**

5) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał w ramach ceny sprzedaży niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego z częstotliwością zalecaną przez producenta. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi.

6) Oferta powinna zawierać informacje na temat serwisowania sprzętu, w tym powinna zawierać wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

7) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 1 do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

**8) Warunki płatności: Płatność rozłożona na 6 równych rat miesięcznych, pierwsza**

**rata zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, pozostałe w**

**miesięcznych odstępach.**

**4. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:**

**Kod CPV 33 33.10.00.00 -1 - Urządzenia medyczne**

**Kod CPV 162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych**

**5. Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni od daty podpisania umowy.**

**Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie premiowany przy ocenie ofert.**

**6. Miejsce realizacji zamówienia** - Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14

**7. Podwykonawcy.**

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem kluczowej części zamówienia polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu.

Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1.

W sytuacji powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także poda nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 .

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**Rozdział III - Warunki udziału w postępowaniu**

**1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.**

**1.1 W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział**

**wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**1.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek**

**dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w**

**okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień**

**publicznych.**

**2.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z

warunków określonych w pkt 1.1 ppkt.1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 1.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

**3.** Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b,odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b

ustawy, Zamawiający , w celu oceny , czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, żąda dokumentów, dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy

wykonaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

**4. Opis sposobu oceny spełniania poszczególnych warunków:**

**1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności.**

Do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków.

**2 ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:**

Do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunków.

**3) Wiedza i doświadczenie**

Do potwierdzenia:

- wykazem wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie sprzętu medycznego, tożsamego z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 37.000,00 Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być:

- poświadczenia np. referencje, z tym , że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Jeżeli Wykonawca wykonywał wcześniej dostawy na rzecz Zamawiającego, które są ujęte w wykazie wykonanych dostaw nie ma obowiązku przedkładania ich dowodów wraz ze składaną ofertą.

**4.Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Do potwierdzenia oświadczeniem o spełnianiu warunku.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 4.2. – 4.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Oświadczenie wymagane w pkt. 4.1. o spełnianiu warunków, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 .

**5) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych należy złożyć niżej wymienione dokumenty:**

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych o treści załącznika nr 5

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert;

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

5) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10-11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 , 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6) Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Dokumenty, o których mowa w pkt 6 a powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w

pkt 6 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

8) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 7) stosuje się odpowiednio.

9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki

cywilne, konsorcja) - wykonawcy **ustanawiają pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

11) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą **solidarną odpowiedzialność** za wykonanie

umowy.

12) Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub te podmioty.

**14) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym**

**w niniejszej specyfikacji do oferty należy dołączyć:**

a) opis oferowanego aparatu ( zał nr 1 i zał. nr 2)

b) katalogi, prospekty oferowanego sprzętu medycznego.

Oferent zobowiązany jest do załączenia materiałów informacyjnych producenta z

czytelnym oznaczeniem zaoferowanego wyposażenia w języku polskim.

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i używania,

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja

2010 r. ( Dz. U z 2015 r. poz. 876 ) - Atesty higieniczne, świadectwa i certyfikaty

dopuszczające do eksploatacji w języku polskim, deklaracja zgodności CE, formularz

Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana za pomocą formuły „spełnia- nie spełnia”

poprzez ocenę wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie potwierdzi

spełnienia warunków udziału zostanie wykluczony z postępowania, po wyczerpaniu przez

zamawiającego dyspozycji wynikającej z treści art. 26 ust. 3, tj. wezwania do uzupełnienia

dokumentów.

**Rozdział IV - Opis sposobu przygotowania oferty.**

**1. Oferta powinna zawierać:**

1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

2) wypełniony formularz cenowy - zał. nr 3a. do SIWZ

3) parametry techniczne oferowanej aparatury medycznej – wypełniona tabela, zał. nr1

4) oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1,

5) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1- zał. nr. 5

6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat głównych dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości przedmiotu, daty i miejsca wykonania, odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.(załącznik nr 6)

7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na potwierdzenie braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o o art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, ( zał nr 7)

9) dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym w SIWZ ( pkt. 14 SIWZ),

10) oferowane warunki gwarancji i serwisu, zał. nr 2

11) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących

ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

12) informacja o częściach zamówienia , których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom lub informacja o podwykonawcach (nazwa/firma), na których zasoby

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.( Wraz z

informacjami , pozwalającymi na ocenę czy wykonawca będzie dysponował zasobami

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz

ocenę, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp

do ich zasobów ) - o ile dotyczy.

**2. Opis sposobu przygotowania oferty**

1) do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 1

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) w przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

3) Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami SIWZ

4) oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem,

5) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

wykonawcy w granicach umocowania,

6) upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez wykonawcę,

7) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

8) zaleca się, aby oferta była trwale spięta,

9) Wykonawca składa tylko jedną ofertę,

**2. Oznakowanie oferty.**

Oferta będzie zaadresowana do Szpitala Powiatowego w Zawierciu na adres podany w pkt. I. 2. i opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy.

Oznakowanie koperty:

* nazwa i adres Wykonawcy,
* nazwa i adres Zamawiającego,

oznaczenie „Przetarg nr ZP/PN/33 /2016 na dostawę dermatornu akumulatorowego

dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ”

* napis: „Nie otwierać przed dniem **24.06.2016 r. – godz. 10:15”.**

**3. Zmiana i wycofanie oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed terminem składania ofert.

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.

**4. Informacje niejawne.**

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – muszą być oznakowane klauzulą: „nie udostępniać - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

**5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z**

**WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

1. Dopuszczalne formy i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określa pkt. 8 niniejszej Specyfikacji włącznie potwierdzona pisemnie.

2) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania

pisemności postępowania.

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących

dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawcy,

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, który

przekazał Specyfikację wraz z treścią pytania oraz zamieszczone na stronie internetowej

zamawiającego.

4) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający

może zmienić treść SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp

5) Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie

internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom którzy pobrali SIWZ i będzie dla

nich wiążąca.

6) Jeżeli w wyniku wprowadzonej zmiany specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczając informację na stronie internetowej.

7) Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

**Rozdział V - Wymagania dotyczące wniesienia wadium.**

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

**Rozdział VI - Termin związania ofertą.**

Składający ofertę pozostaje nią związany **30 dni.** Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**Rozdział VI I - Miejsce i termin skłaadania ofert.**

***Miejsce i termin składania ofert.***

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Budynek D Administracji Szpitala - w Dziale Zamówień Publicznych /pokój 14/ Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ulica Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 24.06.2016 r. do godziny 10:00

***Oferty złożone po terminie.***

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca oferty bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**OTWARCIE OFERT.**

Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Budynek D Administracji Szpitala – pokój nr 17, w dniu 24.06.2016 r.Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

**Rozdział IX - Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty**

**1. Tryb badania i oceny ofert**

Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa

Przed oceną merytoryczną ofert zamawiający sprawdzi każdą z ofert pod względem formalnym tj:

1. czy spełnia wymagane warunki,
2. czy została prawidłowo podpisana,
3. czy jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ

Podczas badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**2. Rażąco niska cena**

Jeżeli cena oferty wydaje się **rażąco niska** w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**3. Odrzucenie ofert.**

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**Rozdział X - Sposób obliczania ceny oferty**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.**

1. **Cena ofertowa**
2. Cena oferty powinna być zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji kalkulacji ceny / cen netto i podatku VAT zgodnie z formularzem cenowym będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), wyrażoną w złotych polskich (PLN).
4. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
6. Cena oferty musi mieć wyodrębniony podatek VAT.
7. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
8. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
9. Cena ofertowa podana przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.
10. Wykonawca winien uwzględnić ryzyko ryczałtowe.

**Rozdział XI - KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.**

**1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz**

**z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

1. Badanie ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie zamawiający dokona sprawdzenia ofert pod względem ich zgodności z przepisami ustawy Pzp oraz wymogami określonymi w siwz.
2. Ocena nie odrzuconych ofert, zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów:

Cena oferty - 90 %

Termin realizacji zamówienia - 5 %

Okres gwarancji - 5 %

1. ***Ocena punktowa oferty.***

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej oferty.

Komisja dokona oceny według wzoru :

Ocena dla kryterium *Cena*

najniższa cena brutto spośród oferowanych

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 90 %

cena badanej oferty brutto

Ocena dla kryterium *termin realizacji zamówienia*

najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia w dniach\*

Ocena = --------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %

termin wykonania zamówienia w dniach\* badanej oferty

*\* ilość dni kalendarzowych od podpisania umowy*

Kryterium „gwarancja” wyliczane będą wg. zasad:

- 10 pkt. cz. – za minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące przy założeniu, że oferent ponosi

100% kosztów serwisowania

- 2 pkt. cz. – za każdy następny miesiąc powyżej wymaganego minimalnego okresu

gwarancji tj. 24 miesięcy, przy założeniu, że oferent ponosi 100% kosztów

serwisowania w całym okresie gwarancji.

Ilość zdobytych punktów wyliczana będzie wg wzoru :

ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę

Ocena = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %

maksymalna ilość przyznanych punktów

Ocena oferty w danym kryterium będzie iloczynem ilości punktów uzyskanych przy zastosowaniu ww. wzorów oraz wagi (znaczenia %) danego kryterium.

Ocena końcowa oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez Oferenta w poszczególnych kryteriach zgodnie z powyższymi zasadami.

Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy który uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3.

**Ogłoszenie wyników przetargu**

1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www:szpitalzawiercie.pl.
2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub elektronicznie albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem

terminu, określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została

złożona tylko jedna oferta.

**Rozdział XII- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ**

**DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE**

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej współpracę.

**Rozdział XIII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XIV- WZÓR UMOWY**

Projekt umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.

**Rozdział XV- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2015 r.

**Rozdział XV - UMOWA RAMOWA**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**Rozdział XVII - Adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.**

* 1. Adres poczty elektronicznej: inwestycje[@szpitalzawiercie.pl](mailto:inwestycje@szpitalzawiercie.pl)
  2. Adres strony internetowej: www.szpitalzawiercie.pl

**Rozdział XVIII -Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z**

**zamawiającym.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

**Rozdział XIX- Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia

aukcji elektronicznej.

**Rozdział XX - Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem

sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Rozdział XXI - Postanowienia końcowe**

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z załącznikami. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, natomiast załączniki do protokołu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Zawiercie, dnia ……..2016 r.

Sporządził w zakresie przepisów ustawy p. z. p.

Sprawdził w zakresie stosowania ustawy PZP

Adam Gielarowski

Sporządził i sprawdził w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Ola Kruk, dr n. med. Józef Donocik

***Załącznik nr 1***

**Tabela minimalnych granicznych parametrów i warunków wymagalnych technicznych, jakościowych,   
eksploatacyjnych i funkcjonalnych**

***Przedmiot zamówienia: Dermatom akumulatorowy***

Nazwa urządzenia / model /typ ..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| **DERMATOM** | | | |
|  | DERMATOM zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner  Wszystkie poniższe parametry potwierdzone przez producenta w języku producenta i w języku polskim. | TAK |  |
|  | tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK |  |
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220W | TAK |  |
|  | oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | TAK |  |
|  | szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm | TAK |  |
|  | grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm | TAK |  |
|  | ostrza mocowane beznarzędziowo | TAK |  |
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | TAK |  |
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | TAK |  |
|  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | TAK |  |
|  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej | TAK |  |
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK |  |
|  | skok ostrza 3,1 mm | TAK |  |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | TAK |  |
|  | okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim | TAK |  |
|  | dermatom dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | powierzchnie dermatomu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| **SIATKOWNICA** | | | |
|  | siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry | TAK |  |
|  | współpraca z trzema różnymi matrycami | TAK |  |
|  | walec tnący w zestawie | TAK |  |
|  | możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego | TAK |  |
|  | korba z grzechotką w zestawie | TAK |  |
|  | regulacja siły dosicku walca do matrycy | TAK |  |
|  | śruba mikrometryczna | TAK |  |
|  | wymiary 150x195x105 mm | TAK |  |
|  | waga do 5 000 g | TAK |  |
| **OSTRZA DO DERMATOMU** | | | |
|  | ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe ( w opakowaniu zbiorczym 10 szt) – 1 opakowanie | TAK |  |
| **MATRYCE DO SIATKOWNICY DO POWIĘKSZANIA PRZESZCZEPU** | | | |
|  | matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe, (10 szt. w opakowaniu zbiorczym)- 1 opakowanie | TAK |  |
|  | matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) - 1 opakowanie | TAK |  |
|  | matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:6, pakowane sterylnie, jednorazowe, (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) - 1 opakowanie | TAK |  |

**UWAGA:**

**Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia oryginalnych materiałów producenta potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty). Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Oświadczam/-y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

Data........................................... …...........................................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

## **Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WARUNKI GWARANCJI** | | |
| **L.p.** | **Wymagania** | **Warunki oferowane** |
| **1.** | Wymagany czas gwarancji min. 24 miesiące, w której wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi, |  |
| **2.** | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 3 dni robocze od momentu zgłoszenia |  |
| **3.** | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego sprowadzenia części -w  dniach od daty zgłoszenia (maksym. do 3 dni roboczych - dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
| **4.** | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia wymagającego sprowadzenia części -w  dniach od daty zgłoszenia (maksym. do 14 dni roboczych dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |
| **5.** | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, w związku z koniecznością sprowadzenia części, dostarczony będzie sprzęt zastępczy porównywalnej klasy, |  |
| **6.** | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do  wymiany podzespołu na nowy (maksymalnie 5  napraw z wyjątkiem drobnych napraw typu, baterie) |  |
| **7.** | Lokalizacja punktu serwisowego |  |
| **8.** | W tracie okresu gwarancji wszystkie  obowiązkowe przeglądy w ramach umowy sprzedaży (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi) |  |
| **SERWIS POGWARANCYJNY** | | |
| **9.** | Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych od daty sprzedaży w latach  min. 10 lat |  |

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.**

Podpisano :

......................................................

**/ Wykonawca /**

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

.....................................................

pieczęć wykonawcy

##### O F E R T A

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..........….……..................

Adres:………………...……………………………………………………………....…….........

tel………………..……… fax…………………….……….

e-mail………………………………………………………………….

Regon ..................................................... NIP .............................................................................

Nr KRS ............................................

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na: **"Dostawę dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ".**
2. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że Firma …………………………………..........................................................................................................................**oferuje:**
   * + 1. wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ - .............. za łączną cenę:

* cena netto .....................zł słownie: ...............................................................................
* cena brutto ................... zł słownie: ..............................................................................
  + w tym ..........% VAT w wys. ............... zł
  + w tym ……… % VAT w wys………………. zł
    - 1. zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
      2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia – ............................. (do 4 tygodni od podpisania umowy)
2. Akceptuje warunki płatności określone w projekcie umowy , tj. płatność rozłożona na 6 rat miesięcznych. Płatność pierwszej raty w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, pozostałe raty płatne w miesięcznych odstępach.
3. Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu ........................................... miesięcznej gwarancji, na warunkach określonych w załączonych do niniejszej oferty „Warunkach gwarancji i serwisu”
4. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
5. Akceptuję warunki określone w projekcie przyszłej umowy.
6. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
7. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
9. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że w ramach realizacji dostawy dostarczymy urządzenia spełniające wymagania określone prawem oraz posiadające stosowne świadectwa, atesty, certyfikaty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.
11. Oświadczamy, że oferowane wyroby są zgodne z opisem zawartym w wymogach techniczno- eksploatacyjnych.
12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres\*:

* do reprezentowania w postępowaniu
* do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

17. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa   
i nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

18 .Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia .........................................

..................................................................

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

………………………………  ***Załącznik nr 3 a do SIWZ***

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Formularz cenowy.**

Data : ……………………………………………

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………

Siedziba Wykonawcy ……………………………………………

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Typ/model** |
| **1.** | **Dermatom akumulatorowy z siatkownicą i ostrzami** | **1 kpl.** |  |  |  |  |

Wyliczoną wartość brutto zamówienia należy przenieść do formularza ofertowego.

……………………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

***Załącznik Nr 4 do SIWZ***

# *Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

"Dostawa dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ”

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  *dotyczące:*

*1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli*

*przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;*

*2) posiadania wiedzy i doświadczenia;*

*3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do*

*wykonania zamówienia;*

*4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)**

do reprezentowania Wykonawcy

***Załącznik Nr 5 do SIWZ***

# *Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„**Dostawa dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ”

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.(tekst jedn. z 2015r. poz. 2164)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 r.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)**

do reprezentowania Wykonawcy

***Załącznik nr 6 do SIWZ***

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

#497

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Przedmiot zamówienia**  (charakterystyka wykonanej dostawy ) | **Całkowita wartość**  (brutto) | **Terminy wykonania** | Miejsce wykonywania, nazwa zamawiającego |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały lub są wykonane należycie.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

***Załącznik nr 7 do SIWZ***

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/  
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

**na „Dostawę dermatomu akumulatorowego dla Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu ”**

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**1. składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów   
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

*.......................................*

*(miejscowość, data)*

*..................................................................*

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

*.......................................*

*(miejscowość, data)  ..................................................................*

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

**\* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2**

***Załącznik nr 8 do SIWZ***

**UMOWA - wzór**

Zawarta w dniu ................................ w Zawierciu pomiędzy:

**….............................................................................................**

z siedzibą: …......................................................

wpisanym do KRS pod numerem …...............................

NIP …................................ REGON …........................................

zwanym w treści umowy Zamawiającym , reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala - …............................

a

**.....................................**

z siedzibą: ......

wpisanym ........ pod numerem ..........

NIP ....... REGON...............

zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. .........................................................
2. .........................................................

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż, dostarczenie, montaż oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji dermatomu , którego parametry techniczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (wymagane parametry techniczne wybranej w postępowaniu oferty).

* 1. Wykonawcazobowiązuje się do realizowaniaprzedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawca oświadcza, że oferowany dermatom jest produktem fabrycznie nowym firmy :

........................................................................................................................................

Rok produkcji – .............................................................................................................

Model - ..........................................................................................................................

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wymieniony w ust.1 sprzęt medyczny:

* jest kompletny oraz dopuszczony do obrotu i używania
* posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne
* jest wolny od wad
* nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa

z tytułu jej sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wykonać montaż oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie …..............kalendarzowych - od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania i Montażu podpisanym przez obie Strony.

2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia

przedmiotu umowy do miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy:

- instrukcję obsługi

- dokument określający częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo

powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta

- wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych

- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

4. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu w

języku polskim.

5. Dostarczony sprzęt medyczny może być rozpakowany wyłącznie w obecności

koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za

braki ilościowe i jakościowe.

6. Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników z zakresu bieżącej obsługi technicznej

dostarczonego sprzętu.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z

przedstawionej oferty w kwocie:

brutto: ............................ zł

(słownie:.............................................................................................................../100)

w tym:

netto: ........................... zł

należny podatek VAT ……………….. zł

2. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia finansowego:

Po wykonaniu przedmiotu umowy oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego

Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktury na 100% wartości brutto

zamówienia z zaznaczeniem podziału płatności na 6 równych rat miesięcznych.

Zapłata pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej

faktury do Zamawiającego, pozostałe raty płatne będą w miesięcznych odstępach, do 30 dni.

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego wskazanego na fakturze Vat.

4.W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie , zgodnie z art.481 K.C.

5. Przelew wierzytelności wynikłych z niniejszej umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, poprzedzonej zgodą organu tworzącego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela ............... miesięcznej gwarancji na dostarczony dermatom, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Przekazania i Montażu sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady urządzenia nie wynikające

z winy Zamawiającego.

3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo

wymiany sprzętu medycznego lub jej poszczególnych części (podzespołów).

4. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis

techniczny.............................................................z siedzibą ............................................

O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi

Zamawiającego na piśmie.

5. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną i e-mailową na adres

wskazany w Załączniku nr 1 do umowy.

6. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 5.

KARY UMOWNE

1. Wykonawcazapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zrealizowaniu wszystkich obowiązków określonych w § 2 ust. 1

umowy - w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień

opóźnienia;

2) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym

mowa w warunkach gwarancji – w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt

złotych00/100) za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczony tożsamy

sprzęt na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z warunkami gwarancji;

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowyz przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

4) Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie

księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do

całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia

roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota

obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

5) W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca ma prawo żądać jedynie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.

3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do

zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do podpisania Protokołu Przekazania i montażu przedmiotu umowy, Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:............................, a Zamawiający koordynatora w osobie: …………………............ Bez odrębnego, pisemnego upoważnienia wystawionego przez Stronę koordynatorzy wyznaczeni przez Strony nie mają prawa do składania oświadczeń woli, a w tym także do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

1) wymagane parametry techniczne

2) warunki gwarancji i serwisu

***Wykonawca Zamawiający***