Zawiercie, dnia 03.09.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/49/2020 – Dostawa sterylnych zestawów do iniekcji doszklistkowej.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Pozycji 1 strzykawki INSUMED 25G zamiast strzykawki INSUMED 29G.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Pozycji 1 bez szkła powiększającego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 3**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 1 Pozycji 1 serwety operacyjnej wykonanej z włókniny SMMS o wymiarach 100x100cm z otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem 6cm.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej

- 1x serweta na stolik FS2 75x75 cm

- 1x serweta okulistyczna ze zintegrowaną samoprzylepną folią100x100 cm, otwór 7x10 cm

- strzykawka Omnican 30Gx ½’’, 0,3x1,2 mm, 1 ml

- rozwórka metalowa – pełne blaszki

- miarka plastikowa 3,5/4,0 mm

- kompres gazowy 7,5x7,5 cm – 7 szt.

- patyczki z wacikiem 15 cm – 2 szt.

- kocher plastikowy

- pojemnik 125 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej

- 1x serweta na stolik FS2 60x60 cm

- 1x serweta okulistyczna ze zintegrowaną samoprzylepną folią60x60 cm, otwór 6x8 cm

- rozwórka metalowa – pełne blaszki

- miarka plastikowa 3,5/4,0 mm

- kocher plastikowy – pean

- strzykawka Omnican 30Gx ½’’, 0,3x1,2 mm, 1 ml

- miska 60 ml

- osłonka oka, samoprzylepna

- patyczki typu papieros – 3 szt.

- kompres gazowy 7,5x7,5 cm – 5 szt.?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 90 x 75 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 130 x 90 cm z otworem 6x8 cm zintegrowany z folią chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka metalowa do powiek - 1 szt.

- przyrząd o długości 8 cm do odmierzania miejsca iniekcji, końcówki 3,5-4 mm - 1 szt.

- kleszczyki plastikowe pean 13 cm - 1 szt.

- strzykawka INSUMED 29G, insulinowa o pojemności 1 ml z wtopioną igłą 29Gx13 mm ze

standardową podziałką elementarną 0,02ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki leku) - 1 szt.

- patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4-5 mm - 2 szt.

- kompresy włókninowe 4 W 7,5 x 7,5cm - 7 szt.

- pojemnik plastikowy 125 ml, okrągły - 1 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 60 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 75 x 45 cm z otworem o średnicy 8 cm

wypełniony folią chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka metalowa do powiek - 1 szt.

- przyrząd o długości 8 cm do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4 mm - 1 szt.

- pean plastikowy 13 cm - 1 szt.

- strzykawka INSUMED 29G, insulinowa o pojemności 1 ml z wtopioną igłą 29Gx13 mm ze

standardową podziałką elementarną 0,02ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki leku) - 1 szt.

- patyczek plastikowy 15cm x 2,5mm z wacikiem o śr. 4-5 mm - 1 szt.

- kompresy z gazy 17N 8 W 7,5x7,5cm - 5 szt.

- opatrunek oczny z gazy 17N2W z wkładem chłonnym bawełnianym - 1 szt.

- przylepiec włókninowy 1,25 x 15 cm - podwójny - 1 szt.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie 8**

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 9**

Jaki procent wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:** Do wysokości 50 % wartości umowy (paragraf 9 ust. 5 wzoru umowy – zał. nr 5 do SIWZ).

**Pytanie 10**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy do wysokości 0,1% wartość netto nie zrealizowanej w terminie dostawy?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w §7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.