## Arkusz1
DZP/PN/39/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Dźwig małotowarowy - pawilon A (Kuchnia)
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Wymiana dźwigu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu (Pawilon A – Kuchnia) obejmujaca: - demontaż istniejacego urządzenia, - dostawa i montaż kompletnego nowego urządzenia. | szt. | 1 |  | 23%
| Nazwa urządzenia/model: | …………………………………………………………………………………………
| Producent: | …………………………………………………………………………………………
| Kraj pochodzenia: | …………………………………………………………………………………………
| Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r., fabrycznie nowy): | …………………………………………………………………………………………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Typ dźwigu: małotowarowy | Tak
2 | Udźwig minimum 100 kg | Tak (podać)
3 | Wysokość podnoszenia 3,0m | Tak
4 | Szyb istniejący | Tak
5 | Ilość przystanków 2 | Tak
6 | Prędkość ruchu kabiny min. 0,45-0,47 m/sek | Tak
7 | Kabina stalowa z podłogą stałą | Tak
8 | Inne wymagania – max. czas reakcji „ od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy” (nie więcej niż 2 godziny) | Tak
9 | Inne wymagania - usunięcie usterki do 24 h | Tak
10 | Okres gwarancji - nie krótszy niż 60 miesięcy | Tak (podać)
11 | Przeglądy techniczne i niezbędna konserwacja w okresie gwarancyjnym zgodnie z warunkami dokumentacji technicznej | Tak
12 | Szkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiajacego - ok. 10 osób | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)