**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu** zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) na dostawę Suchego bloku cyfrowego

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **Suchego bloku cyfrowego z wytrząsarką** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

kod CPV 38000000-5 – sprzęt laboratoryjny

**Suchy blok cyfrowy**

TDB-120 z blokiem A-103

zawiera wbudowany blok A-103 na probówki 21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL + 50 x 0,2 mL

zakres temperatury +25°C do +120°C (krok co 1°C)

zakres kontroli temp. 5°C powyżej temp. otoczenia do +120°C

stabilność temp. w +37°C ±0.1°C

jednorodność temp w +37° ±0.1°C

wyświetlacz LCD

timer 1 min. - 96 godz. (krok co 1 min.)

wymiary 230 x 210 x 110 mm

waga 2,8 kg

Opis techniczny wytrząsarki

|  |  |
| --- | --- |
| **MODEL** | **V-1 plus** |
| Zakres prędkości [obr./min] | 500-3000 |
| Głowica | przystosowana do probówek od 0,2 mL do 50 mL |
| Tryb pracy ciągłej | max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami) |
| Max. objętość wytrząsania [mL] | 30 |
| Średnica ruchu [mm] | 4 |
| Wymiary (W x D x H) [mm] | 90 x 150 x 80 |
| Waga [kg] | 0,8 |
| Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 |
| Pobór mocy [W] | 3,8 |

**3. Termin realizacji zamówienia**

Do 7 dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofertą).

**4. Warunki płatności**

do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

**5. Kryteria wyboru oferty:**

Kryterium - cena - waga 100 %

**6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń**

W celu spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia do oferty atestów, certyfikatów potwierdzających parametry asortymentu określonego w opisie.

**7. Warunki gwarancji**

Minimum 24 miesięcy

Wykonawca w cenie oferty zapewni przeglądy gwarancyjne wykonywane bez wezwania, z dokonaniem wpisu do karty gwarancyjnej w terminach zgodnych z wymaganiami producenta ale nie rzadziej niż 1 raz   
w roku.

**8. Wzór umowy**

Załącznik do niniejszego zaproszenia

**9. Sposób przygotowania oferty**

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia, w formie pisemnej (druki wypełnione ręcznie lub komputerowo), podpisane, umieścić   
w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem:

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**na** **dostawę Suchego bloku cyfrowego**

**Nie otwierać przed 05.05.2020 r. godz. 12.30.**

**10. Miejsce i termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć do dnia **05.05.2020 r.** do godziny **12:00** w:

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

Dział Aparatury Medycznej

Tel. 601 307 588

Lub

Drogą elektroniczna na adres : [elzbieta.woznicka@szpitalzawiercie.pl](mailto:elzbieta.woznicka@szpitalzawiercie.pl) lub iwona.sroga@szpitalzawiercie.pl

**11. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

Dział Aparatury Medycznej

**05.05.20 r.,** godzina **12.00.**

**12. Pytania od Wykonawców**

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem e-mail.

Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzawiercie.pl

**13. Oferta winna zawierać**

a. załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b. załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia

c. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa inna osoba niż wymieniona w dokumencie rejestracyjnym

e. CEIDG lub KRS

**14.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Zawierciu; 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14; tel. 32 67 40 350
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu jest Pani Agata Cup, którego dane do kontaktu są następujące: [iod@szpitalzawiercie.pl](mailto:iod@szpitalzawiercie.pl), telefon: 502 185 693
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, tj. w celach realizacji wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym zaproszenia do składania ofert;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*; - na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych\*\*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**15.** Postępowanie może być unieważnione na każdym etapie.

**16.** Zamawiający może wzywać do uzupełnienia dokumentów.

\*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania ani zmianą postanowień umowy zawieranej w wyniku tego postępowania.

\*\*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

\*\*\*zamawiający zastrzega, że jeżeli skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych lub prawa sprzeciwu uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny oferty lub oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zdolności Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub wyboru oferty lub na zawarcie umowy w wyniku postępowania, to skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.