## Arkusz
DZP/TP/68/1/2021
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość kpl. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Hak automatyczny do uniesienia łuku żebrowego z rozszerzeniem zestawu o haki do tarczycy | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) | Cena jednostkowa brutto
1 | Klema bazowa Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion; 2 sztuki |  | Tak
2 | Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego Rochard wyposażone w dwa przeguby; 1 sztuka |  | Tak
3 | Ramię mocujące Ø14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta załamania haka; 1 para |  | Tak
4 | Klips mocujący otwarty; 6 sztuk |  | Tak
5 | Hak stalowy Fritsch; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360˚; 2 sztuki |  | Tak
6 | Hak do uniesienia łuku żebrowego Rochard; rozmiar 80 x 60 mm; długość ramienia 400 mm; obrót o 360˚; przegubowy; 2 sztuki |  | Tak
7 | Hak Body-Wall; rozmiar 80 x 160 mm; obrót 360⁰; długość ramienia 240 mm; przegubowy; 1 sztuka |  | Tak
8 | Hak Deaver przezierny; rozmiar 75 x 175 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm; przegubowy; 1 sztuka |  | Tak
9 | Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary 580x280x260, kolor srebrny; 1 sztuka |  | Tak
Rozszerzenie zestawu o haki do tarczycy
10 | Ramiona mocujące małe; 1 para |  | Tak
11 | Hak Langenbeck; rozmiar 10 x 40 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 180 mm; 2 sztuki |  | Tak
12 | Hak Fritsch; rozmiar 20 x 20 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 180 mm; 2 sztuki |  | Tak
13 | Gwarancja min. 24 m-ce |  | Tak, podać
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)