## Pakiet 1
| DZP/TP/36/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet nr 1 - Plomby dokontenerów do sterylizacji parowej |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Plomba uniwersalna, plastikowa, bez wskaźnika sterylizacji. Opakowanie 1000 sztuk. Kolor niebieski | opak. | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Plomba papierowa, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, bez kleju, z polem do dokumentacji, biała. Wielkość 35x74 mm. Opakowanie 1000 sztuk | opak. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
| DZP/TP/36/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet nr 2 - Materiały eksploatacyjne do sterylizatorów parowych Sterivap |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Uszczelka drzwi sterylizatora parowego Sterivap | szt | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Smar do uszczelek drzwi sterylizatorów parowych op. 54 gr. | szt | 24 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Filtr sterylny powietrrza HEPA do sterylizatora parowego Sterivap | szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Papier termoczuły do rejestracji procesów Sterivap, szerokość 112 mm x 25 m, trwałość zapisu do 10 lat w warunkach przechowywania do 30°C, poniżej 60% wilgotności, bez dostępu słońca, bez dotykania tworzyw sztucznych | szt | 35 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Spray do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornej | szt | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
| DZP/TP/36/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet nr 3 - Rękawy, papier krepowany |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Rękaw papierowo-foliowy o gramaturze papieru 60 g m/2, grubość folii 52um, folia poliestrowo-polietylenowa 7 warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy, wskaźnik sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim, kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii i od strony papieru na linii zgrzewu fabrycznego, piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z samoprzylepną etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizację opakowania medycznego, oznaczenie normy ISO 11607-1, 2 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu fabrycznego, potwierdzenie spełnienia norm PN=EN 868-5 i ISO 11607-1, 2 wydane przez producenta.
A | szerokość 50 mm x 200 metrów | rolka | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | szerokość 75 mm x 200 m | rolka | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | szerokość 100 mm x 200 m | rolka | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | szerokość 120 mm x 200 m | rolka | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | szerokość 150 mm x 200 m | rolka | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | szerokość 200 mm x 200 m | rolka | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | szerokość 250 mm x 200 m | rolka | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | szerokość 300 mm x 200m | rolka | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | szerokość 400 mm x 200m | rolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rękaw do sterylizacji plazmowej, płaski typu TYVEK o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z normami EN 868-5, EN ISO 11 607-1, 2, -włóknina - HDPE niezawierająca celulozy o gramaturze nominalnej 64 g/m2 (ISO 536), Folia - gramatura nominalna 52 g/m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | szerokość 75 mm x 100 m | rolka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | szerokość 100 mm x 100 m | rolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | szerokość 150 mm x 100 m | rolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | szerokość 200 mm x 100 m | rolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | szerokość 250 mm x 100 m | rolka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | szerokość 300 mm x 100m | rolka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | szerokość 420 mm x 100m | rolka | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rękaw foliowo-włókninowy o gramaturze 60g na m2 do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 180-220 st.C, zgodny z normą PN EN 868-5 i ISO 11607-1,2, wydane przez producenta, rozmiar 250mm x 100 m | rolka | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękaw foliowo-włókninowy o gramaturze 60g na m2 do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 180-220 st.C, zgodny z normą PN EN 868-5 i ISO 11607-1,2, wydane przez producenta, rozmiar 300mm x 100 m | rolka | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Papier krepowany, pakowany naprzemiennie, kolor zielony i biały,gramatura 60 gr/m2 z zachowaniem bariery sterylnej 180 dni. Szczelność mikrobiologiczna na poziomie 99,9% potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami. Potwierdzenia spełnienia norm PN-EN 868-2 i ISO 11607-1. Wydany przez producenta.
A | 100cmx100cm., opak = 250 szt | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 60cm x60cm., opak = 500szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 90cmx90cm., opak = 250szt | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów medycznych. Włókniny zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1 oraz PN-EN 868-2. Niebieska 60g/m2.
A | 60x60 cm opak. = 500 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 90x90 cm opak. =250 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 100x100 cm opak. = 250 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 120x120 cm opak.=100 szt | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów medycznych. Włókniny zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1 oraz PN-EN 868-2. Zielona 57g/m2.
A | 60x60 cm opak. = 500 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 90x90 cm opak. =250 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 100x100 cm opak. = 250 szt | opak. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 120x120 cm opak.=100 szt | opak. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem

## Pakiet 4
| DZP/TP/36/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet nr 4 - Torebki posterylizacyjne |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 150x250mm. Opakowanie= 500 szt. | opak. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 200x300mm.Opakowanie= 500 szt. | opak. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 300x500mm.Opakowanie= 250 szt. | opak. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 400x550mm.Opakowanie= 250 szt. | opak. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 400x760mm.Opakowanie= 100 szt. | opak. | 25 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Torebki posterylizacyjne (antykurzowe), samoprzylepne, wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05mm. Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 Mpa, w poprzek min. 10,8mm Mpa. Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm. Wymiary: 600x760mm.Opakowanie= 100 szt. | opak. | 25 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)