# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 • tel/fax (032) 67-215-32 •

e-mail: [szpital@szpitalzawiercie.pl](mailto:szpital@szpitalzawiercie.pl)

Zawiercie, dnia 26.01.2017 r.

Odpowiedzi nr 3

Dotyczy : przetarg nr ZP/PN/63/2016 na „Wykonywanie usług pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. w BZP ogłoszony w dniu 19.01.2017r. pod numerem 10580 - 2017 r.

**W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych , Szpital Powiatowy w Zawierciu udziela odpowiedzi na otrzymane pytania dot. treści SIWZ.**

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na zadane pytania są częścią integralną z postanowieniami SIWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | **Treść pytania** | **Treść odpowiedzi** |
| 1. | 1. W związku z udzieloną odpowiedzią nr 42 dotyczącą pkt. 3.5 SIWZ informujemy, że wymóg wykonania badania miernikiem wymienionym w tym pytaniu dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych.   Mikroskop Nikon E100 znajdujący się w pakiecie nr 47 nie jest wyrobem medycznym, jest urządzeniem laboratoryjnym i nie ma żadnego kontaktu z pacjentem.  W związku z czym czy należy rozumieć, że dla tego pakietu nie ma wymogu posiadania w/w miernika? | TAK – nie ma wymogu |

**Jednocześnie Zamawiający informuje o termin składania i otwarcia ofert.**

**Składanie ofert - 30.01.2017r. godz. 10:00**

**Otwarcie ofert - 30.01.2017r. godz. 10:15**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu

……………………………………..

Kierownik Zamawiającego