## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 1 – Barwniki |  |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Płyn uniwersalny do barwienia preparatów Giemzy + May Grunwalda 1 litr | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Barwnik do retykulocytów 50ml | op. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Olejek immersyjny 30 ml | op. | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Note on C7: Autor:

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 2 – Testy laboratoryjne |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
| Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | D-dimery lateksowy test jakościowo/półilościowy aglutacyjny kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Troponina test immunochromatograficzny jakościowy czułość min. 1,0 ng/ml | ozn. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Mononukleoza test immunochromatograficzny jakościowy kontrola dodatnia i ujemna w zestawie test kasetkowy | ozn. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | LE test jakościowy/półilościowy kontrola dodatnia i ujemna w zestawie | ozn. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Syphilis test paskowy lub kasetkowy | ozn. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw krew utajona w kale metoda kasetkowa immunochromatyczna bez diety, czułość mniejsza niż 10 ng/µg | ozn. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Waaler Rosa latex | ozn. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 3 – Odczynniki do elektroforezy z najmem aparatu do elektroforezy |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartosć brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Pakiet odczynników do elektroforezy | ozn. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Najem aparatu do elektroforezy - 1 szt. | m-ce | 36 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Wymagania techniczno-użytkowe odczynników i aparatu
1. Manualny czytnik do elektroforezy białek ze skanerem, komputerem z oprogramowaniem i drukarką, dopuszcza się używany (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.) 2. Płytki żelu na 10 próbek rozdzielających białka na 6 frakcji i utrwalonych termicznie 3. Stabilność płynów barwiących i odbarwiających po rozcieńczeniu- 6 miesięcy 4. Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego 5. Okres ważności odczynników- min. 6 miesięcy
Data ...........................................
……………………………………………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 4 – Testy do wykonywania badań metodą immunofluorescencyjną z najmem mikroskopu fluorescencyjnego |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Testy p/c EBV ( EBV-CA (IgG), EBV-CA (IgM), EBV-EA, EBNA, awidność przeciwciał medoda IFT | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Testy p/c ANA global test (na każdym polu testowym rozmaz komórek Hep-2 oraz wątroba małpy) metoda IFT | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Testy p/c cANCA, ANCA, Gs-ANA, ANA, LKM (substrat : granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki Hep-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym) Metoda IFT | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Mozaika p/c ANA, AMA, ASMA (każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki Hep-2, wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura) Metoda IFT | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Chlamydia trachomatis IgG metoda IFT | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Chlamydia trachomatis IgM metoda IFT | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ANA profil 3 IgG (pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowi białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 metoda immunoblot | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Najem mikroskopu fluorescencyjnego – 1 szt. | m-c | 36 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Wymagania techniczno-użytkowe dla testów i mikroskopu
Wymagania dla punktów 1-6: 1. Komplet odczynników wraz z kontrolą dodatnią i ujemną (gotowych do użycia), w zestawie 2. Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym Wymagania dla punktu 8: Lampa diodowa typu LED 2 obiektywy 20x, 40x
| Data ........................................... |  | …………………………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 op. 100 szt. lub 200 szt. | szt. | 140000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Końcówki żółte do 200 µl | szt. | 140000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Plastikowe bagietki jednorazowe 120-150 mm | szt. | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Probówki 1,5-2 ml okr. preparowane z EDTA-K3 75x13 mm z gumowym, przekłuwanym korkiem nadające się do automatycznych podajników | szt. | 50000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Probówki PS 10 ml z tworzywa sztucznego okrągłodenne | szt. | 60000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Korki żebrowe Śr. 15-16 mm | szt. | 60000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Pipety Pasteura PP 3 ml z podz. dł. 15-16 mm | szt. | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Końcówki niebieskie 100 µl – 1000 µl | szt. | 70000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Probówki serologiczne PS 5 ml Polistyren, okrągłodenne 12 mm x 75 3,5 – 5 ml | szt. | 70000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Probówki 200 µl okr. z kapilarą z EDTA | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Pojemniki do barwienia preparatów na 12 szkiełek w pozycji pionowej z tworzywa odpornego chemicznie i termicznie | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Szczotki do mycia probówek z włosia koziego śr. 16 - 20 mm | szt. | 60 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Probówki PS 10 ml stożkowe | szt. | 100000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Statywy uniwersalne | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Szkiełka podstawowe a 50 szt. bez matowienia z ciętymi krawędziami | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa 50µl | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa 100µl | szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa 200µl | szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa 1000µl | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa 5-50µl | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa 20-200µl | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa 100-1000µl | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Probówki z fluorkiem sodu | szt. | 1000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 6 – Zestaw do oznaczania p/c Borrelia w surowicy z najmem analizatora do testów Elisa |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Przeciwciała IgG przeciw Borrelia - zestaw do wykonania 6000 oznaczeń z uwzględnieniem kalibracji, re-kalibracji i kontroli | opakowanie |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przeciwciała IgM przeciw Borrelia - zestaw do wykonania 6000 oznaczeń z uwzględnieniem kalibracji, re-kalibracji i kontroli | opakowanie |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Najem analizatora - 1 szt. | m-c | 36 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Wymagania dla punktów 1-2: 1. Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej – gotowe do użycia 2. Testy ilościowe w klasie IgG i IgM – oddzielne zestawy 3. Krzywa kalibracyjna oparta na 3 punktach (dla obu klas Ig) 4. Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i Ig, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja. 5. Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące 6. Płytka mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garini i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VIsE, w celu zwiększenia czułości Wymagania dla punktu 3: 1. Rodzaj grzebienia płuczącego – 1 dołkowy z kanałem dyspersyjnym i aspiracyjnym 2. Zakres dozowania buforu – 50-600 µl 3. Ilość cykli – 2-8 4. Zakres pracy – temperatura pokojowa do 42 ° C 5. Sposób pipetowania – końcówki jednorazowe 6. Maksymalne rozcieńczenie – 1:100 7. Rozcieńczenia seryjne 8. Liczba płytek – 1 9. Pojemność (ilość próbek) – do 32 na bieg 10. Przetwarzane testy – ilościowe, jakościowe 11. Raporty o pracy aparatu – dziennik zdarzeń i błędów 12. Korekcja krzywe 13. Przechowywanie wyników i możliwość zapisu krzywej
Data ...........................................
……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 7 - Najem analizatora do automatycznego oznaczania OB. |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Najem aparatu do automatycznego oznaczania OB. - 1 szt. | m-c | 36 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wymagania techniczno-użytkowe analizatora: 1. Wynik OB zgodny z metodą Westergrena z uwzględnieniem korekty temperatury do 18°C 2. Oznaczenie bezpośrednio z próbek pobranych na morfologię (EDTA) 3. Zastosowanie próbek o średnicy 12-13 mm 4. Automatyczne mieszanie próbek 5. Minimalna objętość próbki – 1,5 ml 6. Czas badania do 30 min. 7. Wyposażenie analizatora w czytnik kodów kreskowych 8. Jednoczesny pomiar min 30 próbek z możliwością dodawania kolejnych probówek w trakcie pomiaru 9. Analizator nie pobiera próbki ani nie generuje ścieków 10. Analizator nie wymaga czynności konserwacyjnych 11. Podłączenie analizatora do LIS
Data ...........................................
......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
| Pakiet 8 – Testy na obecność narkotyków w moczu |  |  | Proszę wypełnić stosując zapisane formuły
L.p | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Testy kasetkowe z min. 10 substancjami uzależniającymi m.in. opiaty, benzodiazepiny, THC | szt. | 1800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Note on C7: Autor: