## Pakiet 1
DZP/PN/57/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Cewniki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne), wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwacje wydzieliny. Rozmiar od 5 F do 20 F , długość od 40- 60 cm, sterylne
A | Ch - 5 | szt. | 20 |  | 8%
B | Ch – 6 | szt. | 20 |  | 8%
C | Ch – 8 | szt. | 450 |  | 8%
D | CH - 10 | szt. | 1000 |  | 8%
E | Ch - 12 | szt. | 150 |  | 8%
F | Ch - 14 | szt. | 7500 |  | 8%
G | Ch - 16 | szt. | 15000 |  | 8%
H | Ch - 18 | szt. | 10000 |  | 8%
I | CH - 20 | szt. | 450 |  | 8%
2 | Cewniki do karmienia ze znacznikiem głębokości oraz konektorem typu Luer z zatyczką. Sterylny, jednorazowego użytku. Katetery bez zawartości ftalanów, widoczne w RTG. F- 4 do 12 | szt. | 70 |  | 8%
3 | Cewnik do podawania tlenu, atraumatyczne, miękkie zakończenie typu”wąsy” dla dorosłych, dł. części dwudrożnej z wąsami 60 cm, długość katetera doprowadzającego 150 cm. Długość całkowita katetera 210 cm. | szt. | 7500 |  | 8%
4 | Zgłębniki żołądkowe silikonowe, z dwoma otworami bocznymi, termoplastyczne, dł. 75 i 100 cm, pakowane podłużnie.
A | Ch – 16 | szt. | 200 |  | 8%
B | Ch – 18 | szt. | 1000 |  | 8%
C | Ch – 20 | szt. | 200 |  | 8%
D | Ch – 22 | szt. | 70 |  | 8%
E | Ch – 28 | szt. | 5 |  | 8%
5 | Dren do odsysania ran Redon sterylny, perforowany
A | CH - 8/50 pakowany prosto | szt. | 500 |  | 8%
B | CH10/70 pakowany prosto | szt. | 100
C | CH - 12/70 pakowany prosto | szt. | 450 |  | 8%
D | CH – 14/70 pakowany prosto | szt. | 300 |  | 8%
E | CH – 16/70 pakowany prosto | szt. | 600 |  | 8%
F | CH – 18/70 pakowany prosto | szt. | 750 |  | 8%
6 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o dł. 200, śr. drenu 6,5/9,0 i końcówką typu Yankauer 7,5/5,0 , dł. 25 cm | szt. | 2400 |  | 8%
7 | Dren do odsysania pola operacyjnego 6,5/9,0 dł. 2000mm, z dwoma zakończeniami uniwersalnymi typu lejek | szt. | 50 |  | 8%
8 | Cewnik do histerosalpingografii 5F- 8F/25 - 27cm. z protektorem. Kateter dwukanałowy widoczny w promieniach rtg., | szt. | 20 |  | 8%
9 | Dren brzuszny, silikonowany, widoczny w RTG, średnica od 20F do 36F, długość 40cm, bez otworów bocznych | szt. | 500 |  | 8%
10 | Zestaw j. u. do pomiaru OCŻ z kroplówką 120/50 cm. Elementy zestawu: dren łączący wkłucie centralne z zestawem, dren pomiarowy (wyskalowany), dren łączący z zestawem kroplowym do wypełnienia układu pomiarowego, kranik trójdrożny. | szt. | 20 |  | 8%
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera: jedno- kanałowy 7F, dł. 20 cm igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 200 |  | 8%
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : dwukanałowy 7F, dł. 20 cm igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 250 |  | 8%
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 16 cm igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 16 cm cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz 8F/12 cm, skalpel, strzykawka 5 lub 10 ml do wyboru przez zamawiającego, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
15 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera : trzykanałowy 7F, dł. 20 cm cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G, dł. 70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. 60 cm, rozszerzacz 8F/12 cm., skalpel, strzykawka 5 lub 10 ml do wyboru przez zamawiającego, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, katetter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała) końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym | szt. | 100 |  | 8%
16 | Elektroda do czasowej stymulacji serca jedn. użytku 6F,z mandrynem, odległość między odprowadzeniami 4 - 16 mm, rodzaj końcówki formowalna, | szt. | 5 |  | 8%
17 | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych Introduktor 6F Elementy zestawu: prowadnik, igła prosta, koszulka z zastawką, dilatator | szt. | 5 |  | 8%
18 | Zestaw do nabłonkowego drenażu pęcherza, Cewnik wykonany z poliuretanu silikonowego. Kateter typu Pigtail, igła z koszulką rozrywalną, strzykawka 10 ml Luer Lock, kołnierz mocujący, skalpel, opaska zaciskowa. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20 |  | 8%
19 | Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową , do odbarczania zgromadzonego płynu w jamie brzusznej i opłucnej PIGTAIL 9F | szt. | 30 |  | 8%
20 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, sterylna, płaska, z harmonijką, skalowana co 25 ml, Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu, utrzymującego nadane ( przez zgniecenie) podciśnienie.
A | 250 ml. | szt. | 1300 |  | 8%
B | 400 ml. | szt. | 900 |  | 8%
21 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego PENCIL-POINT 25 G dł. 90 mm w zestawie z igłą prowadzącą 20 G dł. 38 mm. Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 1800 |  | 8%
22 | Igła do nakłuć lędźwiowych – standard 18G/90 mm do 27 G/90 Od 25G do 27 G z igłą prowadzącą w zestawie | szt. | 500 |  | 8%
23 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z polietylenu, nadaje się do podawania wszelkich środków farmaceutycznych. Światło wewnętrzne przedłużacza 1,5- 2,7 mm, zaopatrzony na końcach w końcówki „damsko-męskie” , elastyczne, wykonane z materiału odpornego na złamania i zagięcia – polichlorek winylu, dł. 1,5 m | szt. | 9000 |  | 8%
24 | Kranik trójdrożny wykonany z przezroczystego materiału (poliwęglan, polietylen) odpornego na działanie lipidów. Odporny na ciśnienie do 4,5 Bar. Zapewniający równomierny przepływ bez zmian ciśnienia, z obrotem o 360 0 | szt. | 9000 |  | 8%
25 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: strzykawka 3- częściowa 10 ml, cienkościenna igła biopsyjna, igła iniekcyjna , skalpel. Pakowany pojedynczo,sterylnie. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2 |  | 8%
26 | Zestaw do nefrostomii zawierający: kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowanego o dł. 45 cm., prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej ze zmiękczonym końcem typu LUNDERQUISTA “J” .038” x 80 cm, igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20 cm, rozszerzacze 7,10,13F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 10,13,15F, kołnierz mocujący, strzykawka 10 ml LL, skalpel, opaskę,. rozm. 9F, 12F, 14F | szt. | 50 |  | 8%
27 | Zestaw do cystostomii zawierający kateter typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowanego o dł. 45 cm., igła rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawka 10 ml LL,kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, rozm. 9F, 12F, 14F | szt. | 50 |  | 8%
28 | Kateter moczowodowy wykonany z poliuretanu, w formie podwójnego Pigtaila, w części miedniczkowej zakończony jest na ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty, oba końce katetera posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu, rozm. 3F, 4F, 5F, 6F. | szt. | 50 |  | 8%
29 | Kateter moczowodowy Nelaton, rozm. 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, dł. 70 cm. | szt. | 50 |  | 8%
30 | Zestaw do URS zawierający kateter wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną pigtail, o średnicy 4F i 4,8F, długościach 24, 26, 28 cm., z popychaczem dł. 70 cm. | szt. | 50 |  | 8%
31 | Zestaw do cystoskopu zawierający kateter wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną pigtail, o średnicy 4F; 4,8F i 5F, długościach 20, 24, 26, 28, 30 cm., z popychaczem dł. 40 cm. | szt. | 50 |  | 8%
32 | Popychacz o dł. 56 cm., rozm. 4F i 5F. | szt. | 240 |  | 8%
33 | Igła do nefrostomii,długość 20 cm, rozmiar 18G, kontrastująca w rtg. | szt. | 50 |  | 8%
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/57/2022
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Osprzęt do laktatora (Symphony Medela) i podgrzewacza (Celesca)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Wkłady jednorazowego użytku do podgrzewacza Calesca posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 20 |  | 23%
2 | Zestawy jednodniowe typu One Day Set do laktatora Symphony 24 mm posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 300 |  | 8%
3 | Butelki jendorazowe 80 ml | szt. | 700 |  | 8%
4 | Etykieta na butelki | szt. | 700 |  | 23%
5 | Jednorazowy zbiorniczek na siarę, pojemność 35 ml. Op. 2 szt. | op. | 75 |  | 8%
6 | Torebki do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej, wielorazowe. Op. 5 szt. | op. | 20 |  | 23%
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)