## Pakiet1 - wózki siedzące
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy
DZP/PN/6/2018
Pakiet nr 1 - wózki inwalidzkie - 4 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
wózek inwalidzki | szt. | 3
wózek inwalidzki | szt. | 1
RAZEM
dotyczy wózków inwalidzkich szt. 3
Nazwa urządzenia/model...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)
……………………………………………………………………………………….........................
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Udźwig wózka co najmniej 140kg | Tak (podać)
3. | Tapicerka: poliester | Tak (podać)
4. | Hamulec dociskowy dla pacjenta | Tak
5. | Hamulec bębnowy dla opiekuna | Tak
6. | Wózek inwalidzki o wzmocnionej konstrukcji | Tak
7. | Konstrukcja i elementy wózka z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
8. | Całkowita szerokość wózka (+/- 2cm) 72cm | Tak (podać)
9. | Szerokość siedziska min.50cm | Tak (podać)
10. | Wysokość od siedziska po podłokietnika (+/- 2 cm) 22cm | Tak (podać)
11. | Wysokość od podłoża do siedziska (+/- 2 cm) 50cm | Tak (podać)
12. | Wysokość oparcia pleców (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
13. | Głębokość wózka (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
14. | Całkowita długość z podnóżkiem (+/- 2cm) 121cm | Tak (podać)
15. | Waga wózka (+/-1kg) 20kg | Tak (podać)
16. | Koła wózka pełne | Tak
17. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
dotyczy wózków inwalidzkich szt. 1
Nazwa urządzenia/model...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)
……………………………………………………………………………………….........................
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies.. | Tak (podać)
2. | Udźwig wózka co najmniej 175kg | Tak (podać)
3. | Tapicerka: poliester | Tak (podać)
4. | Hamulec dociskowy dla pacjenta | Tak
5. | Hamulec bębnowy dla opiekuna | Tak
6. | Wózek inwalidzki o wzmocnionej konstrukcji | Tak
7. | Konstrukcja i elementy wózka z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
8. | Całkowita szerokość wózka (+/- 2cm) 72cm | Tak (podać)
9. | Szerokość siedziska min.50cm | Tak (podać)
10. | Wysokość od siedziska po podłokietnika (+/- 2 cm) 22cm | Tak (podać)
11. | Wysokość od podłoża do siedziska (+/- 2 cm) 50cm | Tak (podać)
12. | Wysokość oparcia pleców (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
13. | Głębokość wózka (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
14. | Całkowita długość z podnóżkiem (+/- 2cm) 121cm | Tak (podać)
15. | Waga wózka (+/-1kg) 20kg | Tak (podać)
16. | Koła wózka pełne | Tak
17. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanej na wezwanie Zamawiającego karcie produktu (ulotce, karcie technicznej)
potwierdzającej wymogi określone przez Zamawiającego z zaznaczeniem wymaganych parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet2 - wózki leżące
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy
DZP/PN/6/2018
Pakiet nr 2 - wózki do transportu chorych w pozycji leżącej - 4 szt.
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
wózkek do transportu chorych w pozycji leżącej | szt. | 4
RAZEM
Nazwa urządzenia/model...................................
Producent...........................................................
Kraj pochodzenia................................................
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)
……………………………………………………………………………………….........................
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany opisać
1. | Gwarancja min 24 mies. | Tak (podać)
2. | System kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy; 2 z blokada obrotu) | Tak (podać)
3. | 4 krążki odbojowe w ramie wózka | Tak
4. | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali nierdzewnej | Tak
5. | Stojak na kroplówkę - głowica z 2 haczykami | Tak
6. | Uchwyty mocujące założoną kroplówkę | Tak
7. | Stalowa konstrukcja wózka pokryta lakierem proszkowym odpornym na, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno -myjące | Tak (podać)
8. | Wymiary zewnętrzne wózka długość 210 cm,(± 2 cm) | Tak (podać)
9. | Szerokość max. 90cm | Tak (podać)
10. | wysokość min. 55 (±2 cm) max.100 (±2cm) | Tak (podać)
11. | Kat nachylenia podgłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 25 – 60 stopni | Tak (podać)
12. | Regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga); | Tak (podać)
13. | Regulacja kąta nachylenia leża 0 – 10 stopni | Tak (podać)
14. | Leże wózka dwusegmentowe | Tak (podać)
15. | Wózek z regulacją wysokości podgłówka realizowaną za pomocą sprężyny gazowej. | Tak (podać)
16. | Cztery koła jezdne o średnicy 125 mm zapewniające bezproblemową jazdę na korytarzach szpitalnych | Tak (podać)
17. | Dopuszczalne obciążenie min 150kg | Tak (podać)
18. | Materac wymienny z uchwytami, pokryty tapicerką odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwo zmywanlną | Tak
19. | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych | Tak
20. | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanej na wezwanie Zamawiającego karcie produktu (ulotce, karcie technicznej)
potwierdzającej wymogi określone przez Zamawiającego z zaznaczeniem wymaganych parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)