|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/12/2022 |  Zawiercie, 22.04.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa testów do sterylizacji parowej

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych
i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT
i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga posiadania proponowanego certyfikatu.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nielaminowanego testu wieloparametrowego do tlenku etylenu, klasy IV, pakowanego po 250 szt. perforowanych w połowie pasków dających 500 szt. testów
w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.