|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/5/2022 | Zawiercie, 29.03.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa pościeli jednorazowej

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści powłoczkę w rozmiarze 80x75cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pościel z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej   
o gramaturze 20g/m2 o składzie:

powłoka 200 x 160 cm, powłoczka 70 x 80cm, prześcieradło 210 x 160 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie pościeli   
z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Dopuszcza natomiast, obok rozwiązania opisanego w SWZ, zaproponowane wymiary: powłoka 200 x 160 cm, powłoczka 70 x 80cm, prześcieradło 210 x 160 cm, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 4**

Czy na potwierdzenie wymaganych parametrów (gramatura włókniny, wielkość rozmiarów) będzie wymagał dostarczenia kart danych technicznych i lub próbek zaoferowanych wyrobów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 7**

załącznik 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie gramatury. Dopuszcza natomiast, obok rozwiązania opisanego w SWZ, zaproponowane wymiary: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.

**Pytanie nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o rozmiarach: powłoka 210x160, powłoczka 80x70, prześcieradło 210x160.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ, jednakże wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci gwiazdki (\*) i przypisu.