Zawiercie, dnia 24.06.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/27/2020 – Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego – 34 pakiety

1. Zamawiający - Szpital Powiatowy w Zawierciu z upoważnienia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje następujących zmian:
2. sprostowania omyłki w odpowiedzi na pytanie nr 27

**Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 13 i 16**

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Mitsubishi/Sony czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych?

**Odpowiedź:**

Było: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych.

Winno być: Zamawiający wymaga papierów oryginalnych.

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 10**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi posiadające logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi/ płynów bez opaski lub gumki stabilizującą dren?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego komorę kroplową o dł.62 mm ( 55 mm w części przeźroczystej) ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 10 poz. 10 i 11**

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w przyrządzie do przetaczania płynów / krwi wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 A-D**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 D**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga naniesienia odpowiednich zmian w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 A-D**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w opakowaniu otwieranym standardowo? Wymóg dyspensera wskazuje na konkretnego Producenta. Taki wymóg ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym uniemożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1 A-D**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej bez kolorowego oznaczenia rozmiaru?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki o pomp bursztynowej ze skalą rozszerzoną 50-60 ml?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki o pomp bursztynowej bez pierścienia stabilizującego wokół zakończenia luer-lock?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki o pomp bursztynowej posiadającą logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą wtopioną , w rozm. 0,4 x 12,7 mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 17 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-8**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.