| Formularz asortymentowo- cenowy - Pakiet nr 1 Zestawy obłóżeniowe , odzież medyczna i wyroby pomocnicze |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i nr str. w ofercie |  |
| 1. | Sterylny zestaw uniwersalny minimum -2 warstwowy a) 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm, b) 2 przyklejane boczne serwety wymiary 75 x 90 cm . c) 1 przyklejana serweta średnia 180 x 170 cm . d) 1 przyklejana serweta duża (górna) 150 x 240 cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego. e) 1 taśma samoprzylepna 9x50cm f) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu g). 2 ręcznik chłonny o wymiarze 20x40 cm Serwety z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni, gramatura 56g/m², nieprzemakalność min. 250cm H2O, Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | Szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw uniwersalny minimum 3-warstwowy a)1 taśma op 9-10x50 cm b)1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78-80 x 145 cm, c) 4 ręczniki do rąk chłonne o wymiarze 20x25-40cm d) 2 przyklejane serwety z warstwą chłonną w strefie krytycznej e) 1 przyklejana serweta dolna 170-180 x 170cm, f) 1 przyklejana serweta górna duża 150 x 240 cm g) Serweta chirurgiczna min.1 szt. o wymiarach 70-75x90cm. Laminat 3- warstwowy, gramatura min.73g/m2, nieprzemakalności min. 800cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min. 105 Kpa w strefie krytycznej. h) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw z wycięciem U 3-warstwowy / DSB a) serweta o wymiarach min. 200-240 x 260-290cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 9-20 x 100cm, otoczonym taśmą samoprzylepną, b) serweta z taśmą lepną o wymiarach 150 x 240 -ekran anestezjologiczny, c) osłona na stolik Mayo 80 x 145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,05 mm i warstwy chłonnej z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne nakrycie stolika, d) 2 chłonne ręczniki o wym. 20-30x40cm e) kieszeń foliowa o wym. min. 30cm x 40cm, f) pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu, w kształcie worka o wym. 37 x 105-120cm, g) taśmy lepne 9 x 49-50cm, min. 3 szt. h) 1 serweta 150 x 190-200cm na pokrycie stolika instrumentalnego , w którą jest owinięty zestaw . Obłożenie i serwety wykonane z min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa PE) nieprzemakalnego laminatu o gramaturze minimum 56-63g/m2, nieprzemakalności min. 150cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 150 Kpa. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji laryngologicznych – 2 warstwowy a) 1 serweta na stół Mayo, wykonana z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i warstwy chłonnej o wymiarze 78-80 x 145cm b) 1taśma op 9-10 x 50 cm c) 1 przyklejana serweta 75-180 x 90-240 cm . Laminat 2- warstwowy, nieprzemakalny, gramatura min. 56g/m2 d) 1 serweta z wcięciem U o wymiarze 150 x 240-250 cm i gramaturze 56g/m2. Wcięcie 7 x 63-70 cm . e) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm/ jako owinięcie zestawu f) Ręczniki chłonne 20x25-40 cm, 2 szt Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta sterylna 50x50-60 cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta sterylna 70-75x90cm Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta 90x150 na stół do instrumentarium Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta 120 x 150-180 cmz otworem Ø 12 cm / do guzka przyklejana Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta przyklejana dolna 180x180-200 cm/ na pacjenta Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta przyklejana górna 150x240cm/ na pacjenta Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (folia-polietylen, włóknina-polipropylen) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 56-60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >150 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 150 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 250cm H2O Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta sterylna na stolik Mayo 78-80x145cm Z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika Mayo, Wykonany z folii polietylenowej o grubości 50µ, warstwa chłonna min.24g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >120 cmH20 Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pokrowiec sterylny na kończynę górną 22-45x75-80cm z taśmą klejącą Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >43g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie >112 kPa Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pokrowiec sterylny na kończynę dolną 32-37x120cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >56g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie 112 kPa Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze 9-10x50cm pakowana podwójnie, włóknina poliestrowa + klej medyczny w warstwie lepnej typu hotmelt Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kieszeń jednokomorowa przylepna, o wymiarach 30x40 wykonana z foli polietylenowej Grubość 0,12 mm Zaopatrzona w sztywnik do nadawania kształtu Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2 z napotnikiem wykonanym z białej chłonącej włókniny, ściągany z tyłu lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, wiązany na troki. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czepek pielegniarski typu beret ściągany lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, Pakowany w kartoniki po 100 szt. | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Foliowa osłona na przewody wykonana z folii LDPE o grubości 0,03 mm, z kolorową taśmą samoprzylepną i kartonikiem z wycięciem - sterylna, 15cm x 250cm | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Maska chirurgiczna, pełnobarierowa, wiązana na troki, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II. Kolor zielony lub niebieski. | Szt.` | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Serweta z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 210cmx160cm. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Fartuch wizytacyjny z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, rękawy zakończone gumką, wiązany w pasie – rozmiar uniwersalny | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramiona o gr.min.40g/m2. Pakowany pojedynczo a'1 szt. Rozmiar L, XL, Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, Rozmiar L, XL. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2300 ml | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | Szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL - obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pieluszki dla dzieci z wycięciem na kikut pępowiny od 2 kg – do 5 kg | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pieluszki dla dzieci od 5 kg – do 9 kg | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pieluszki dla dzieci od 8 kg – do 18 kg | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Folia operacyjna 15-20cm x 25-28cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Folia operacyjna 41-45cm x 25-28cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Folia operacyjna 45-50cm x 55-60cm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Osłony z folii polietylenowej z gumką na aparat Rtg (dostosowane do posiadanego modelu ) 120cm x 120 cm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Tunel z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 na ramię C z dwoma trokami na końcach o wymiarach 26 cm x 200cm | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Pościel jednorazowa trzyczęściowa z włókniny o gramaturze 35g/m2 – powłoka 200 x 150cm, powłoczka 90 x 75cm, prześcieradło 210 x 150cm | Szt. | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Niebieski niesterylny fartuch zabiegowy z włókniny o gr. minimum 20g/m2, przy szyi wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, rozmiar L i XL | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Sterylny zestaw serwet do zabiegów okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 43g/m2 o nieprzemakalności minimum 180cm H2O.. Skład minimalny zestawu: serweta 75x45cm z otworem o śr. 8cm otoczony przylepcem - 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W 7,5 x 7,5cm - 5 szt., serweta na stolik narzędziowy 50x50cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt., Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. | komplet | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Sterylny zestaw serwet do operacji okulistycznych wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej 3 warstwowej włókniny o gramaturze minimum 73g/m2 o nieprzemakalności minimum 190cm H2O. Skład zestawu: serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 140-145cm - 1 szt., serweta główna 150cm x 140-170cm z otworem o średnicy 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny, pokrowiec na podłokietnik 20-45cm x 60cm - 2 szt. Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Sterylny zestaw serwet do cesarskiego cięcia, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze 56g/m2 nieprzemakalności minimum 190cm H2O.. Skład zestawu: serweta główna 325cm x 250cm w kształcie litery „T” z otworem 32x35cm wypełniony folią chirurgiczną otoczony workiem na płyny z dwoma zaworkami i dwoma organizerami na przewody - 1 szt., kompresy z włókniny 40g/m2 40cm x 20cm - 4 szt., kompresy z gazy 17-nitkowej, 12W, 10cm x 10cm z nitką rtg - 50 szt. (5x10 szt.), serwety z gazy 17N 4W 45cmx45cm z nitką rtg - 5 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., dren 8mm, dł. 150cm – do podłączenia do zaworka znajdującego się w worku - 1 szt., korcang plastikowy 24cm – 1 szt., zacisk na pępowinę – 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Sterylny zestaw serwet do porodu, wykonany z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny o gramaturze minimum 56g/m2 o nieprzemakalności minimum 250cm H2O. Skład minimalny zestawu: tupfery kule 17N 30cm x 30cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 10cm x 20cm - 5 szt., kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm - 10 szt., kolorowy kocyk z flanelki dla noworodka 160cm x 75cm - 1szt., podkład chłonny foliowany 90cmx60cm - 1 szt., pokrowiec na kończynę dolną 120cm x 80cm - 1 szt., serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80cm x 60cm - 1 szt., nożyczki do cięcia pępowiny 12,5cm - 1 szt., nożyczki do cięcia krocza 18cm - 1 szt., zaciski na pępowinę - 2 szt., korcang plastikowy jednorazowy 24cm - 1 szt., nerka tekturowa – na łożysko - 1 szt., rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M - 2 szt., czapeczka dla noworodka - 1 szt., centymetr do mierzenia noworodka - 1 szt., serweta na stół instrumentarialny 150 x 190 cm - 1 szt., Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5:2009 oraz nie jest toksyczny PN EN ISO 10993-10:2009. Obłożenie musi spełniać wymagania wysokie dla strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795-3+A1:2013-06. Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy | komplet | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Koszula operacyjna dla pacjenta z krótkim rękawem, z rozcięciem z tyłu umożliwiającym zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, sposób wiązania przy pomocy dwóch troków (jeden przy szyi, drugi w pasie ).Wykonana z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2,kolor ciemno niebieski lub granatowy. Rozmiar uniwersalny . | sztuk | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W zakresie pakiet nr.1 poz.1-27 i 31-42 Wykonawca złoży deklarację zgodności dopuszczenia do obrotu wystawioną  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Kartę Techniczną Wyrobu .

W zakresie pakietu nr 1 poz.28-30 Wykonawca złoży dokumenty dopuszczające do obrotu i używania,oświadczenie o wyrobie niemedycznym oraz opinie PZH lub CZD .

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 43  Razem należy przenieść do formularza ofertowego.

…..............................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do 				reprezentowania Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy    - Pakiet nr2  Bielizna  operacyjna i obłożenia

| Lp | Nazwa i opis | Jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczająca do obrotu i numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; ściagane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bluza chirurgiczna - ocieplacz wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; z długim rękawem zapinana na napy, rękawy zakończone elastycznym mankietem oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL w zależności od zapotrzebowania | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Niesterylna serweta z włókniny SMS / do zabezpieczenia tac narzędziowych do sterylizacji wilgotną parą wodną. Gramatura 30g/m2 Wymiary : 150x200 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Niesterylna serweta z włókniny polipropylenowej /na stół operacyjny pod pacjenta i do okrycia pacjenta na wózku i stole operacyjnym Wymiary : 160x210 | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA minimalny skład zestawu: -Obłożenie chirurgiczne do artroskopii kolana 230x320cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną. w serwecie znajduje się samouszczelniający się płata z neoprenu z otworem o średnicy 7cm , zintegrowana z workiem przechwytującym płyny, który również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o średnicy 6cm - 7cm z możliwością podłączenia drenu, instrumentalnego. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2,nieprzemakalności min. 140cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 90 Kpa. – 1 sztuka - Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm – 1 sztuka - Serweta 150x175cm , laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2,– 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka -Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XLL – 2 sztuki - Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm- 4 sztuki - Plaster samoprzylepny typu Mefix 5x25cm – 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 30sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (17-nitkowy, 8-warstwowy, biały) – 20sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 2 sztuki - Igła iniekcyjna 12G 40mm SB – 1 sztuka - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm 3.0m – 1 sztuka - Butelka Redona 200 ml LV LL PVC – 1 sztuka - Dren Redona 12Ch 50cm/15cm PVC znacznik Rtg – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor niebieski. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „ARTRO KOLANA” w ramce koloru niebieskiego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW DO PROTEZY KOLANA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 2 sztuki - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm ze sztywnikiem – 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 3 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 3 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, rozmiar L- 1 sztuka, - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96): XL – 1 sztuka I XXLL – 2 sztuki - Bandaż elastyczny 15cm 4 m – 1 sztuka - Podkład syntetyczny pod gips 15cm 3.0m – 2 sztuki - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielonywysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40 poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% – 5 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) – 100sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg,– 80 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml z uchwytem i dziubkiem – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 5 sztuk - Ostrze chirurgiczne nr 10A (CS) – 10 sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm, – 1 sztuka - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka - Pojemnik z polipropylenu, cylindryczny na osprzęt do diatermii, biały – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor fioletowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „PROTEZA KOLANA” w ramce koloru fioletowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ZESTAW DO CHOLECYSTEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm serwet laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2sztuki - Serweta z taśmą lepną 175x175 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Serweta z taśma lepną 240x150 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm - 2sztuki Osłona na stół narzędziowy - 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 2sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, które chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji w rozmiarach: L – 1 sztuka, XL – 3 sztuki - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 5 sztuk - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 40 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Kubek plastitowy1000ML – 1 sztuka - Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika - 1 - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Dren łączący do ssaka PVC 24Ch 2.1m + aspiracja typu Yankauer 12Ch ze stożkową końcówką - Dren brzuszny ,prosty, silikonowy 20Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 5 otworami – 1 sztuka - Butelka Redona 200 ml LV LL PVC – 1sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 1 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE / do której podczas koagulacji nie przywiera tkanka/do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor pomarańczowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „CHOLECYSTEKTOMIA” w ramce koloru pomarańczowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ZESTAW DO KOLEKTOMII minimalny skład zestawu: - Serweta operacyjna 90x150cm laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x180cm z taśmą lepną, laminat min. dwuwarstwowy o gram. min. 64g/m2 - 2 sztuki - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g.m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuki; serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 3 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 2 sztuki - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L – 1 sztuka, XL – 4 sztuki - opatrunek włókninowy 10x30cm 5x25cm – 1 sztuka - opatrunek z nacięciem 8x9cm - 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 15sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 10sztuk - Dren łączący do ssaka PVC 26Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 23Ch, okrągła końcówka, 2 otwory – 1 komplet - Dren brzuszny silikonowy prosty 27Ch 50cmze znacznikiem Rtg, 6 otworów, – 2 sztuki -Dren brzuszny silikonowy prosty 28Ch 50cm ze znacznikiem Rtg , 6 otworów – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - kubek plastikowy z dziubkiem o pojemności 1000ml – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS)- 3 sztuki - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor różowy. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „KOLEKTOMIA” w ramce koloru różowego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZESTAW DO HERNII minimalny skład zestawu: - serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O – 2 sztuki - Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną laminat min. dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.100 cm. H2O -1sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm -1sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2-1sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach,L -1sztuka, XL – 2 sztuki - Włókninowy opatrunek. 9x25cm -1sztuka - Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 30sztuk - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony wysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40 poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000%- 2 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10 sztuk - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa -1sztuka - Butelka Redona 200 ml LV LL PVC – 1sztuka - dren Redona 14Ch 50 cm 15 cm znacznik Rtg PVC - 1sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) -1sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) -1sztuka - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm -1sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor żółty. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „HERNIA” w ramce koloru żółtego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ZESTAW DO LAPAROTOMII minimalny skład zestawu: - Zestaw serwet wykonanych z: laminat min. trzywarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2, a w strefie krytycznej dodatkowa warstwa (czwarta) chłonna o gramaturze 50g.m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.900 cm. H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min: 190/170 kPa: Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona – 1 sztuka; -serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm, wzmocnione – 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 74g/m2– 1 sztuka - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach ,L -1sztuka, XL – 3 sztuki - Opatrunek chłonny włókninowy 9x35cm 5x30cm – 1 sztuka - Opatrunek z wycięciem do mocowania drenu 8x9cm – 3 sztuki - Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 20-nitkowa,znacznik RTG, biały) – 10sztuk - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 80sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) -10 sztuk - Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 17-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały – 10sztuk - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Kubek plastykowy z uchwytem i dziubkiem 1000ml – 1 sztuka -Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki -Ostrze chirurgiczne nr 11 P (CS) – 1 sztuka -Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika– 1 sztuka - Dren brzuszny prosty silikonowy 27Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 2 sztuka - Dren brzuszny prosty silikonowy 24Ch 50cm ze znacznikiem Rtg i 6 otworami – 1 sztuka - Worek do zbiórki moczu 2l z zaworem – 3 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czarny. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „LAPAROTOMIA” w ramce koloru czarnego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZESTAW DO PROTEZY BIODRA minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. – 1 sztuka - Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka -Serweta operacyjna 150x240 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta 100x115cm – 2 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm- 2 sztuki - Ręcznik chłonny 30x40cm – 4 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa– 4 sztuki - Osłona na kończynę typu stockineta 32x120cm – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) w rozmiarach: XLL – 2 sztuki oraz XXLL – 1 sztuka - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, L -1 sztuka - Folia operacyjna 45x55cm – 1 sztuka - Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną– 1 sztuka - opatrunek 9x35cm 5x30cm – 1 sztuka - Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielonywysokochłonny, włókninowy, niepylący, z nitką radiacyjną wykonana z włókniny o min gramaturze 130g/m2 ( w tym min 60% wiskozy i max 40 poliestru) i wysokiej absorpcji wody na min poziomie 1000% - 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały)- 230 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 20-nitkowa, 12-warstwowy, biały) -100 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Pojemnik z polipropylenu, cylindryczny na osprzęt do diatermii, biały – 1 sztuka - Kubek plastykowy z dziubkiem i uchwytem 1000ml- – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 4 sztuki - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 2 sztuki - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC- 2 sztuki - Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3m F/F – 1 sztuka - Aspiracja typu Yankauer 24Ch 25cm z okrągłą końcówką, - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 2 sztuki - Uchwyt z ostrzem PTFE do koagulacji monopolarnej 320cm – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor czerwony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „BIODRO” w ramce koloru czerwonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZESTAW DO DHS – U - minimalny skład zestawu: - Obłożenie chirurgiczne 200x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnione wykonana z laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 64g/m2; dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50g/m2. W warstwie krytycznej nieprzemakalność min. 800cm. H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro mokro min. 270/280 kPa. ( w strefie krytycznej czterowarstwowy laminat) – 1 sztuka - Serweta operacyjna 150x240cm z taśmą samoprzylepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego/PE+PP+PP ,foliowanego,grubość 40 µ, w części chłonnej włóknina, gramatura w części podstawowej> 60g/m2, gramatura w części chłonnej > 80g/m2, odporność na rozerwanie na mokro obszar krytyczny > 49 kPa, chłonność > 850cnH2O - - 2 sztuki - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 65 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 140cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) -120 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZESTAW DO DHS minimalny skład zestawu: - serweta główna zintegrowana z nogawicami o wymiarach 240x290cm (+- 5cm), wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach 15x45cm, znajdujące się w części udowej, otwory otoczone dodatkową warstwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 5x210cm (+/- 5cm). Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa typu spunlaced / folia polietylenowa) o gramaturze 88 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Obłożenie w strefie krytycznej o nieprzemakalności (odporności na przenikanie cieczy) min.340 cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie (na wypychanie) w strefie krytycznej na sucho/mokro min: 150/180 kPa; odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro na całej powierzchni serwety BI 6,0 - oznacza brak przenikania (Bl = 6,0 jest maksymalną osiągalną wartością) – 1 sztuka - Osłona na stolik Mayo wykonany z mocnej folii PE o grubości 80mikr., z warstwą chłonną o wym. 65x85cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego – folia Pe o grubości 60 mikronów oraz włóknina wiskozowa o gramaturze 27g/m2. Odporność na przenikanie cieczy osłony min. 140cm H2O. 79x145 cm – 1 sztuka - Osłona na stół narzędziowy 150x240cm obszar chłonny 75x240cm – 1 sztuka - kieszeń na narzędzia 30 x 30 cm wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów – 1 sztuka - Osłona na aparaturę foliowa 140cm, okrągła z gumką, przezroczysta – 2 sztuki - Ręcznik chłonny 30x40cm – 2 sztuki - Taśma lepna 9x49cm Wykonana z włókniny1 poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE o grubości 27,5 mikrona; odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O i odporności na rozerwanie na mokro nie mniejsza niż 135 kPa-5 sztuk - Fartuch chirurgiczny zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. W celu zapewnienia wygody użytkowania WVTR (współczynnik parowania wody) w obszarze min. 52000 g/m2/24h (ASTM 6701), przepuszczalność powietrza) równa 0,34 m/s (ISO 9237:1995), porowatość powietrza równa 59 ft3/min (wg metody ASTM D737:96) XXLL – 2 sztuki - Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gram. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm; troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji, w rozmiarach L -1 sztuka, XLL- 1 sztuka - Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, biały) -120 sztuk - Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 60 sztuk - Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta – 1 sztuka - Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa – 1 sztuka - Miska 500 ml niebieska – 1 sztuka - Ostrze chirurgiczne nr 20 (CS) – 3 sztuki - Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 sztuka - Butelka Redona 500ml L/V PVC – 1 sztuka - Dren Redona 18Ch 50cm 15cm znacznik Rtg PVC – 1 sztuka Zestaw pakowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Opakowanie ma zawierać etykietę ze szczegółowym składem zestawu, wyposażoną w cztery odlepne metki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji na magazynie. Wymagany kolor zielony. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowych etykietach bocznej oraz dolnej (napis „DHS” w ramce koloru zielonego – na obu etykietach: bocznej i dolnej) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Razem |  |  |  |  |  |  |

W zakresie pakiet nr.2, poz.1-14 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawioną  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Kartę Techniczną Wyrobu .

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 15 Razem należy przenieść do formularza ofertowego.

…..............................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy    - Pakiet nr 3  Włóknina w arkuszach do sterylizacji produktów medycznych

| Lp. | Nazwa | jed.miar. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent i numer katalogowy, | Nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów medycznych 900x900mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów 1000x1000mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Włóknina w arkuszach zielona do pakowania sterylizowanych produktów 1200x1200mm, Opak=100 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów medycznych 900x900mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów 1000x1000mm, Opak=250 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Włóknina w arkuszach niebieska do pakowania sterylizowanych produktów 1200x1200mm, Opak=100 szt | opakowań | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Włóknina zgodna z normą norma PN-EN ISO 11607-1 oraz PN-EN 868-2, Generacja II (celuloza >50% + włókna sztuczne) bez dodatku lateksu.

Wytrzymałość na rozrywanie MD 1050 Nm, CD 1550 Nm, Wytrzymałość na przepuklenie 210 kPa, Wydłużenie przy zerwaniu MD 11%, CD 10%, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD 1,70 Nm, CD 0,70 Nm

W zakresie pakiet nr.3, poz.1-6 Wykonawca złoży deklaracje zgodności dopuszczenia do obrotu wystawioną  przez producenta i Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) Wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Kartę Techniczną Wyrobu .

Wyliczoną wartość zamówienia z wiersza 7 Razem należy przenieść do formularza ofertowego.

…..............................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy