DZP/PN/71/2018 Zawiercie dnia, 10.10.2018r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawców dotyczących postępowania Dostawa implantów wraz z użyczeniem instrumentarium - 6 pakietów informuje.

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 70%. Substutut w postaci granulek 2-4mm, w opakowaniu 5ml i 10ml?

**Odpowiedź:**

Zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, wobec tego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-2**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). W postaci granulek 0,5mm/1mm/2mm/4mm, 10cm3?

**Odpowiedź:**

Zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, wobec tego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowatość 40%. Substut w postaci klinów 8-120?

**Odpowiedź:**

Zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, wobec tego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4-5**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). W postaci prostopadłościanów o wymiarach – 20x5x5mm, 20x10x10mm lub 38x30x15mm?

**Odpowiedź:**

Zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, wobec tego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści równoważny produkt – substytut kości syntetyczny, składający się z 75% hydroksyapatytu i 25% fosforanu trójwapniowego. Wielkość porów 300–500 μm, porowatość 90%, osteokondukcyjny, materiał całkowicie wchłanialny, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 6 do 24 miesięcy, o gramaturze w kolejnych pozycjach formularza:

poz. 1 – granule o średnicy 3-4 mm 5 g,

poz. 2 – granule o średnicy 3-4 mm 10 g,

poz. 3 – kliny 6-12 ,

poz. 4 – blok 8x8x20 mm,

poz. 5 – blok 15x15x20 mm ?

**Odpowiedź:**

Zaproponowane rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, wobec tego Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy §7 ust. 2 oraz §8 ust. 2 istotnych postanowień umowy**

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 oraz §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami w przypadku nienależytego wykonania umowy? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7 dotyczy §9 ust. 1** **istotnych postanowień umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy w pakiecie nr 3 w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Panewki rewizyjnej sferycznej w rozmiarach 48 – 80mm ze skokiem co 2 mm wykonanej z Tantalu?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2**

Czy w pakiecie nr 3 w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkładki panewkowej wklejanej z polietylenu cross-link neutralnej lub z nachyleniem 10º.?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3**

Czy w pakiecie nr 3 w poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkładki panewkowej wklejanej z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º. ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4**

Czy w pakiecie nr 3 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śrub do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm.?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 3 poz. 5**

Czy w pakiecie nr 3 w poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Elementów uzupełniających ubytki stropu w 6 średnicach i 4 wysokościach. Wykonanych z Tantalu. ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Uzasadnienie : §2 pkt.1 umowy Depozytu Dopuszcza dla pakietów nr 3,4,5,6 możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez, natomiast opis pod formularzem cenowym dla pakietu nr 3 stanowi : Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą na czas trwania zabiegu ( depozyt na czas trwania zabiegu) oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- **depozyt na czas trwania umowy.**

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. W załączeniu poprawiony §2 pkt.1 istotnych postanowień umowy przechowania (depozytu).