Zawiercie, dnia 10.06.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/30/2020 – Dostawa narzędzi chirurgicznych

1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie haka Scoville o szer. łyżki 8 mm i dł. 230 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 16**

Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 155 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 24**

Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 200 m.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 25**

Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 250 mm lub dłuta o dł. 220 mm i szer. 7 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5 – dotyczy poz. 29**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o dł. krzywizny 125 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 6 – dotyczy poz. 30**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o dł. krzywizny 125 mm i śr. 3,3 mm, (10 Charr.)

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 32**

Prosimy o dopuszczenie kontenera o wym. zewnętrznych 600x272x100 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dotyczy poz. 35**

Prosimy o dopuszczenie wanny o wym. zewnętrznych 600x272x100 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9 – dotyczy poz. 36**

Prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 534x247 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym
w postaci „\*” i przypisu.

**Pytanie nr 10 – dotyczy SIWZ**

Prosimy od wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 60 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11 – dotyczy SIWZ**

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin wymiany wadliwych narzędzi na następujący:

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin wymiany wadliwych narzędzi**  | **Liczba przyznanych punktów** |
| 6 tygodni  | 0 pkt |
| 5 tygodni | 20 pkt  |
| 4 tygodnie  | 40 pkt  |

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12 – dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 lit. a**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1. sumy stanowiącej równowartość **0,5 %** wartości **brutto** nie zrealizowanej w terminie **części** dostawy - za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy,**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 lit. b**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1. sumy stanowiącej równowartość 0,2 % wartości **brutto** przedmiotu **części** dostawy - za każdą dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy awarii/usterki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczy niewykonana w terminie naprawa,**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 lit. c**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości:

1. w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 %** wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Zamawiający informuje, że w związku z brakiem wcześniejszej publikacji postępowania na platformie miniportal zmienia termin składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 15.06.2020 r. godz. 10:00 / 11:00

Winno być: Termin składania i otwarcia ofert – 16.06.2020 r. godz. 10:00 / 11:00